Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa elementów do próbnika żłobkowego dla UMCS w Lublinie” (PUB/98-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Uzupełnienie próbnika żłobkowego firmy Eijkelkamp do pobierania prób gleby w gruntach twardych oraz zestawu udarowego firmy Eijkelkamp.

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- |
| Uzupełnienie próbnika żłobkowego firmy Eijkelkamp do pobierania prób gleby w gruntach twardych |
| Szpachelka, szerokość 20 mm | 2 szt. |
| Żerdź dł. 100 cm, złącze bagnetowe, z tuleją łączącą | 2 szt. |
| Uchwyt krótki, dł. 10 cm, z głowicą do pobijania, złącze z gwintem stożkowym | 1 szt. |
| Żerdź, dł. 100 cm, złącze z gwintem stożkowym | 4 szt. |
| Klucz 20 x 22 mm | 2 szt. |
| Młot stalowy z głowicą nylonową, Ø 70 mm, ciężar 2 kg, z systemem absorpcyjnym | 1 szt. |
| Uzupełnienie zestawu udarowego firmy Eijkelkamp |
| Wózek transportowy do zestawu udarowego | 1 szt. |