Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									Lublin, dnia 12.10.2017 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 01  fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 2942_2017

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity

(Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 t. j.)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostronny statyw na probówki typu Eppendorf, 80x1,5ml/2ml, np. nr kat 90-8009/GP4001 lub produkt równoważny | 15 szt. |  |  |  |
| 2 | Sterylne 24-dołkowe płytki TLC mikrotitracyjne, do hodowli adherentnej typ F, a 50 szt, np. nr kat 702001/HKGPB003 lub produkt równoważny | 1 op. |  |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -800Cdo120, w workach po 500szt, np. nr kat 615001/HKGPB170 lub produkt równoważny | 6 op. |  |  |  |
| 4 | Sterylne szalki Petriego, 90mm, z wentylacją, 24x25szt/600szt, np. nr kat GP508 lub produkt równoważny | 1 op. |  |  |  |
| 5 | Sterylne probówki typu Falkon, 15 ml, standard, do 10000g, w workach , np. nr kat 601052/HKGPB115 lub produkt równoważny | 1 op. |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 16.10.2017 r  (do godz. 10:00)

Termin realizacji dostawy:		do 30 dni

Warunki  dostawy:		 	 na koszt dostawcy

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za kwotę:  .......................... zł brutto.

dnia .......................                                                                                                                                                                  ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy