Załącznik Nr 3A do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

| Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie | INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO |
| --- | --- |
|  | Prace pożarowo niebezpieczne | Strona 1 |
| Protokół oceny stanu ochrony przeciwpożarowej wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych Nr …..z dnia …………………….. |
| 1. Nazwa, określenie budynku - pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac. | 7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego prowadzonych prac. |
| 2. Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku (pomieszczeniu), gęstość obciążenia ogniowego i zagrożenie wybuchem. | 8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac |
| 3. Rodzaj elementów budowlanych (palność) występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac. | 9. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejony prac pożarowo niebezpiecznych po ich zakończeniu |
|  | 10.Uwagi |
| 4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, urządzenia itp. na okres wykonywania prac. | Podpisy członków Komisji: ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. |
| 5. Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prac. |  |
| 6. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku powstania pożaru. |  |

Załącznik Nr 3B do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

| Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie | INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO |
| --- | --- |
|  | Prace pożarowo niebezpieczne | Strona 1 |
| Zezwolenie i karta kontroli na wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych |
| ZEZWOLENIE wydane na podstawie protokołu zabezpieczenia ppoż. Nr ……….. z dnia ………….. Zezwala się na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo : w dniach od ………………… do ………………. od godz. ............ do godz. .............. w pomieszczeniu – rejonie ................................................................................. w dziale - wydziale ........................................................................................... UWAGI : ...….......................................................................................................... 1) ......................................... 2).................................................... (Kierownik Administracyjny) (Inspektor ds. BHP i ppoż . ) Prace zakończono w dniu................................................. o godz. ............................ sprawdzono stanowisko pracy i jego otoczenie i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar. Wykonawca................................ 2) Podpis .......................................... Stwierdzam odebranie robót……………………………..skontrolował………………………………………….. KARTA KONTROLI MIEJSC PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO Data Godz. Osoba przeprowadzająca kontrolę Uwagi Czytelny podpis Przedłużenie terminu prowadzenia prac wydano : w dniach od ………………… do ………………. od godz. ............ do godz. .............. 1) ......................................... 2)................................................... (Kierownik Administracyjny) ( Inspektor ds. BHP i ppoż.) |

Załącznik Nr 4 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Czasookres i sposób badań oraz konserwacji instalacji  i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku.

| Lp. | Nazwa urządzenia -instalacji | Zakres czynności | Czasookres badań | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnice. | Okresowy przegląd i konserwacja. | wg instrukcji producenta nie rzadziej niż 1 raz w roku. | Wyspecjalizowana firma. |
|  |  | Przegląd warsztatowy – naprawa okresowa. | 1 raz na 5 lat. |  |
|  |  | Naprawy doraźne. | po każdym użyciu lub w wypadku uszkodzenia gaśnicy-wg decyzji konserwatora. |  |
| 2. | Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. ( hydranty wewnętrzne) | Przegląd rutynowy – zakres zgodny z PN-EN 671-3. | 1 raz na kwartał. | Konserwator. |
|  |  | Przegląd roczny – zakres zgodny z PN-EN 671-3. | 1 raz w roku. | Wyspecjalizowana firma. |
|  |  | Badanie węży hydrantowych na ciśnienie. | 1 raz na 5 lat. |  |
| 3. | Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty zewnętrzne) | Kontrola roczna (sprawdzenie ciśnienia i wydajności, ukompletowania armatury, oznakowania, szczelności zasuw) | 1 raz w roku | Wyspecjalizowana firma. |
| 4. | Instalacje i urządzenia elektryczne do 1 kV/ ppoż. wyłącznik prądu | Oględziny. | 1 raz w roku. | Konserwator. |
|  |  | Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, napięć i obciążeń, skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej.) | 1 raz na 5 lat lub w pomieszczeniach szczególnych wg. zaleceń osoby badającej i PN. | Wyspecjalizowana firma |
| 5. | Instalacje odgromowe/uziemiające | Oględziny (sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zwodów, złącz pomiarowych). | 1 raz w roku. | Konserwator. |
|  |  | Badanie okresowe. | 1 raz na 5 lat. | Wyspecjalizowana firma. |
| 6. | Przewody kominowe: wentylacyjne | Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i ciągu wentylacyjnego | 1 raz w roku | Wyspecjalizowana firma kominiarska |
| 7. | Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne | 1 raz w roku. | Wyspecjalizowana firma. |
| 8. | Drzwi przeciwpożarowe. | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne | 1 raz w roku | Konserwator. |
| 9. | System Sygnalizacji Pożaru[SSP]wraz z elementami sterującymi | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne | Wg. DTR, instrukcji, PN/nie rzadziej niż 1 raz w roku | Wyspecjalizowana firma. |
| 10. | Inne urządzenia przeciwpożarowe | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne | Wg. DTR, instrukcji, PN/nie rzadziej niż 1 raz w roku | Wyspecjalizowana firma. |

Załącznik Nr 5 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

| Nr telefonu | Służba ratownicza [ inny podmiot] |
| --- | --- |
| 112 | Europejski nr alarmowy - „Na ratunek”- gdy nie znasz innego telefonu Centrum Powiadamiania Ratowniczego |
| 999 | POGOTOWIE RATUNKOWE |
| 998 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |
| 997 | POLICJA |
| 986 | STRAŻ MIEJSKA |
| 992 | POGOTOWIE GAZOWE |
| 993 | POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE |
| 9282 | POGOTOWIE DŹWIGOWE |
| 981 | POGOTOWIE DROGOWE |
| 994 | POGOTOWIE WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE |
| 995 | POGOTOWIE KOMUNIKACYJNE |
| 954 | POGOTOWIE TECHNICZNE |
| 991 | POGOTOWIE ENERGETYCZNE |

Załącznik Nr 6 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Ewidencja okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

| Lp. | Zakres dokonanej aktualizacji: a)zaktualizowano strony o numerach b)inne zapisy odnośnie zmian w instrukcji | Data aktualizacji | Imię i nazwisko osoby uprawnionej, która dokonała aktualizacji | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

- Minimum raz na dwa lata lub w przypadku modernizacji/przebudowy mającej wpływ 
na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

Zarządzenie Nr …

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  UMCS

w Lublinie

z dnia …………….

w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Na podstawie art.4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej                                                       [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191  z późn.zm.].

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

dla budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie,

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich  pracowników, interesantów oraz  wykonujących prace pożarowo-niebezpieczne na terenie budynku do przestrzegania postanowień niniejszej instrukcji.

§ 3

Nadzór nad realizacją postanowień instrukcji powierza się ……………….

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 7 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

K A R T A   Z A P O Z N A N I A

Poświadczam, że zapoznałem się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i zobowiązuję się do przestrzegania 
jej postanowień.

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Data i podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 8 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Lublin, dnia .........................

Nazwa  jednostki

# O Ś W I A D C Z E N I E

Pan/Pani………………………………………………..s(c)………………………………………

urodzony(a) dnia …………………………..w ………………………………….

stanowisko pracy……………………………………………

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam,  że zostałem (am)  zaznajomiony(a) z podstawowymi przepisami  i zasadami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obowiązującymi w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Program szkolenia obejmował nw. tematykę:

a)   zagrożenia pożarowe, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów;

b)   obowiązki pracownika na wypadek powstania pożaru, zasady alarmowania;

c)   warunki ewakuacji ludzi, drogi i środki ewakuacji z uwzględnieniem ich dostępności

i oznakowania;

d)   środki gaśnicze, urządzenia przeciwpożarowe, miejsca rozmieszczenia hydrantów

wewnętrznych i  gaśnic;

e)   praktyczne posługiwanie się hydrantami wewnętrznymi i gaśnicami.

Podstawa prawna szkolenia: art. 4 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  o ochronie przeciwpożarowej[t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191  z późn.zm.].

.....................................................                                             ..............................................

(Podpis prowadzącego szkolenie )                                                         (Podpis pracownika)

Przyjęto do akt osobowych dnia.........................................

Załącznik Nr 9 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

……………………………………                                           Lublin, dnia ………………………..

(pieczęć)

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 2091  § 1 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) z dniem …………………..

wyznaczam

Pana (Panią)……………………………………do   wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, interesantów i widzów w budynku Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS w Lublinie

………………………………….

(pieczęć i podpis)

Otrzymują:

1.Pan(i)………………………..

2.Teczka akt

Załącznik Nr 10 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne-Barwy bezpieczeństwa i znaki 
     bezpieczeństwa.

| Znak ewakuacyjny | Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego | Kształt i barwa | Znaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek drogi ewakuacyjnej | Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia. Do stosowania z innymi znakami. |
|  | Wyjście ewakuacyjne | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia. |
|  | Drzwi ewakuacyjne | Znak kwadratowy Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny i zielony | Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi. Drzwi lewe. |
|  | Przesunąć w celu otwarcia | Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak stosowany łącznie ze znakiem nr 3 na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi przesuwnych. |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia. Kieruje w lewo. |

|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia. Kieruje w prawo. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo. |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na prawo. |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo. |
|  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę | Znak prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na prawo. |
|  | Pchać, aby otworzyć | Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania. |
|  | Ciągnąć, aby otworzyć | Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania. |
|  | Stłuc, aby uzyskać dostęp | Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Znak ten może być stosowany: a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia. b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia. |

Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
     bezpieczeństwa.

| Znak ewakuacyjny | Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego | Kształt i barwa | Znaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uruchamianie ręczne | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Stosowany do wskazania przycisku pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych (np. stałego urządzenia gaśniczego). |
|  | Alarmowy sygnalizator akustyczny | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Może być stosowany samodzielnie lub ze znakiem nr 1, jeśli przycisk pożarowy uruchamia alarm dźwiękowy odbierany bezpośrednio przez osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia. |
|  | Telefon do użycia w stanie zagrożenia | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Znak wskazujący usytuowanie dostępnego telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia pożarowego. |
|  | Zestaw sprzętu pożarniczego | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Miejsce usytuowania zastawu sprzętu gaśniczego |
|  | Gaśnica | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Miejsce usytuowania gaśnicy |
|  | Hydrant wewnętrzny | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Znak ten jest stosowany na drzwiach szafki hydrantowej. |
|  | Drabina pożarowa | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny trwale związanej z obiektem i przeznaczonej do działań ratowniczo- gaśniczych straży pożarnej. |
|  | Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały łatwo zapalne | Znak trójkątny Tło: żółte Symbol: czarny Obwódka trójkątna: czarna | Do wskazania obecności materiałów łatwo palnych. |
|  | Niebezpieczeństwo pożaru Materiały utleniające | Znak trójkątny Tło: żółte Symbol: czarny Obwódka trójkątna: czarna |  |
|  | Niebezpieczeństwo wybuchu - Materiały wybuchowe | Znak trójkątny Tło: żółte Symbol: czarny Obwódka trójkątna: czarna | Stosowany do wskazania możliwości występowania atmosfery wybuchowej, gazów palnych lub materiałów wybuchowych. |
|  | Zakaz gaszenia woda | Znak okrągły Tło: białe Symbol: czarny Obwódka okrągła i pas negujący: czerwone | Do stosowania we wszystkich przypadkach, kiedy użycie wody do gaszenia pożaru jest zabronione. |
|  | Palenie tytoniu zabronione | Znak okrągły Tło: białe Symbol: czarny Obwódka okrągła i pas negujący: czerwone | Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu może być przyczyna zagrożenia pożarowego. |
|  | Zakaz używania otwartego ognia - Palenie tytoniu zabronione | Znak okrągły Tło: białe Symbol : czarny Obwódka okrągła i pas negujący: czerwone | Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień mogą być przyczyna zagrożenia pożarem lub wybuchem. |
|  | Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego | Znak kwadratowy Tło: czerwone Symbol: biały fotoluminescencyjny | Do stosowania tylko łącznie ze znakami nr 1 do 3 i nr 10 do 13, dla wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego. |
|  | Nie zastawiać | Znak okrągły Tło: białe Symbol: czarny Obwódka okrągła i pas negujący: czerwone | Znak do stosowania w przypadkach, gdy ewentualna przeszkoda stanowiłaby szczególne niebezpieczeństwo (na drodze ewakuacyjnej, wyjściu ewakuacyjnym, przy dostępie do sprzętu pożarniczego itp.) |

Ochrona przeciwpożarowa. Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe

| Znak ewakuacyjny | Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego | Kształt i barwa | Znaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klucz do wyjścia ewakuacyjnego | Znak prostokątny Tło: zielone Symbol i napis: biały fotoluminescencyjny | Do oznaczania lokalizacji klucza przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz; znak dodatkowy należy uzupełnić konkretna lokalizacja klucza. |
|  | Miejsce zbiórki do ewakuacji | Znak kwadratowy Tło: zielone Symbol: biały fotoluminescencyjny Znak dodatkowy: Tło: zielone Napis: biały fotoluminescencyjny | Do oznaczania miejsca zgrupowania ludzi podczas ewakuacji. |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | Znak kwadratowy Tło: barwa czerwona, Symbol: barwa biała, Znak dodatkowy: Tło: barwa czerwona, Napis: barwa biała | W obiektach do oznaczania wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. |
|  | Kurek główny instalacji gazowej | Znak kwadratowy Tło: barwa czerwona, Symbol: barwa biała, Znak dodatkowy: Tło: barwa czerwona, Napis: barwa biała | W obiektach do oznaczania miejsca zainstalowania kurka głównego instalacji gazowej. |
|  | Przeciwpożarowy zbiornik wody | Znak kwadratowy Tło: barwa czerwona, Symbol: barwa biała, Znak dodatkowy: Tło: barwa czerwona, Napis: barwa biała | Do oznaczenia przeciwpożarowego zbiornika wodnego; na znaku dodatkowym możliwość umieszczenia cech charakterystycznych takich, jak pojemność zbiornika, jego głębokość itp. |
|  | Hydrant zewnętrzny | Znak kwadratowy Tło: barwa czerwona, Litera : barwa czarna na białym pasie | Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego, wodnego, pianowego, podziemnego lub naziemnego; wielkości charakterystyczne hydrantu należy umieszczać na znaku dodatkowym. |
|  | Droga pożarowa | Znak okrągły Tło: barwa biała, Symbol: barwa czarna, Obwódka okrągła i pas skośny: barwa czerwona, Znak dodatkowy: Tło: barwa czerwona, Napis: barwa biała | Do oznaczenia zewnętrznych dróg dojazdowych dla prowadzących akcję pożarnicza. |
|  | Drzwi przeciwpożarowe | Znak kwadratowy, Tło: barwa czerwona, Otwór drzwiowy: barwa biała, Sylwetka człowieka: barwa czerwona, Znak dodatkowy: Tło: barwa czerwona, Napis: Barwa biała | Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego |

Załącznik Nr 11 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Odległość jednostki Państwowej Straży Pożarnej: około 1,9 km.

Czas dojazdu zastępu Państwowej Straży Pożarnej: ok. 4 minut.

# Text boxes

JRG PSP w Lublinie ul. Szczerbowskiego  6