Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									Lublin, dnia 13.12.2017 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 01  fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 3766_2017

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity

(Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 t. j.)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eksykator próżniowy: z przeźroczystego tworzywa sztucznego (np. poliwęglanu), owalny lub cylindryczny. Wyposażony we wbudowany manometr do pomiaru ciśnienia panującego wewnątrz eksykatora oraz w zawór trójdrożny pozwalający na sprawne wytworzenie próżni (podłączenie pompy próżniowej, napełnienie eksykatora gazem z butli). O objętości roboczej / objętości wewnętrznej nie mniejszej niż 5l i nie większej niż 10l. W wyposażeniu półka na suszony materiał. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Ofertę prosimy przesłać w terminie: 	do dnia 15.12.2017 r  (do godz. 12:00)

Termin realizacji dostawy:		do 30 dni od złożenia zamówienia

Warunki  dostawy:		 	na koszt dostawcy

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za kwotę:  .......................... zł brutto.

dnia .......................                                                                                                                                                                  ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy