Oznaczenie sprawy: PU/04-2018/DOP-a/BN+K Lublin, dn. 09.02.2018r.

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**dotyczy części 1: dostawa łaźni ultradźwiękowej**

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza moc ultradźwięków równą 350 W?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza łaźnie ultradźwiękową o mocy ultradźwięków 350 W.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza brak pokrywy na zawiasach w miejsce pokrywy całkowicie zdejmowanej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza łaźnie ultradźwiękową z pokrywą całkowicie zdejmowaną.

**dotyczy części 2: dostawa wytrząsarki platformowej z wyposażeniem**

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o zakresie prędkości od 30 do 300 rpm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę platformową o zakresie prędkości od 30 do 300 rpm.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o amplitudzie 16 mm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę platformową o amplitudzie 16 mm.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza klasę ochrony IP 32?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę platformową posiadającą klasę ochrony IP 32.

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. aa.