Oznaczenie sprawy: PU/11-2018/DOP-a Lublin, dn. 23.04.2018r.

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę mieszadeł magnetycznych dla UMCS w Lublinie, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Dotyczy mieszadła magnetycznego bez funkcji grzania - 2 szt.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zakresem obrotów do 1500 obr/min? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mieszadła magnetycznego z zakresem obrotów do 1500 obr/min.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z płytą roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 13,5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mieszadła z płytą roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 13,5 cm.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z płytą roboczą wykonaną z tworzywa sztucznego o średnicy 13,5 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź**: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie mieszadła z płytą roboczą wykonaną z materiałów innych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Płyta robocza wykonana z wymaganych przez Użytkownika materiałów jest odporna na wykorzystywane w laboratorium agresywne odczynniki chemicznie (m. innymi stężone kwasy, zasady).

**Dotyczy mieszadła magnetycznego z funkcją grzania - 1 szt.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zakresem temperatur do 340°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mieszadła magnetycznego z zakresem temperatur do 340°C.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zakresem obrotów do 1500 obr/min ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowied**ź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mieszadła magnetycznego z zakresem obrotów do 1500 obr/min.

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. aa.