Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									Lublin, dnia 25.05.2018 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 01  fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 1618_2018

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójnik (malerun tee), stal nierdzewna (316 SS), przyłącze zaciskowe fi ¼”, gwint zewnętrzny ¼” NPT M x przyłącze zaciskowe fi ¼” | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Złączka redukcyjna(reducer), stal nierdzewna (316 SS), przyłącze zaciskowe 1/8” x rura ¼” | 1 szt |  |  |  |
| 3 | Złączka redukcyjna przewiercona (bored thru reducer), stal nierdzewna (316 SS), przyłącze zaciskowe fi 1/16” x rura ¼” | 2 szt |  |  |  |
| 4 | Złączka męska przewiercona (bored-through male connector), stal nierdzewna (316 SS), złącze próżniowe z uszczelką (o-ring) fi 3/8” x gwint zew. ¼ „ NPT M | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Uszczelka (o-ring) do złącz próżniowego fi 3/8”, materiał –viton (Fluorocarbon) | 10 szt. |  |  |  |
| 6 | Złączka prosta (tube union), stal nierdzewna (316 SS), obustronnie zaciskowa fi 1/16” | 1szt |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Ofertę prosimy przesłać w terminie         do dnia 29.05.05.2018r do godz. 12:00

Termin realizacji dostawy:		w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia

Warunki  dostawy:		                  na koszt dostawcy

Termin płatności                                        faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: mariola.dyrda@umcs.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie  za kwotę:  .......................... zł brutto ( w tym koszty dostawy).

dnia .......................                                                                                                                                                                  ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy