Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa zasilacza do Wydziału Biologii i Biotechnologii  UMCS”

(PUB/47-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| ZASILACZ | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Zasilacz 300V: - kompatybilny z systemami do elektroforezy poziomej i pionowej - musi posiadać tryb pracy dla stałego napięcia - wymagane min. 4 zestawy końcówek wyjściowych umożliwiające równoczesne elektroforezy kilku żeli - musi posiadać funkcję bezpieczeństwa, która obejmują systemy wykrywania bez obciążenia i zmiany obciążenia, zabezpieczenie przed zwarciem i nadmiernym prądem/przepięciem oraz automatyczne przywracanie po awarii zasilania - napięcie 230V - natężenie: min. 4-500 mA - moc: 1-90 W - wyświetlacz: LCD - czasomierz: min. od 1 min. do 99 h 59 min. lub praca ciągła - zakres napięcia: od 5 do 300 V - wymiary maksymalne (szer. x gł. wys.): 190 x 250 x 80 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |