Oznaczenie sprawy: PU/17-2019/DOP-a Lublin, dn. 28.02.2019r.

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS, do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Pytanie:** Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne myjki : maksimum 300 x 179 x 214 mm i moc grzania 200 W przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjki o wymiarach zewnętrznych maksimum 300 x 179 x 214 mm i mocy grzania 200 W, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. aa.