Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa pompy perystaltycznej do UMCS”  (PU/18-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Pompa perystaltyczna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Pompa perystaltyczna z głowicą 3-rolkową o parametrach nie gorszych niż: - zakres wydajności: minimum 0,00011-720 ml/min. - start/stop - kontrola wydajności poprzez regulację prędkości silnika w zakresie minimum od 0 do 150 obr./min. - możliwość zmiany kierunku przepływu - funkcja kopiowania dawki polegająca na możliwości wielokrotnego powtórzenia odmierzonej objętości - funkcja szybkiego opróżniania - nieulotna pamięć ustawień - kompaktowa obudowa ze stali kwasoodpornej wyposażona w uchwyt do przenoszenia - wyświetlacz LED oraz klawiatura membranowa do kontroli parametrów pracy urządzenia - możliwość zmiany głowic dozujących w zależności od preferencji użytkownika - możliwość kontroli poprzez zewnętrzne sygnały sterujące 0-5V, 0-10V, 4-20 mA - interfejs RS485 z protokołem Modbus umożliwiający kontrolę przez komputer PC, sterownik PLC - aktywne chłodzenie - głowica trzyrolkowa 0,006-420 ml/min. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |