Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz urządzeń układu przeciwpożarowego

| Lp. | Wykaz lokalizacji | Ilość | Urządzenie | Typ urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Plac przed budynkiem Rektoratu UMCS) | 1 | Zestaw pompowy Wilo | COR-3HELIX VE3602/K-7,5/VR-01; 2015w11; S/N A/50316539-1; nr kat. 2530784 (złożony z: pompy: HELIX VE 3602-7,5-3/16/E/KS – 3 szt.; sterownik: system WILO VR) |
| 2. | Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Plac przed budynkiem Rektoratu UMCS) | 1 | Zestaw składający się z dwóch pomp głębinowych | TWI 4.09-05-DM-B wraz ze sterownikiem W-CTRL-ER-B-2x10,A |
| 3. | Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Plac przed budynkiem Rektoratu UMCS) | 1 | Zestaw składający się z dwóch pomp głębinowych | TWI 6.30-2-B wraz ze sterownikiem W-CTRL-ER-B-2x |
| 4. | Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Budynek Rektoratu - hydrofornia) | 1 | Zestaw pompowy Wilo | COR-2MVIE406-2G/VR-WMS; 2015w11; SN 017/03/15; nr kat. 2523395 (złożony z: pompy: MVIE 406-1/16/E/3-2-2G/B – 2 szt.; sterownik: system WILO VR) |
| 5. | Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (Budynek Rektoratu - hydrofornia) | 1 | Zestaw pompowy Wilo | COR-2Helix VE 3604/K/VR-01; 2014w44; SN: A50307387-1; nr kat. 2530780 (złożony z: pompy: HELIX VE 3604-3/16/E/KS/2G – 2 szt.; sterownik: system WILO VR) |
| 6. | Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5 (Budynek Rektoratu - hydrofornia) | 1 | Zestaw pompowy Wilo do wody bytowo gospodarczej (druga strefa) | COR-3HELIX VE405-1/E/S/VR-01-WMS Art-No. 2862072/16/w24 Serial-No. 087/06/16 |