# Dział Zamówień Publicznych UMCS

Sekcja Zaopatrzenia									                     Lublin, dnia 08.05.2019 r

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 00  fax  81/ 537 57 03

Zapytanie ofertowe nr 1300_2019

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

lub zamówień, dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych

zgodnie z  art. 4 pkt8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.)

.

| Lp | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator temperatury- Parametry: • Wejścia: termoelement, PT100 • Wyjścia: przekaźnikowe 2/240V AC, SSR12V/30mA • Ilość wejść: 1 • Tryb pracy: PID, On/Off • Wymiary: 72x36x77mm Np. nr kat. AR621/P lub produkt równoważny | 2 szt. |  |  |  |
| 2 | Przekaźnik SSR- Parametry: • Napięcie linii: 24-240V AC • Napięcie kontrolne: 3-32V DC • Prąd znamionowy: 25A Np. nr kat. SC1-30D25240A lub produkt równoważny | 2 szt. |  |  |  |
| 3 | Czujnik temperatury- 2 sztuki. Parametry: • Typ K, klasa: 2 • Średnica czujnika: 1,5 mm • Długość czujnika: 250 mm • Materiał osłony: Inconel 600 • Długość przewodu: 3 m • Izolacja przewodu: silikon/silikon • Wykonanie: spoina odizolowana, długość tulejki łączącej:40 mm • Temperatura pracy: do 1150 st.C Np. nr kat. AR121-K-2-1,5-250-40-3-3-2-1150 lub produkt równoważny | 2 szt. |  |  |  |
| 4 | Obudowa do przyrządu, panel z tworzywa, kolor ciemnoszary, wymiary: 200x280x80 mm – Np. nr kat. G771 lub produkt równoważny | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Przepusty kablowe ø wewn. 7 mm w kolorze szarym- Np. nr kat. PG7,PG9 lub produkt równoważny | 4 szt |  |  |  |
| 6 | Przepusty kablowe ø wewn. 9 mm w kolorze szarym- | 4 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

W przypadku podanych numerów katalogowych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument potwierdzający jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Ofertę prosimy przesłać w terminie            do dnia 10.05.2019r do godz. 10:00

Termin realizacji dostawy:	                        do 30 dni od otrzymania Zamówienia

Warunki dostawy:		                       na koszt dostawcy

Termin płatności                                             faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Gwarancja:                                                       producenta

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Oferujemy wykonanie zamówienia   w wyżej określonym zakresie za kwotę:............... .zł brutto ( w tym koszty dostawy).

dnia .......................                                                                                                                                  … … ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

2)	inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest osoba pełniąca funkcję ABI, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa materiałów  do wytwarzania linii pilotażowej do UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: 1300_2019_DOP-z), prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 PZP  zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)	posiada Pani/Pan:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10)	W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

11)	Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.