Oznaczenie sprawy: PUB/44-2019/DOP-a                            	                                                                               Lublin, dn. 14.05.2019r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5  w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę młynka laboratoryjnego do UMCS, do Zamawiającego  wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Czy dopuszcza się możliwość złożenia oferty na  młynek z mniejszą pojemnością pojemnika do badania prób? Pojemność max 200 ml?.

Odpowiedź: Użytkownik dopuszcza zaoferowanie młynka laboratoryjnego o pojemności pojemnika do badania prób zaproponowanej przez Wykonawcę.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.