Oznaczenie sprawy: PUB/42-2019/DOP-a                            	                                                                               Lublin, dn. 15.05.2019r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5  w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę pompy jonowej z kontrolerem do UMCS, do Zamawiającego  wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy na kołnierzu wlotowym DN 63 CF o prędkości pompowania 40 l/s?

Odpowiedź: Użytkownik dopuszcza zaoferowanie pompy jonowej o prędkości pompowania co najmniej 40 l/s na kołnierzu wlotowym DN 63 CF.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.