Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do UMCS” (PUB/54-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa wytrząsarki kołyskowej

| Wytrząsarka kołyskowa | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka kołyskowa/ruch 3D o parametrach nie gorszych niż: - zakres prędkości: minimum od 5 do 30 rpm - ruch kołyskowy: 7° - maksymalne obciążenie; minimum 0,5 kg - powierzchnia platformy: minimum 180 x 180 mm - praca ciągła: minimum 120 godz. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa wytrząsarki typu vortex

| Wytrząsarka typu vortex | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka typu vortex o parametrach nie gorszych niż: - ruch kołowy o orbicie 3 mm - głowica do wytrząsania z dodatkowymi uchwytami na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5/2,0 ml - system przeciwwagi do minimalizacji hałasu i niechcianych drgań - brak możliwości przesuwania się urządzenia podczas pracy - tryb pracy stałej lub aktywowanej „na dotyk” - obudowa odporna na zalanie - możliwość zastosowania następujących głowic wytrząsających (nie są wymagane w dostawie): - płaska:  7,6 cm - kombinowana: na jedną mikropłytkę lub probówki 38 x 1,5/2,0 ml + 28 x 0,5 ml - do poziomego wytrząsania: probówki typu Falcon poj. 50 ml - do poziomego wytrząsania: probówki typu Falcon poj. 15 ml - do poziomego wytrząsania: probówki typu Eppendorf poj. 1,5/2,0 ml - prędkość: minimum od 200 do 3 200 rpm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa miniaturowej wytrząsarki typu vortex

| Miniaturowa wytrząsarka typu vortex | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Miniaturowa wytrząsarka typu vortex: - ruch kołowy - prędkość: minimum 2 000 rpm - brak możliwości przesuwania się urządzenia podczas pracy - wymiar kompaktowy - funkcja trybu pracy aktywowanej „na dotyk” |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |