OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kryształu wolframu (W)

| Lp | Nazwa asortymentu | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kryształ wolframu (W) czystości 5N o orientacji (110), wycięty z dokładnością nie gorszą niż 0,1 °, z bazą [001], jednostronnie polerowany o średnicy 10 mm i grubości 0,5 mm lub produkt równoważny | 1szt. |

Description of the subject of the order

The subject of agreement is the delivery of the Tungsten (W) single crystal

| Lp | subject of order | amount |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tungsten (W) single crystal, purity 5N, (110)oriented, surface normal aligned with an accuracy ~0.1 °, top surface polished, side oriented towards [001], dimensions D =10 mm, h =0,5 mm or equivalent product | 1 pc |