Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa lornetki” (PUB/59-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| lornetka - 1 sztuka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | 1. lornetka - 1 sztuka: specyfikacja: - powiększenie x 10 - średnica obiektywu [mm] 42 - pole widzenia kątowe [stopnie] 5.5 - pole widzenia liniowe [mm] 96 - odstęp źrenicy [mm] 18.4 - wymiary maks. [mm] 150 x 130 x 60 - waga maks. 600 g - wodoodporna - wypełnienie azotem/argonem - wyjście na statyw - soczewki ze szkła ED - obrotowo-przesuwne gumowe muszle oczne |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. |