Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa laboratoryjnego młyna nożowego do UMCS”

(PUB/71-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Laboratoryjny młyn nożowy | Parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Laboratoryjny młyn nożowy o parametrach nie gorszych niż: - moc: minimum 1000 W - prędkość: minimum od 50 do 6 000 rpm - w zestawie z głowicą tnącą oraz sitem 2 mm - objętość lejka: co najmniej 300 ml - poziom hałasu: 70 dB (A) dla 6000 rpm - system zabezpieczający: automatyczne wyłączanie silnika |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |