**Opis przedmiotu zamówienia**

*Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie rozdzielni elektrycznej w budynku Rektoratu UMCS i Wydz. Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (poziom -1) („zaprojektuj i wybuduj”).*

**I. Uwagi dotyczące zakresu zamówienia:**

1. Zapoznanie się Wykonawcy ze stanem istniejącym i zaprojektowanie nowej rozdzielni w formie prefabrykatu.
2. Wykonanie remontu pomieszczenia (malowanie, wymiana instalacji i oświetlenia, itp.) zgodnie z przedmiarem robót (Zał. nr 1.1.)
3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi projekt do akceptacji inwestora. Po uzyskaniu akceptacji Wykonawca uzgodni dokumentację projektową w PGE.

**II. Wymagania Zamawiającego dot. wykonania przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 10.12.2019r od daty podpisania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
3. uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego i uzyskania akceptacji Zamawiającego na każdorazowe wyłączenie zasilania budynku. Zamawiający wymaga, aby wyłączenia przeprowadzone były z minimalną częstotliwością oraz czasem trwania.
4. Zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Prawa budowlanego na terenie budowy i zaplecza budowlanego.
5. Zapewnienia stałej obecności na budowie kierownika budowy.
6. Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pisemnego wykazu osób wraz z posiadanymi uprawnieniami elektroenergetycznymi w zakresie eksploatacji, dozoru oraz pomiarów, które będą realizowały zlecony zakres robót. W przypadku zmian osób realizujących roboty wykaz ten winien być niezwłocznie aktualizowany.
7. Utrzymania porządku w rejonie prowadzonych przez siebie prac oraz bieżącego usuwania zbędnych materiałów i odpadów.
8. Utrzymania w czystości terenu i zaplecza budowy w zakresie użytkowanym przez Wykonawcę.
9. Właściwego przechowywania materiałów, urządzeń i sprzętu.
10. Prawidłowego wykonania niezbędnych zabezpieczeń, rusztowań itp.
11. Wyposażenia pracowników w niezbędne na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej (w tym kask; sprzęt ochronny twarzy, oczu, słuchu, układu oddechowego; środki ochrony kończyn górnych, dolnych; zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości itp.).
12. Zachowania należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów robót już wykonanych przez innego wykonawcę celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń, a w przypadku spowodowania szkód niezwłocznego poinformowania o powyższym Zamawiającego oraz pokrycia kosztów ich usunięcia.
13. Usunięcia po zakończeniu robót wszystkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów oraz pozostawienia terenu budowy, obiektu i jego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym.
14. Osoby dozoru Wykonawcy odpowiedzialne są za:
15. Prowadzenie bieżącej konsultacji w zakresie prowadzonych robót i wykonywanych zabezpieczeń z Zamawiającym.
16. Bieżące zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych nieprawidłowości i zagrożeń w celu ich szybkiego i sprawnego wyeliminowania.
17. Zapewnienie pracownikom niezbędnych, sprawnych narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpiecznego ich stosowania.
18. Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych i wstępnych.
19. Każdy pracownik Wykonawcy przystępujący do prac powinien:
20. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie (stosownie do charakteru wykonywanych prac) potwierdzające zdolność od pracy.
21. Posiadać potwierdzenie odbycia okresowego przeszkolenia w zakresie BHP.
22. Być w stanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.
23. Być wyposażony w sprzęt i środki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych zadań.
24. Być wyposażony w kamizelkę ostrzegawczą oraz odzież i obuwie robocze odpowiednie do charakteru realizowanej pracy.
25. Wykonawca ponosi samodzielną i pełną odpowiedzialność za wypadki przy pracy swoich pracowników, jak też za nieprzestrzeganie w całym zakresie obowiązujących przepisów BHP oraz ustaleń zawartych w umowie i notatkach.
26. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów i zasad BHP Zamawiający może zastosować wobec Wykonawcy ostrzeżenia, upomnienia, usunięcie z terenu budowy pracownika lub pracowników Wykonawcy, wstrzymanie robót Wykonawcy, a także kary umowne.
27. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Wizja lokalna może zostać dokonana w dni robocze, w godzinach od 08:00÷15:00. W celu ustalenia terminu należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Eksploatacji – P. Dariuszem Górskim – tel. 506-005-050.

Załączniki:

Przedmiar robót – Załącznik nr 1.1.