Oznaczenie sprawy: PU/49-2019/DOP-a Lublin, dn. 09.10.2019r.

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę mieszadeł magnetycznych do UMCS, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Dotyczy części 2: dostawa mieszadła magnetycznego II**

**Pytanie 1:** Czy dopuszczają Państwo wyświetlacz LED o lepszych parametrach użytkowych ( kontrastowość, jasność), niż wyświetlacz ciekłokrystaliczny ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła magnetycznego z wyświetlaczem LED pod warunkiem, że spełnia wszystkie pozostałe wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:** Czy dopuszczają Państwo zakres prędkości 200 - 2200 rpm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła magnetycznego o zakresie prędkości od 200 do 2200 rpm.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zakresem prędkości od 200 do 1500 rpm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszadła magnetycznego o zakresie prędkości od 200 do 1500 rpm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. aa.