Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych”

(PU/58-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych - 2 sztuki:

| wytrząsarki laboratoryjne - 2 sztuki | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna: typ: mikser wirowy typ pracy: ciągły i pulsacyjny obroty: do min. 3000 rpm nośność: do 0,5 kg liczba przygotowywanych próbek (zmienne wkładki): 1 - 16 napięcie: do 240V waga maks. 3,5 kg wymiary (H xW) maks. 85 x 160 mm |
| Gwarancja: min. 12 miesięcy Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |