# UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

# Dział Zamówień Publicznych

# Zespół Zamówień Publicznych

Oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz przeprowadzenia szkolenia.

- Zamawiający:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

strona www.umcs.pl, email: zampubl@umcs.lublin.pl, godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwana dalej ustawą PZP oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro – Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznych defibrylatorów wraz z wyposażeniem pomocniczym, szafek ściennych do przechowywania defibrylatorów oraz przeprowadzenie szkolenia z zasad użycia defibrylatorów dla wytypowanych pracowników Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia.

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu oferty, ze względów rozliczeniowych (odrębne faktury), wydzielił 2 zadania, niemniej nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.

- Prawo opcji:

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu ilości o 2 komplety przedmiotu zamówienia dla zadania 1. Komplet rozumiany jest jako: defibrylator AED, szafka do jego przechowywania, szkolenie dla 4 osób.

  - W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

  - Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:

– Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w czasie nieprzekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;

– prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

– ceny jednostkowe asortymentu objętego opcją będą takie same, jak określone w ofercie Wykonawcy;

– warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli.

- Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

- 33182100-0 – defibrylatory,

- 39150000-8 – różne meble i wyposażenie,

- 805000009 – usługi szkoleniowe.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

- sprawy merytoryczne: Witold Muszyński, tel. 81 537 58 07 / 571-243-811, e-mail: witold.muszynski@poczta.umcs.lublin.pl.

- sprawy formalne:	Marek Drewienkowski, tel. 81 537 59 65, email: zampubl@umcs.lublin.pl.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji całości zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2019r.

- Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy – do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego).

- Do oferty Wykonawca musi dołączyć dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz propozycję harmonogramu szkoleń.

- Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych (w szczególności z odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), przedstawionych wraz z ofertą przez Wykonawcę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie:

„Oferta w postępowaniu na dostawę defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz przeprowadzenia szkolenia, oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p”. „Nie otwierać przed dniem …(wpisać datę i godzinę otwarcia ofert)…” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz maksymalną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena opisana w pkt 1 stanowi maksymalne zobowiązanie, jakie zapłaci Zamawiający.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1201, w terminie do dnia: 22 listopada 2019r. do godz. 12:00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Kryteria oceny ofert.

- Kryterium wyboru oferty jest łączna cena brutto (cena – 100%).

- Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania techniczno-funkcjonalne określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów oraz oświadczeń:

Zamawiający w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do zaproszenia, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do dołączenia do jednego z egzemplarzy umowy przeznaczonej dla Zamawiającego, oryginału formularza oferty wraz z załącznikami, przesłanego pocztą elektroniczną.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy ustawy PZP, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy PZP.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – formularz oferty,

- Załącznik nr 3 – wzór umowy,

- Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna z art.13 RODO.

Z A T W I E R D Z I Ł

K    A    N    C    L    E    R    Z

Lublin, dnia 2019-11-14	mgr Grażyna Elżbieta Fiok

Oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p	Załącznik nr 1 do zaproszenia

SZCZGEÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED,

- dostawa szafek ściennych przeznaczony do przechowywania defibrylatorów,

- przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad użycia i obsługi dostarczonych defibrylatorów, przeznaczonego dla wytypowanych pracowników Zamawiającego.

Zakres zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane jako 2 zadania, które zostaną rozliczone na podstawie odrębnych faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Zadanie 1 obejmuje:

- dostawę 6 defibrylatorów,

- dostawę 6 szafek do przechowywania defibrylatorów,

- przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad użycia i obsługi dostarczonych defibrylatorów dla 24 osób.

Zadanie 2 obejmuje:

- dostawę 10 defibrylatorów,

- dostawę 10 szafek do przechowywania defibrylatorów,

- przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad użycia i obsługi dostarczonych defibrylatorów dla 40 osób.

Koszty związane ze szkoleniami pracowników Zamawiającego nie będą stanowiły odrębnej pozycji w ofercie i należy je uwzględnić w cenie jednostkowej oferowanych defibrylatorów i szafek.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją usługi, np. koszt dostawy, wyposażenia dodatkowego, baterii, itp. należy uwzględnić w cenie jednostkowej oferowanych defibrylatorów i szafek.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, szczegółowo opisanego w Zaproszeniu do składania w punkcie 3. podpunkt 3).

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH DEFIBRYLATORÓW

| Lp. | Parametr | Opis parametru oraz minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj urządzenia. | Automatyczny, przenośny defibrylator zewnętrzny AED. |
| 2. | Stan defibrylatora. | Fabrycznie nowy, produkcja nie wcześniej niż 2019 rok. |
| 3. | Tryb pracy defibrylatora | Automatyczny tryb pracy. W przypadku, gdy defibrylator wykryje rytm wymagający defibrylacji, ostrzega użytkownika przed wyzwoleniem wyładowania, po czym wyzwala je bez udziału użytkownika. |
| 4. | Uruchamianie defibrylatora. | Otwarcie pokrywy urządzenia lub wciśnięcie przycisku WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY uruchamia urządzenie. Uzyskanie gotowości do pracy nie wymaga żadnych dodatkowych czynności, np. podłączania kabli, naciskania przełączników, itp. Po uruchomieniu urządzenie wydaje komunikaty głosowe instruujące użytkownika o czynnościach, które należy wykonać w celu podjęcia akcji ratowniczej z użyciem defibrylatora. |
| 5. | Język komunikatów głosowych | Komunikaty głosowe i wizualne (wyświetlane na panelu graficznym) w języku polskim. Dopuszczalna wersja z możliwością wyboru wersji językowej. W takim przypadku polska wersja językowa musi być ustawiona jako domyślna. |
| 6. | Czas uzyskania gotowości defibrylatora do pracy. | Czas uzyskania przez defibrylator pełnej gotowości do wywołania wstrząsu rozumiany jako czas od rozpoczęcia analizy EKG do momentu gotowości urządzenia do wywołania pierwszej defibrylacji wynosi nie więcej niż 10 sekund. Czas ładowania do maksymalnej energii nie dłuższy niż 15 sekund. W przypadku wykrycia ruchu pacjenta, czas może być wydłużony maksymalnie o 10 sekund, po których zostanie przeprowadzona kolejna analiza EKG. |
| 7. | Autotestowanie defibrylatora. | Urządzenie samodzielnie i automatycznie przeprowadza procedurę szybkiego testu sprawności co najmniej raz w tygodniu oraz każdorazowo po uruchomieniu defibrylatora. Co najmniej raz w miesiącu samodzielne i automatyczne wykonywanie pełnego testu urządzenia. Urządzenie zapisuje i przechowuje w wewnętrznej cyfrowej pamięci dziennik testów defibrylatora. |
| 8. | Sygnalizacja sprawności i gotowości do pracy defibrylatora. | Defibrylator musi być wyposażony w widoczny wskaźnik optyczny informujący o technicznej sprawności urządzenia oraz gotowości urządzenia do pracy. Wskaźnik stanu gotowości musi być widoczny bez konieczności otwierania pokrywy defibrylatora. |
| 9. | Algorytm pracy defibrylatora. | Algorytm resuscytacji zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (2015). Automatyczna analiza sygnału EKG i ocena, czy defibrylacja jest zalecana. Przygotowanie defibrylatora do wstrząsu następuje tylko wtedy, gdy system automatycznie zaleci defibrylację. Ustawienia energii wyjściowej od 150J do 360J. Domyślne ustawienie sekwencji energii kolejnych wstrząsów: 200J, 300J, 360J. Automatyczne dopasowanie napięcia i czasu trwania wstrząsu do aktualnej impedancji pacjenta. |
| 10. | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych. | Co najmniej możliwość gromadzenia w pamięci wewnętrznej pełnego raportu czynności ratowniczych dotyczących ostatniego pacjenta. Przenoszenie danych do komputera za pomocą kabla USB, bezprzewodowe lub karta danych (wchodząca w skład zestawu). |
| 11. | Wykrywanie ruchu. | Defibrylator posiada opcję automatycznego wykrywania ruchu pacjenta na podstawie analizy EKG. Opcja może być wyłączona przez użytkownika. Opcja domyślna ustawiona w defibrylatorach dostarczonych do Zamawiającego – wykrywanie ruchu WŁĄCZONE. |
| 12. | Bateria. | Bateria nieładowalna służąca do doładowywania baterii wewnętrznej (kondensatora). Okres przydatności do użytku co najmniej 2 lata – okres liczony od momentu przekazania defibrylatora Zamawiającemu (z dokładnością do miesiąca). Bateria musi posiadać certyfikat zgodności z wymogami urządzenia medycznego i pochodzić bezpośrednio od producenta defibrylatora. |
| 13. | Elektrody. | Minimum 2 komplety jednorazowych elektrod samoprzylepnych. Elektrody muszą zawierać na opakowaniu rysunkowy instruktaż ich prawidłowego umieszczenia na ciele pacjenta. Jeden komplet elektrod podłączony do defibrylatora, z możliwością stałego przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. Elektrody z terminem gwarancji (okresem przydatności do użytku) minimum 2 lata – okres liczony jest od momentu przekazania defibrylatora Zamawiającemu (z dokładnością do miesiąca). Termin przydatności do użycia elektrod podłączonych do defibrylatora musi być widoczny bez konieczności uruchamiania defibrylatora. Przewód doprowadzenia elektrod – minimum 1 m. |
| 14. | Masa defibrylatora. | W gotowości do pracy (z elektrodami i baterią) nie więcej niż 3,5 kg. |
| 15. | Obudowa defibrylatora. | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. |
| 16. | Klasa ochrony defibrylatora. | Ochrona przed przenikaniem wody – co najmniej stopień ochrony IPX4 wg normy PN-EN 60529 lub równoważnej. |
| 17. | Opakowanie transportowe defibrylatora. | Torba transportowa (z paskiem do przenoszenia na ramieniu), dostosowana do oferowanego typu defibrylatora. |
| 18. | Wyposażenie dodatkowe defibrylatora. | Zestaw wyposażenia zawierający: maseczkę do sztucznego oddychania, chusteczki dezynfekcyjne, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, golarkę. |
| 19. | Warunki środowiskowe przechowywania defibrylatora. | Krótkotrwałe (do tygodnia) przechowywanie w warunkach termicznych od -30oC do +70oC nie może wpływać na jakość i długotrwałość działania defibrylatora, baterii oraz elektrod. |
| 20. | Warunki środowiskowe pracy defibrylatora. | Temperatura pracy – co najmniej w przedziale od 0oC do +50oC. Wilgotność względna – co najmniej do 95% przy temperaturze 20oC (bez kondensacji wody). Wysokość nad poziomem morza – co najmniej do 3000 m. |
| 21. | Dokumentacja techniczna. | Pełna dokumentacja techniczna urządzenia dostarczana przez producenta, instrukcja obsługi, umowa gwarancyjna oraz oprogramowanie użytkowe – wszystkie wymienione dokumenty w polskiej wersji językowej. |
| 22. | Gwarancja i serwis pogwarancyjny. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniający przystąpienie do działania w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. Minimalny okres gwarancji producenta na defibrylator, co najmniej 8 lat (liczony od daty dostawy). Autoryzowany serwisant w okresie obowiązywania gwarancji zapewnia wymianę uszkodzonego sprzętu lub sprzęt zastępczy na czas wykonania naprawy. Udzielenie gwarancji nie może być powiązane z koniecznością wykonywania odpłatnych okresowych przeglądów serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, dokumentów potwierdzających przejęcie przez producenta zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze udzielonej gwarancji). |
| 23. | Certyfikaty. | Certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane dla urządzeń medycznych w polskiej wersji językowej. |
| 24. | Trenażer defibrylatora. | Defibrylator musi posiadać dostępne na rynku, oddzielne urządzenie treningowe symulujące jego funkcje. Urządzenie treningowe nie wchodzi w skład zamówienia. |

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH SZAFEK ŚCIENNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA DEFIBRYLATORÓW

- Szafki muszą być przystosowane do przechowywania defibrylatorów zaproponowanych w ofercie Zamawiającemu wraz w torbą transportową oraz wyposażeniem dodatkowym.

- Szafki będą przeznaczone do montażu wewnątrz budynków.

- Szafki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na uderzenia lub metalu zabezpieczonego powłokami malarskimi.

- Kolor szafki – żółty, pomarańczowy lub zielony (Zamawiający nie dopuszcza czerwonego koloru szafki).

- Szafki muszą być wyposażone w drzwiczki z oknem rewizyjnym zapewniającym widoczność znajdującego się wewnątrz defibrylatora. Okno rewizyjne musi umożliwiać kontrolę wskaźnika stanu defibrylatora, bez konieczności otwierania drzwiczek szafki.

- Drzwiczki szafek muszą być zabezpieczone zamkiem zamykanym na klucz lub łatwą do zerwania plombą.

- W przypadku drzwiczek zamykanych na klucz, klucz do drzwiczek musi być zabezpieczony szybką wymagającą zbicia w celu uzyskania dostępu. Szafka musi posiadać dwa komplety kluczy – jeden znajduje się w szafce, drugi jest przeznaczony dla administratora budynku.

- W przypadku drzwiczek zamykanych na plombę, każdą z dostarczonych szafek należy wyposażyć w komplet 10 łatwych do zrywania plastikowych plomb.

- Każda z dostarczonych szafek musi być wyposażona sygnał dźwiękowy lub dźwiękowo-świetlny, który jest automatycznie uruchamiany w momencie otwarcia drzwiczek.

- Sygnalizacja dźwiękowa lub dźwiękowo-świetlna musi być zasilana z niezależnego źródła niewymagającego przyłączenia do sieci elektrycznej, np. bateria, akumulator. Wykonawca wraz z szafkami dostarcza odpowiednie źródła zasilania.

- Boki szafek powinny być oznakowane symbolem AED lub znakiem graficznym „defibrylator AED” – zgodnym z normą PN-EN ISO 7010 lub równoważną.

- Szafka przykręcana do ściany za pomocą co najmniej dwóch wkrętów – otwory montażowe muszą znajdować się wewnątrz zamykanej części szafki.

- Wykonawca udziela co najmniej dwuletniej gwarancji na dostarczone szafki.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA Z ZASAD UŻYCIA I OBSŁUGI DEFIBRYLATORÓW

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje zorganizowanie od 3 do 4 grup szkoleniowych liczących maksymalnie do 20 osób.

- Szkolenia muszą być zorganizowane co najmniej w dwóch różnych dniach roboczych.

- Podczas szkoleń nie może być wykorzystywany sprzęt dostarczony Zamawiającemu w ramach zawartej umowy.

- Szkolenie przeprowadzi osoba (lub osoby) posiadająca przygotowanie do prowadzenia zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz znająca budowę i obsługę dostarczonych Zamawiającemu defibrylatorów.

- Wymagane jest użycie podczas szkolenia defibrylatora (lub defibrylatora treningowego) oraz fantomu.

- Podczas szkolenia należy obowiązkowo uwzględnić następującą tematykę:

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia,

- zasady prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem defibrylatora AED,

- praktyczne ćwiczenie uczestników z zakresu prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem defibrylatora AED,

- zasady obsługi (codziennej i okresowej) defibrylatora,

- postępowanie z defibrylatorem po jego użyciu.

- Szkolący wystawi uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu zawierające co najmniej następujące informacje:

- nazwę Wykonawcy,

- nazwę szkolenia,

- imię i nazwisko uczestnika szkolenia,

- datę urodzenia uczestnika szkolenia,

- datę przeprowadzenia szkolenia,

- numer z rejestru wydanych zaświadczeń,

- imię i nazwisko szkolącego oraz jego podpis.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowany harmonogram realizacji szkoleń (załącznik do oferty), w następującym układzie: data szkolenia, numer grupy szkoleniowej (od 1 do 4), godzina rozpoczęcia szkolenia, czas trwania szkolenia (w godzinach lekcyjnych – 45 minut).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, będzie zobowiązany do przestawienia kopii szczegółowego programu szkolenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

- Po przeprowadzeniu szkolenia dla każdej z grup, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przekaże Zamawiającemu oryginały wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wraz z protokołem odbioru szkolenia.

- Protokół odbioru szkolenia musi zawierać co najmniej następujące informacje:

- datę sporządzenia,

- tytuł dokumentu,

- nazwę Wykonawcy,

- nazwę Zamawiającego,

- nazwę szkolenia,

- termin realizacji szkolenia,

- liczbę osób uczestniczących w szkoleniu (ze strony Zamawiającego),

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu usługi,

- oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu usługi,

- wykaz załączników do protokołu.

Do protokołu należy dołączyć w formie załączników:

- kopię listy obecności, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- kopię rejestru wydanych zaświadczeń, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p	Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

(Zamawiający)

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz przeprowadzenia szkolenia, składam niniejszą ofertę.

- Oświadczam, że zapoznałem się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferuję realizację zamówienia (Wykonawca musi obowiązkowo wycenić zadanie 1 oraz zadanie 2, brak wyceny któregokolwiek z zadań będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z zaproszeniem), zgodnie z poniższym:

| Numer zadania | Przedmiot dostawy | Jednostkowy koszt brutto (PLN) | W tym podatek VAT (PLN) | Całkowity koszt brutto (PLN) kolumna 4 x kolumna 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Producent i model | Liczba |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED. |  | 6 |  |  |  |
|  | Ścienna szafka do przechowywania defibrylatora. |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 1 |  |
| Numer zadania | Przedmiot dostawy | Jednostkowy koszt brutto (PLN) | W tym podatek VAT (PLN) | Całkowity koszt brutto (PLN) kolumna 4 x kolumna 5 |
|  | Nazwa | Producent i model | Liczba |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED. |  | 10 |  |  |  |
|  | Ścienna szafka do przechowywania defibrylatora. |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 2 |  |
| CAŁKOWITY KOSZT OFERTY (koszt zadania 1 + koszt zadania 2) |  |

- Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w zaproszeniu do składania ofert projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się, do realizacji zadań wynikających z prawa opcji, na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

- Załączniki:

- Dokumentacja techniczna oferowanych przedmiotów (karty techniczne), potwierdzająca spełnienie wymagań techniczno-funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia - wymienić wszystkie załączone dokumenty.

- Propozycja harmonogramu szkoleń.

- Pełnomocnictwo *.

- CEIDG/KRS/inny *.

………………………………………………………..	        	……………………………………….……………………………	………………………………..……………………………………………………….……………………..

(miejscowość, data) 	      	    (pieczęć firmowa Wykonawcy)	                                 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi  wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* jeśli dotyczy.

Oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p	Załącznik nr 3 do zaproszenia

UMOWA NR …..……

zawarta w dniu ……………..…2019r. w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………..,  przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:

…………………...………………………..…, zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………….,

a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Podstawa umowy

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

dla Zadania 1:

- dostawa 6 sztuk automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED (wymienionych w ofercie Wykonawcy),

- dostawa 6 sztuk szafek ściennych przeznaczonych do przechowywania defibrylatorów (wymienionych w ofercie Wykonawcy),

- przeprowadzenie szkoleń dla 24 osób wyznaczonych przez Zamawiającego, dotyczących zasad użycia i obsługi dostarczonych defibrylatorów (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia).

dla Zadania 2:

- dostawa 10 sztuk automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED (wymienionych w ofercie Wykonawcy),

- dostawa 10 sztuk szafek ściennych przeznaczonych do przechowywania defibrylatorów (wymienionych w ofercie Wykonawcy),

- przeprowadzenie szkoleń dla 40 osób wyznaczonych przez Zamawiającego, dotyczących zasad użycia i obsługi dostarczonych defibrylatorów (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia).

- Zamawiający informuje Wykonawcę, że faktyczna liczba osób skierowanych na szkolenie może ulec zmniejszeniu.

- Wykonawca oświadcza, że defibrylatory są fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także spełniają wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że szafki ścienne przeznaczone do przechowywania defibrylatorów są fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także spełniają wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że przeprowadzi szkolenie dotyczące zasad użycia i obsługi dostarczonych defibrylatorów, zgodnie z zakresem tematycznym oraz szczegółowymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin realizacji umowy

Realizacja umowy nastąpi od dnia jej zawarcia do dnia 20.12.2019r.

§ 3

Warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1, ust. 1, pkt 1) i 2) na swój koszt i ryzyko na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, obiekt Biblioteki Głównej UMCS, pokój nr 8.

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego wyżej obejmuje: załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek, wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, rozpakowanie, przygotowanie do uruchomienia (podłączenie elektrod, założenie baterii doładowujących), sprawdzenie prawidłowego działania (w przypadku defibrylatora wynik autotestu).

- Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa wyżej, musi być uzgodniona z Zamawiający w zakresie daty i godziny planowanej dostawy.

- Wykonawca przy dostawie dołączy do każdego egzemplarza przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 1, pkt 1) i 2): dokumentację techniczną przekazaną przez producenta, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, wymagane dla wyrobów medycznych deklaracje zgodności oraz certyfikaty – wszystkie wymienione dokumenty w polskiej wersji językowej.

- Ilościowego i jakościowego odbioru przedmiotu umowy dokona zespól złożony z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 1, pkt 1) i 2), zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. Jeżeli w trakcie dostawy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmawia przyjęcia dostawy do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Ukryte wady jakościowe lub braki ilościowe, które zostaną stwierdzone po przyjęciu dostawy, Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot umowy wymieniony w § 1, ust. 1, pkt 3), zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w salach zapewnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego.

- Zamawiający przed każdym szkoleniem przekaże Wykonawcy wykaz pracowników skierowanych na szkolenie, zawierający wyłącznie ich imiona i nazwiska.

- Dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz wystawienia zaświadczeń o ich ukończeniu, Wykonawca uzyskuje samodzielnie od uczestników szkolenia.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy, jest zobowiązany do uzyskania od uczestników szkolenia zgody na przekazanie Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, danych osobowych w zakresie wynikającym z zaświadczeń o ich ukończeniu.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ochronę danych osobowych uzyskanych od pracowników Zamawiającego, w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu oraz właściwego zabezpieczenia tych danych w całym okresie ich przetwarzania.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, szczegółowego programu szkolenia.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia, następujące dokumenty:

- oryginały wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,

- protokół odbioru szkolenia, potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi, zgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do potwierdzenia właściwego wykonania przedmiotu umowy są:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

- ……………………………………………

§ 4

Wartość umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy po cenach jednostkowych wymienionych w formularzu oferty złożonym przez wykonawcę w trakcie postępowania.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……………. PLN (słownie: ………) w tym wartość podatku od towarów i usług wynosi: ……. PLN (słownie: ……..), według stawki ….. % oraz wartość netto przedmiotu umowy wynosi: …….. PLN (słownie: ………..).

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty, opłaty i podatki związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 5

Termin i warunki płatności

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Wykonawca wystawi dwie oddzielne faktury dla zadania 1 i zadania 2, które zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Podstawę do wystawienia faktury będą stanowiły zatwierdzone protokoły z odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami).

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Za termin dokonania płatności uważa się termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie umowy Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę od ceny brutto uwidocznionej na fakturze.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 w razie nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o który mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik niniejszej umowy.

- Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.

§ 8

Warunki gwarancji i serwisu

- Na dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres 96 miesięcy, liczony od dnia odbioru przedmiotu, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Na dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, pkt 2) niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, liczony od dnia odbioru przedmiotu, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.

- Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną – maksymalnie 3 dni robocze (72 godziny od chwili zgłoszenia),

- naprawę lub wymianę sprzętu w miejscu użytkowania,

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów odbioru sprzętu do naprawy oraz jego dostawy po dokonaniu naprawy,

- w przypadku defibrylatorów Wykonawca zapewnia wymianę uszkodzonego sprzętu lub zapewnia na czas wykonywania naprawy sprzęt zastępczy o tych samych parametrach użytkowych.

§ 9

Zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu – pod rygorem ich nieważności.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 10

Prawo opcji

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu ilości o 2 komplety przedmiotu zamówienia dla zadania 1. Komplet rozumiany jest jako: defibrylator AED, szafka do jego przechowywania, szkolenie dla 4 osób.

- W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający określa warunki realizacji prawa opcji, zgodnie z poniższym:

  - Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w czasie nieprzekraczającym okresu, na który została zawarta umowa;

  - prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;

  - ceny jednostkowe asortymentu objętego opcją będą takie same, jak określone w ofercie Wykonawcy;

  - warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w sposób polubowny.

- W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób określony ust. 3, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

Oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p	Załącznik nr 4 do zaproszenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
 20-031 Lublin, tel./fax.: +48 81 537 58 07, adres email: bhp@umcs.lublin.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, kontakt: abi@umcs.lublin.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz przeprowadzenia szkolenia” (oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p) prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMCS;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art., 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.