Oznaczenie sprawy: PU/54-2019/DOP-p

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) dalej zwaną ustawą, pod nazwą: „dostawa defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz przeprowadzenia szkolenia”.

Zamawiający, informuje, iż wpłynęły pytania do zaproszenia (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

… zwracamy się z pytaniami oraz prośbą o zmianę/usunięcie jednego podpunktu specjalizacji:

1. Usunięcie zapisu w podpunkcie 7: "Urządzenie zapisuje i przechowuje w wewnętrznej cyfrowej pamięci dziennik testów defibrylatora"

W przypadku wystąpienia usterki urządzenie natychmiastowo wyświetla informację na panelu głównym, po czym urządzenie należy jak najszybciej skierować na serwis, który dokładnie sprawdzi działanie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

2. Pytanie do podpunktu 9 . Czy wyrażają Państwo zgodę na urządzenie z sekwencją energii kolejnych wstrząsów: 150J, 150J, 200J?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

3. Pytanie do podpunktu 19. Czy wyrażają Państwo zgodę na ofertę urządzenia o temperaturze krótkotrwałej przechowywania (ok. 2 dni) od - 10 do 50 stopni C.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

K    A    N    C    L    E    R    Z

Lublin, dnia 2019-11-15	mgr Grażyna Elżbieta Fiok

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego;

- Strona internetowa Zamawiającego;

- a/a.