Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa podzespołów i materiałów próżniowych UHV”

(PUB/133-2019/DOP-a)

Oferowany produkt/towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r.

| Podzespoły i materiały próżniowe UHV |
| --- |
| 1. | Łącznik 5-krotny z kołnierzami DN40CF | 5 szt. |
| 2. | Łącznik 4-krotny z kołnierzami DN40CF | 1 szt. |
| 3. | Redukcja DN40CF-DN16CF (otwory z gwintem metrycznym) | 2 szt. |
| 4. | Okno na kołnierzu DN40CF | 4 szt. |
| 5. | Rura z kołnierzem DN16CF | 2 szt. |
| 6. | Łącznik 3-krotny z kołnierzami DN16CF | 2 szt. |
| 7. | Kołnierz pełny DN40CF | 5 szt. |
| 8. | Kołnierz pełny DN16CF | 3 szt. |
| 9. | Przepust elektryczny 2-pinowy 1kV 25A na kołnierzu DN16CF | 2 szt. |
| 10. | Przepust pomiarowy do termopary typu K na kołnierzu DN16CF | 1 szt. |
| 11. | Mieszek o długości 457 mm z kołnierzami DN40CF | 1 szt. |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |