Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa destylatora do UMCS”

(PUB/20-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Destylator szklany o parametrach nie gorszych niż: Wydajność destylatora: od 7,0 do 14,5 dm3/h Zużycie wody: 11- 150 dm3/h Ciśnienie wody wlotowej: 0,1 - 0,6 MPa Twardość wody: IDPE 10/19-25°N Moc pobierana: 10 kW Napięcie zasilania: 3 x 400V/50Hz Waga: maksimum 15 kg Wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.): 350 x 350 x 900 mm Urządzenie zawieszane na ścianie System automatyki wyłączający destylarkę po napełnieniu zbiornika Zbiornik na wodę destylowaną min. 25 l z kranem Dostawa obejmuje montaż i pierwsze uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Użytkownika |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |