*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Dostawa sond TDR do UMCS”**

**(PUB/28-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| **Sondy TDR (4 szt.)**o parametrach nie gorszych niż:  - muszą być kompatybilne z miernikiem Easy Test FOM/ms posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego  - obudowa pcv  - element pomiarowy w postaci stalowych prętów o długości nie większej niż 10 cm  - długość kabla: 150 cm  - muszą posiadać możliwość pomiaru wilgotności, przewodnictwa i temperatury  - wtyk sma  - konstrukcja w kształcie litery L umożliwiająca łatwy montaż w terenie |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |