*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Dostawa sond TDR do UMCS”**

**(PUB/28-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| **Sondy TDR (4 szt.)**o parametrach nie gorszych niż:- muszą być kompatybilne z miernikiem Easy Test FOM/ms posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego- obudowa pcv- element pomiarowy w postaci stalowych prętów o długości nie większej niż 10 cm- długość kabla: 150 cm- muszą posiadać możliwość pomiaru wilgotności, przewodnictwa i temperatury- wtyk sma- konstrukcja w kształcie litery L umożliwiająca łatwy montaż w terenie |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |