OGÓLNE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO MONTAŻU INSTALACJI KLIMATYZACJI:

Wykonawca realizujący roboty, objęte przedmiotem zamówienia w niniejszym

postępowaniu, zobowiązany jest:

- posiadać ważny certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany w rozporządzeniu (WE) nr

303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 335 z 03.04.2008, str. 3), zgodnie

z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881);

- dysponować co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej,

w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych

i wentylacyjnych oraz gazowych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń – kierownik

budowy; w szczególności odpowiedzialną za kierowanie i nadzorowanie nad

robotami budowlanymi.

- dysponować co najmniej jedną osobą, posiadającą certyfikat dla personelu,

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(Dz.U. z 2015 r., poz. 881), które będą wykonywały czynności w zakresie instalacji

urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych;

- certyfikat producenta urządzeń (autoryzowany serwis), które będą podlegać

konserwacji. Certyfikat ten winien zachowywać ważność przez cały okres realizacji

umowy, łącznie z okresem rękojmi. W przypadku utraty ważności certyfikatu,

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następny certyfikat,

- świadectwo kwalifikacyjne co najmniej grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, o napięciu nie

wyższym niż 1 kV;

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej celem ustalenia szczegółów wykonania prac oraz rodzaju materiałów montażowych koniecznych do realizacji przedmiotu zapytania.

Wykonawca jest obowiązany do wyposażenia pracowników Wykonawcy i innych osób, które świadczą usługi na rzecz Wykonawcy w kamizelkę odblaskową i identyfikator imienny niezbędne przy wejściu na teren budowy. Zamawiający uprawniony jest nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie takiego obowiązku lub obciążyć Wykonawcę kosztem zakupu.

Wykonawca ma obowiązek samodzielnie wykonać zlecone prace.

Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: roboty montażowe oraz elektryczne mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności, w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy:

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10maja 2018r. O ochronie danych osobowych (tj.:Dz. U. Z 2018r.,poz. 1000 ze zmianami). Imię i Nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania:

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert