Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa modułu czujnika radonu” (PU/14-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Moduł czujnika radonu | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Moduł czujnika radonu - 2 sztuki: 1. Parametry: - zakres pomiaru: 0,101750 PCI/I - czułość: 0,03 cpm lub 1,8 cph - interwał akwizycji danych: 10 minut - zdolność rozdzielcza 28 Bq/m3 - dokładność: 6% - wymiary: maks. 80mmx80mmx35mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: |