Lublin, dn. 09.06.2020

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na dostawę serwera z dwoma dyskami.

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące niniejszego postępowania.

Treść pytań:

1.Prosimy  o wyjaśnienie skrótu" PORT ATM "  w konfiguracji serwera

2.Czy zamawiający zaakceptuje serwer  pracujący w zakresie temperatur

Operating Temperature Range	•	5°C - 35°C

Non-Operating Temperature Range	•	-40°C - 70°C

Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Ad. 1. Zamawiający dokonuje poprawnego wskazania parametru technicznego serwera w zakresie portu, w brzmieniu przed zmianą:

„ - Port ATM: TAK”

Zastępuje się treścią:

„ - Port AMT: TAK”

Ad. 2. Zamawiający informuje, że nie akceptuje zmiany zapisów Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie temperatury pracy, natomiast wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę serwera, którego temperatura przechowywania wynosi od -40o C do 70o C

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną treść zaproszenia do składania ofert.