*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa spektrofotometru do UMCS”**

**(PU/25-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| Spektrofotometr VIS o parametrach nie gorszych niż:   * długość fali nastawiana ręcznie * szczelina 4 nm * minimalny zakres pracy od 325 nm do 1000 nm * dokładność długości fali +/- 2 nm lub lepsza * powtarzalność długości fali 1 nm * dokładność fotometryczna +/-0,5% T * źródło światła lampa wolframowa * standardowe możliwości: pomiary A,T,C przy stałej długości fali * ekran LCD * wymagane w dostawie 4 kuwety szklane |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |