Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora

UMCS Nr 27/2017 z dnia 30.05.2017

- Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu 012B w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - Mgr inż. Damian Iwanek - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375717

- Termin wykonania zamówienia:  30 dni od podpisania umowy.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu 012B w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin”

- „Nie otwierać przed:  15.07.2020r. godz. 9:20",

oraz  nazwę i adres lub pieczęć  firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 15.07.2020 r. do godz. 9:00. Oferty zostaną otwarte w dniu: 15.07.2020 r. o godz. 9:20 w pok. nr 901 w siedzibie   Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.

10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3

z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

- Nr 4 -	Ogólne warunki dla Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA

System klimatyzacji powinien zapewnić odpowiednią moc chłodniczą, a przy tym być energooszczędny. Urządzenia klimatyzacji w technologii inwerterowej są dostosowane, aby zapewniać automatyczne dobieranie obciążenia pracy w zależności od zapotrzebowania. Zmniejsza to nadmierne zużycie energii elektrycznej.

Parametry proponowanego klimatyzatora:

Moc chłodnicza nominalna nie mniejsza niż  3,4 kW i grzewcza nominalna nie mniejsza niż  3,8 kW

- jednostka wewnętrzna

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 796x186x306 mm

- poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu  nie więcej niż 21 dB(A)

- poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu  nie więcej niż 40 dB(A)

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 8,5kg

- wydatek powietrza na najniższym biegu  nie mniejszy niż 270m3/h

- wydatek powietrza na najwyższym biegu  nie mniejszy niż 500m3/h

- certyfikat PZH

- Jednostka zewnętrzna

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 805x334x555

- współczynnik SEER nie mniejszy niż  7,4

- współczynnik SCOP nie mniejszy niż 4,6

-      czynnik chłodniczego R32

-      pobór mocy przy chłodzenie nie wyższy niż  0,93kW

-      pobór mocy przy grzaniu nie wyższy niż 0,96kW

-      poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż  60 dB(A)

-      waga jednostki nie większa niż 29kg

-      zakres pracy chł. /grz. : -25`+50°C/ -25`+30°C

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani ………………………. działając w imieniu i na rzecz firmy  ……….....................................................................

odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.07.2020r. na:

„Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu 012B w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin”

- składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto: …………….. PLN słownie: …………………………..……………..

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składamy kartę katalogową urządzenia.

- Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- …………………………………………………..……

- ………………………………………………..………

Lublin, dn. ….. …… 2020r.

....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)