# UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

# Dział Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych

Oznaczenie sprawy:  PU/37-2020/DZP-p

Zaproszenie do składania ofert  pod nazwą:

Przegląd, konserwacja oraz remont podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach UMCS

- Zamawiający:	      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

strona internetowa: www.umcs.pl, e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl

godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                          (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j) oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro – Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia  30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia są konserwacje podstawowe gaśnic przenośnych, konserwacje rozszerzone gaśnic przenośnych, przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych, okresowe przeglądy i konserwacje węży hydrantowych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

- Określenie przedmiotu za pomocą kodu CPV: 50413200-4 – Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

- sprawy merytoryczne:

mgr Wojciech Błaszczak, tel. 81 537 58 07, email: Wojciech.blaszczak@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Witold Muszyński, tel. 81 537 58 07, email: witold.muszynski@poczta.umcs.lublin.pl

- sprawy formalne:

mgr Karolina Możdżeń, 81 537 59 65, email: karolina.mozdzen@poczta.umcs.lublin.pl

- Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej, niż w dniu 1 września 2020 r.

- Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

- W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą składowe C.1 + C.2 + C.3.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania              w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych                          (w szczególności z odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), przedstawionych wraz z ofertą przez Wykonawcę lub wskazanych w punkcie 9 Formularza ofertowego.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie:

„Oferta w postępowaniu pod nazwą: Przegląd, konserwacja oraz remont podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach UMCS ,oznaczenie sprawy: PU/37-2020/DZP-p”. „Nie otwierać przed dniem ………………..godz……………….” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 
20-031 Lublin, Rektorat parter, Kancelaria Uniwersytetu w terminie do dnia:  16.07.2020r. do godz. 10:00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 16.07.2020r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1201.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium wyboru oferty jest łączna cena brutto za realizację zamówienia (cena – 100%).

- Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

- Wyjaśnienia treść złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń/odrzucenie oferty

- Zamawiający, w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.

- Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W sprawach nieuregulowanych Zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy PZP.

- Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

- Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO,

Z A T W I E R D Z I Ł

Lublin, dnia 08.07.2020r.                                                                                                                                       Z - ca Kanclerza ds. Ogólnych

inż. Ryszard Sołowiej

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Formularz ofertowy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

(Zamawiający)

Wykonawca:		…………………………………………………………………………..…………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez:	………………………………………………………………………………………………………….….………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

tel., faks, adres email:	...........................................................................................................................

NIP / REGON:		………………………………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert pod nazwą: Przegląd, konserwacja oraz remont podręcznego sprzętu gaśniczego                         w obiektach UMCS, składamy niniejszą ofertę ( oznaczenie sprawy PU/37-2020/DZP-p)

- Oświadczam, że zapoznałem się z Zaproszeniem do składania oferta wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferuję wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymaganiami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia.

- Oferuję realizację zamówienia za łączną cenę brutto (z uwzględnienie podatku VAT, wg stawki 23%): ……………………………. złotych, stanowiącą sumę kwot (brutto):

C.1 …………………….….. złotych,

C.2 …………………….….. złotych,

C.3 ……………………..…. złotych.

wskazanych w tabelach: T-1, T-2, T-3.

Tabela T-1: Zestawienie całkowitego kosztu konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych, konserwacji  i przeglądów hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz hydrantów zewnętrznych.

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Cena jednostkowa brutto | W tym podatek VAT | Ilość | Całkowity koszt konserwacji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rocznej | dwuletniej |
| GAŚNICE PROSZKOWE |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP-1x ABC |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP-1z BC |  |  | 15 |  |  |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP-2x ABC |  |  | 34 |  |  |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP-4x ABC |  |  | 20 |  |  |
| 5. | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC |  |  | 860 |  |  |
| 6. | Gaśnica proszkowa GP-6z ABC |  |  | 95 |  |  |
| 7. | Gaśnica proszkowa GP-9x ABC |  |  | 21 |  |  |
| 8. | Gaśnica proszkowa GP-12x ABC |  |  | 12 |  |  |
| 9. | Gaśnica proszkowa GP-12z ABC |  |  | 22 |  |  |
| GAŚNICA PŁYNOWA |
| 10. | Gaśnica płynowa GWP-2x ABF |  |  | 10 |  |  |
| GAŚNICE I URZĄDZENIA ŚNIEGOWE |
| 11. | Urządzenie gaśnicze UGS-2x |  |  | 10 |  |  |
| 12. | Gaśnica śniegowa GS-5x BC |  |  | 50 |  |  |
| HYDRANTY WEWNĘTRZNE |
| 13. | Hydrant ø 52 z wężem płasko składanym |  |  | 83 |  |  |
| 14. | Hydrant ø 25 z wężem płasko składanym |  |  | 47 |  |  |
| 15. | Hydrant ø 25 z wężem półsztywnym |  |  | 414 |  |  |
| ZAWORY HYDRANTOWE |
| 16. | Zawór hydrantowy ø 52 |  |  | 128 |  |  |
| HYDRANTY ZEWNĘTRZNE |
| 17. | Hydrant nadziemny ø 80 |  |  | 9 |  |  |
| RAZEM (KWOTA C.1) |  |

Tabela T-2: Zestawienie kosztu konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych.

Wskazana ilość sprzętu została ustalona na podstawie dotychczasowej kilkuletniej realizacji umowy. Zamawiający informuje,                         że konserwacja rozszerzona może dotyczyć mniejszej ilości sprzętu niż został wskazany w tabeli. Wynagrodzenie za konserwacje rozszerzone będzie wypłacane za faktycznie wykonane usługi. Do oceny oferty będą brane pod uwagę wyłącznie ceny maksymalne dotyczące konserwacji rozszerzonej wymagającej wymiany środka gaśniczego oraz wykonania wymaganych dla danego typu gaśnicy prób dozorowych UDT. Ceny podane w ofercie, nieuwzględniające wymiany środka gaśniczego, czynnika pędnego oraz prób dozorowych będą obowiązujące podczas realizacji zamówienia, stosownie do faktycznie wykonywanych czynności konserwacyjnych.

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Cena jednostkowa brutto | W tym podatek VAT | Prognozowana ilość sprzętu do konserwacji rozszerzonej | Całkowity koszt konserwacji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAŚNICE PROSZKOWE |  |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP-1x ABC |  |  | 1 |  |
| 1a. | bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP-2x ABC |  |  | 7 |  |
| 2a. | bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP-4x ABC |  |  | 1 |  |
| 3a. | bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP-6x ABC |  |  | 328 |  |
| 4a. | z pełną próbą dozorową, ale bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 4b. | z wymianą środka gaśniczego, ale bez pełnej próby dozorowej |  |  |  |  |
| 4c. | bez pełnej próby dozorowej i wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 5. | Gaśnica proszkowa GP-6z ABC |  |  | 46 |  |
| 5a. | z wymianą ładunku wyrzucającego, ale bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 5b. | z wymianą środka gaśniczego, ale bez wymiany ładunku wyrzucającego |  |  |  |  |
| 5c. | bez wymiany ładunku wyrzucającego i środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 6. | Gaśnica proszkowa GP-9x ABC |  |  | 9 |  |
| 6a. | z pełną próbą dozorową, ale bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 6b. | z wymianą środka gaśniczego, ale bez pełnej próby dozorowej |  |  |  |  |
| 6c. | bez pełnej próby dozorowej i wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 7. | Gaśnica proszkowa GP-12x ABC |  |  | 4 |  |
| 7a. | z pełną próbą dozorową, ale bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 7b. | z wymianą środka gaśniczego, ale bez pełnej próby dozorowej |  |  |  |  |
| 7c. | bez pełnej próby dozorowej i wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 8. | Gaśnica proszkowa GP-12z ABC |  |  | 17 |  |
| 8a. | z wymianą ładunku wyrzucającego, ale bez wymiany środka gaśniczego |  |  |  |  |
| 8b. | z wymianą środka gaśniczego, ale bez wymiany ładunku wyrzucającego |  |  |  |  |
| 8c. | bez wymiany ładunku wyrzucającego i środka gaśniczego |  |  |  |  |
| GAŚNICE ŚNIEGOWE |
| 9. | Gaśnica śniegowa GS-5x BC |  |  | 19 |  |
| 9a. | z odzyskaniem CO2 |  |  |  |  |
| RAZEM (KWOTA C.2) |  |

Tabela T-3: Zestawienie kosztu okresowych przeglądów i konserwacji węży hydrantowych (próby ciśnieniowe).

Wskazana ilość sprzętu została ustalona na podstawie dotychczasowej kilkuletniej realizacji umowy. Zamawiający informuje, że okresowy przegląd i konserwacja węży hydrantowych może dotyczyć mniejszej ilości sprzętu niż został wskazany w tabeli. Wynagrodzenie za okresowe przeglądy i konserwacje węży hydrantowych będzie wypłacane za faktycznie wykonane usługi.

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Cena jednostkowa brutto | W tym podatek VAT | Ilość | Całkowity koszt brutto przeglądu i konserwacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRANTY WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 1. | Węże płasko składane ø 52 |  |  | 50 |  |
| 2. | Węże płasko składane ø 25 |  |  | 25 |  |
| 3. | Węże półsztywne ø 25 |  |  | 158 |  |
| RAZEM (KWOTA C.3) |  |

- Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w Zaproszeniu do składania ofert wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Zamówienie wykonamy samodzielnie / zamówienie powierzymy Podwykonawcom, w następującym zakresie*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie składamy niżej wymienionych dokumentów, które dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: (jeżeli dotyczy Wykonawca zaznacza właściwe):

□ ekrs.ms.gov.pl 	– odpis z właściwego rejestru.

□ prod.ceidg.gov.pl 	– informacja z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

□ ………………………… 	– inny rejestr.

………………………………..		    …………………………………………	               ……………………………………….……………………………..

(miejscowość, data)		(pieczęć firmowa Wykonawcy)	            (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- konserwacja podstawowa gaśnic przenośnych,

- konserwacja rozszerzona gaśnic przenośnych,

- przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych, węży tłocznych, zaworów hydrantowych,

- przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych,

- okresowe przeglądy i konserwacje półsztywnych i płasko składanych hydrantowych węży tłocznych.

Zestawienie ilościowe podręcznego sprzętu gaśniczego:

| Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| GAŚNICE PRZENOŚNE |
| 1. | Gaśnica proszkowa GP – 1x ABC | 1 |
| 2. | Gaśnica proszkowa GP – 1z BC | 15 |
| 3. | Gaśnica proszkowa GP – 2x ABC | 34 |
| 4. | Gaśnica proszkowa GP – 4x ABC | 20 |
| 5. | Gaśnica proszkowa GP – 6x ABC | 860 |
| 6. | Gaśnica proszkowa GP – 6z ABC | 95 |
| 7. | Gaśnica proszkowa GP – 9x ABC | 21 |
| 8. | Gaśnica proszkowa GP – 12x ABC | 12 |
| 9. | Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC | 22 |
| 10. | Gaśnica płynowa GWP – 2x ABF | 10 |
| 11. | Urządzenie gaśnicze śniegowe UGS-2x | 10 |
| 12. | Gaśnica śniegowa GS – 5x BC | 50 |
| HYDRANTY WEWNĘTRZNE |
| 13. | Hydrant ø 52 z wężem płasko składanym | 83 |
| 14. | Hydrant ø 25 z wężem płasko składanym | 47 |
| 15. | Hydrant ø 25 z wężem półsztywnym | 414 |
| ZAWORY HYDRANTOWE |
| 16. | Zawór hydrantowy ø 52 | 128 |
| HYDRANTY ZEWNĘTRZNE |
| 17. | Hydrant nadziemny ø 80 | 9 |

Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres obiektu |
| --- | --- |
|  | WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY |
|  | Obiekt Instytutu Muzyki, al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin; Obiekt Instytutu Sztuk Pięknych, al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII |
|  | Obiekty Wydziału, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ CHEMII |
|  | Obiekt ,,Mała Chemia”, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin; Obiekt ,,Duża Chemia”, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin; Obiekt ,,Chemia Organiczna”, ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ EKONOMICZNY |
|  | Obiekt Wydziału, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. |
|  | REKTORAT |
|  | Obiekt Rektoratu, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin; Obiekt Dworku Kościuszków, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII |
|  | Obiekt ,,Stara Humanistyka”, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY |
|  | Obiekt ,,Nowa Humanistyka”, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin; Obiekt ,,Pawilonu B i D”, ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI |
|  | Obiekt ,,Stara Fizyka”, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin; Obiekt ,,Średnia Fizyka”, ul. Radziszewskiego 10, 20-031 Lublin; Obiekt ,,Wieżowiec”, ul. Akademicka 7, 20-033 Lublin; Obiekt Instytutu Informatyki, ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI P{RZESTRZENNEJ |
|  | Obiekt Wydziału, al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII |
|  | Obiekt Instytutu Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin; Obiekt Instytutu Psychologii, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin (do momentu opuszczenia budynku). |
|  | WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII |
|  | Instytut Psychologii, ul. Głęboka (od momentu dopuszczenia do użytkowania nowo wybudowanego obiektu) |
|  | WYDZIAŁ POLITOLOGII i DZIENNIKARSTWA |
|  | Obiekt Wydziału Politologii, pl. Litewski 3, 20-080 Lublin (do momentu opuszczenia budynku). |
|  | WYDZIAŁ POLITOLOGII i DZIENNIKARSTWA |
|  | ul. Głęboka (od momentu dopuszczenia do użytkowania nowo wybudowanego obiektu) |
|  | WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI |
|  | Obiekt Wydziału Prawa i Administracji, pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. |
|  | BIBLIOTEKA GŁÓWNA UMCS |
|  | Obiekt Biblioteki Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin. |
|  | CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW |
|  | Obiekt CJiKPdPiC, Weteranów 18, 20-038 Lublin. |
|  | CENTRUM BRYTYJSKIE |
|  | Pomieszczenia Centrum Brytyjskiego, ul. Zuchów 2, 20-047 Lublin. |
|  | AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY ,,CHATKA ŻAKA” |
|  | Obiekt Akademickiego Centrum Kultury, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin. |
|  | CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ |
|  | Obiekty CKF, ul. Langiewicza 22 i 22a, 20-035 Lublin. |
|  | OGRÓD BOTANICZNY |
|  | Obiekty Ogrodu Botanicznego, ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin. |
|  | DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
|  | Pomieszczenia magazynowe, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin. |
|  | DZIAŁ EKSLOATACJI |
|  | Warsztaty i samochody, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,AMOR” |
|  | Obiekt DS., ul. Radziszewskiego 18, 20-036 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,BABILON” |
|  | Obiekt DS., ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,FEMINA” |
|  | Obiekt DS., ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,GRZEŚ” |
|  | Obiekt DS., ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,HELIOS” |
|  | Obiekt DS., ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,IKAR” |
|  | Obiekt DS., ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,JOWISZ” |
|  | Obiekt DS., ul. Langiewicza 5, 20-032 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,KRONOS” |
|  | Obiekt DS., ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin. |
|  | DOM STUDENTA ,,ZANA” |
|  | Obiekt DS., ul. Zana 11, 20-601 Lublin. |
|  | BUDYNEK STOŁÓWKA |
|  | Obiekt Stołówki, ul. Langiewicza 16, 20-032 Lublin. |
|  | ECOTECH COMPLEX |
|  | Obiekt Ecotech Complex, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin. |
|  | WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PUŁAWACH |
|  | Obiekt Wydziału, ul. 4 – go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy. |
|  | OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W KAZIMIERZU DOLNYM |
|  | Obiekt Ośrodka – stary, ul. Albrechtówka 3b, 24-120 Kazimierz Dolny; Obiekt Ośrodka – nowy, ul. Albrechtówka 3b, 24-120 Kazimierz Dolny; Obiekt Ośrodka – biuro, ul. Albrechtówka 3b, 24-120 Kazimierz Dolny. |
|  | SAMORZĄD STUDENCKI |
|  | Biuro Samorządu Studenckiego – ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin |

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres kolejnych 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, iż świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej, niż w dniu 1 września 2020 r.

Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia:

- Wykonywanie konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych w każdym obiekcie – 1 raz w roku (wrzesień każdego roku).

- Wykonywanie konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych, którym od daty produkcji lub ostatniej konserwacji rozszerzonej upłynął okres:

- 3 lat – dotyczy gaśnic pianowych oraz innych z czynnikiem gaśniczym na bazie wody, bez wykładziny antykorozyjnej zbiornika o pojemności większej niż 6 dm3 znajdujących się pod stałym ciśnieniem,

- 5 lat – dotyczy gaśnic o pojemności mniejszej niż 6 dm3 znajdujących się pod stałym ciśnieniem oraz gaśnic wszystkich typów, które są zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika,

- 5 lat – dotyczy gaśnic o pojemności większej niż 6 dm3 znajdujących się pod stałym ciśnieniem:

- pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, z wykładziną antykorozyjną zbiornika,

- proszkowych,

- 10 lat – dotyczy gaśnic śniegowych.

- Wykonywanie w trakcie konserwacji rozszerzonej badań okresowych UTD zbiorników gaśnic wymienionych:

- w punkcie 2a – dozór pełny,

- w punkcie 2b – dozór uproszczony,

- w punkcie 2c – dozór pełny,

- w punkcie 2d – dozór pełny zgodnie z wymaganiami ADR (dotyczy również butli na czynnik pędny zasilający gaśnice).

- W przypadku gaśnic, których zbiorniki są oznakowane znakiem CE badania okresowe UDT należy wykonywać w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy niż podane w punkcie 2.

- Wykonanie konserwacji rozszerzonej jest możliwe dopiero po wykonaniu konserwacji podstawowej i sporządzeniu protokołu                         z jej wykonania, z którego będzie wynikać potrzeba podjęcia takich działań. Konserwacja rozszerzona jest wykonywana                                na podstawie pisemnego zlecenia kierownika administracyjnego obiektu.

- Prowadzenie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych (łącznie z pomiarem przepływu                     i ciśnienia) w każdym obiekcie – 1 raz w roku (wrzesień każdego roku).

- Prowadzenie przeglądów i konserwacji, wskazanych przez Zleceniodawcę, hydrantów zewnętrznych (łącznie z pomiarem przepływu i ciśnienia) – 1 raz w roku (wrzesień każdego roku).

- Wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i prób ciśnieniowych węży hydrantowych półsztywnych i płasko składanych, którym upłynął 5 letni okres od daty ostatniej próby lub daty produkcji (wrzesień każdego roku).

- Potwierdzenie przeprowadzenia konserwacji podstawowej lub konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych, indywidualną kontrolką zawierającą co najmniej następujące informacje:

- nazwę firmy,

- jednoznaczny rodzaj przeprowadzonej usługi (konserwacja podstawowa, konserwacja rozszerzona),

- wymianę środka gaśniczego,

- oznakowanie jednoznacznie identyfikujące osobę przeprowadzającą konserwację, np. imię i nazwisko,

- datę wykonania konserwacji podstawowej lub konserwacji rozszerzonej,

- datę następnej konserwacji podstawowej oraz datę następnej konserwacji rozszerzonej.

- Dla każdego obiektu, w którym przeprowadzono podstawową konserwację gaśnic przenośnych, należ sporządzić protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono konserwację,

- wynik przeprowadzonej konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem:

- rodzaju i ilości sprzętu poddanego kontroli,

- rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu wytypowanego do konserwacji rozszerzonej – z podaniem daty jego produkcji                   lub ostatniej konserwacji rozszerzonej,

- rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania – z podaniem powodów jego wycofania,

- stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu, który należy poddać naprawie polegającej na wymianie kompletnych podzespołów (zgodnych z wykazami części zamiennych określonych przez producenta sprzętu danego typu) –                                     z podaniem nazw podzespołów przeznaczonych do wymiany.

- wynik przeprowadzonych prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Dokumentowanie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych, należy wykonywać zgodnie                 z wymaganiami określonymi w aktualnej normie PN-EN 671-3. Przy czym należy wprowadzić dodatkowy punk informujący                           o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu sprzętu, który należy poddać naprawie polegającej na wymianie kompletnych podzespołów (zgodnych z wykazami części zamiennych określonych przez producenta sprzętu danego typu) – z podaniem nazw podzespołów przeznaczonych do wymiany. Zapis ten nie dotyczy części, których wymiana wchodzi w zakres przeglądu i konserwacji.

- Potwierdzenie próby ciśnieniowej zbiorników podlegających pełnemu dozorowi technicznemu musi być zgodne z wymaganiami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Gaśnice wytypowane do konserwacji rozszerzonej, utylizacji lub naprawy muszą zostać oznakowane w sposób pozwalający                        na jednoznaczną identyfikację rodzaju zalecanego działania.

- Naprawy gaśnic, hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych oraz hydrantów zewnętrznych polegające na wymianie kompletnych podzespołów (poza wymienionymi w szczegółowym opisie konserwacji podstawowej, konserwacji rozszerzonej oraz przeglądu i konserwacji hydrantów), nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Dostawy nowych gaśnic, agregatów gaśniczych, hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych, węży hydrantowych, znaków ochrony przeciwpożarowej, nie wchodzą w zakres zamówienia.

- Ponowne napełnianie zużytych gaśnic, nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru wycofanych z użycia gaśnic oraz węży hydrantowych.

- Konserwacje rozszerzone i odbiory wycofanych z użycia gaśnic przenośnych oraz węży, będą realizowane na podstawie odrębnych zleceń wystawionych przez kierowników administracyjnych obiektów. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystywania sprzętu przeznaczonego do wycofania, konserwacji rozszerzonej, podczas praktycznych szkoleń pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej konserwację rozszerzonej gaśnic, zawierającego                   co najmniej następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt poddany konserwacji rozszerzonej,

- rodzaju i ilości sprzętu,

- wynik przeprowadzonych prób, pomiarów i badań, w tym wyniki uproszczonych badań dozorowych zbiorników gaśnic,

- protokół z badań okresowych UDT (jeżeli były wykonywane) lub podstawę do odstąpienia od ich wykonywania (np. dla gaśnic oznakowanych znakiem CE, instrukcje producenta wskazujące inne terminy prowadzenia prób niż wskazane w punkcie 2),

- w przypadku wymiany środka gaśniczego lub zbiornika z czynnikiem pędnym, należy podać dowód przeprowadzenia tych czynności oraz dołączyć informację o rodzaju zastosowanego środka gaśniczego i jego gwarantowanym przez producenta terminie przydatności do użycia,

- wnioski dotyczące dalszej eksploatacji sprzętu,

- datę przeprowadzenia konserwacji rozszerzonej,

- datę następnego konserwacji rozszerzonej,

- nazwiska i podpisy konserwatorów prowadzących prace konserwacyjne, remontowe oraz pomiary,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu, potwierdzający przyjęcie sprzętu po konserwacji rozszerzonej.

- Protokoły oraz wyniki wykonanych badań, należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych, konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych oraz przeglądu i konserwacji węży hydrantowych.

- Odbiór sprzętu przeznaczonego do wycofania z użycia będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi wycofywany sprzęt,

- nazwę, typ oraz ilość wycofanych środków,

- numery ewidencyjne wycofanych środków (jeżeli znajdują się na ewidencji księgowej lub pozaksięgowej UMCS),

- datę odbioru sprzętu,

- podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas wykonywania konserwacji rozszerzonych, wymóg ten dotyczy również węży hydrantowych podczas wykonywania prób ciśnieniowych. Po wykonaniu ww. czynności Zamawiający otrzyma sprzęt będący jego własnością. Węże hydrantowe po wykonaniu prób ciśnieniowych muszą zostać wysuszone.

- Sprzęt zastępczy musi być sprawny i posiadać kontrolki potwierdzające ważność jego konserwacji. Sprzęt zastępczy ma być wyraźnie i trwale oznakowany w sposób jednoznacznie wskazujący Zleceniobiorcę, jako jego właściciela.

- Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z konserwacją rozszerzoną oraz odbiorem wycofanego z użycia sprzętu w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia, a w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu                     z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Wszelkie przeglądy i konserwacje prowadzone w obiektach, mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu                                  i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, jakie mogą powstać podczas przeglądów, konserwacji oraz remontów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Zryczałtowane ceny usług muszą zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, np. koszty dojazdu, robociznę pracowników, koszty kontrolek i plomb, koszty części zamiennych wymienionych w szczegółowych zakresach, itp.

- Usługi (naprawy polegające na wymianie kompletnych podzespołów oraz napełnianie zużytych gaśnic) nieobjęte zakresem niniejszego zamówienia mogą być zlecone Wykonawcy przez osoby upoważnione na podstawie procedury określonej                                 w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

- Szczegółowy zakres konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych obejmuje:

- Sprawdzenie czy gaśnice nie były uruchamiane.

- Sprawdzenie plomb i zawleczek, ewentualne uzupełnienie w przypadku ich braku (koszt zawleczek i plomb należy uwzględnić                     w zryczałtowanej cenie konserwacji podstawowej).

- Sprawdzenie działania wskaźnika ciśnienia.

- Pomiar ciśnienia wewnątrz gaśnic – dla gaśnic będących stale pod ciśnieniem bez zainstalowanego wskaźnika ciśnienia (nie dotyczy gaśnic napełnionych dwutlenkiem węgla).

- Oględziny zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego zbiornika (ślady korozji, wgniecenia lub inne uszkodzenia wpływające na sprawność techniczną).

- Sprawdzenie masy dwutlenku węgla, zgodnie z zaleceniami producenta gaśnicy napełnionej dwutlenkiem węgla.

- Sprawdzenie masy czynnika napędowego oraz stanu zbiornika na ten czynnik – w gaśnicach z czynnikiem napędowym                                 w oddzielnym zbiorniku.

- Sprawdzenie urządzeń do uruchamiania:

- w gaśnicach z czynnikiem napędowym w oddzielnych zbiornikach – wyczyścić i przedmuchać powietrzem, sprawdzić drożność przewodów, otworów do odpowietrzania, filtrów, zabezpieczyć smarem (określonym przez producenta) części ruchome                        i gwinty,

- w gaśnicach będących stale pod ciśnieniem ze zdejmowanym urządzeniem służącym do uruchamiania – zdjąć i sprawdzić                       to urządzenie, oczyścić urządzenie, zabezpieczyć smarem (określonym przez producenta) części ruchome i gwinty,

- w gaśnicach z dwutlenkiem węgla – sprawdzić zawór zgodnie z zalecaniami producenta gaśnic.

- Sprawdzenie i oczyszczenie urządzenia do przerywania wypływu środka gaśniczego, jeżeli zostało zainstalowane w gaśnicy.

- Sprawdzenie stanu węży, dysz i prądownic.

- Wymiana uszczelek i podkładek – zgodnie z zaleceniami producenta (koszt uszczelek i podkładek należy uwzględnić                                      w zryczałtowanej cenie konserwacji podstawowej).

- Sprawdzenie stanu środka gaśniczego (spulchnienie proszku gaśniczego).

- Sprawdzenie stanu wieszaków i uchwytów oraz ich zamocowania.

- Sprawdzenie kompletności, czytelności i prawidłowości napisów oraz oznakowań umieszczonych na gaśnicy.

- Sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami.

- Określenie przydatności (sprawności) sprzętu.

- Oznakowanie gaśnicy kontrolką lub/oraz oznakowaniem wskazującym zalecane dalsze działania (konserwacja rozszerzona, naprawa, utylizacja).

- Dokonanie stosownych wpisów do protokołu konserwacji podstawowej.

- Szczegółowy zakres konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych.

Konserwacja rozszerzona obejmuje czynności wymienione w zakresie konserwacji podstawowej, a ponadto:

- Całkowity rozładunek gaśnicy.

- Całkowite zdemontowanie części składowych gaśnicy.

- Szczegółowe sprawdzenie i konserwacja głowicy, zaworu, wskaźnika ciśnienia, węża, dyszy lub prądownicy.

- Rewizja wewnętrzna zbiornika gaśnicy odnośnie korozji, wgnieceń, przecięć, wyżłobień lub uszkodzeń powłok, ze szczególnym uwzględnieniem spoin spawanych.

- Wykonanie próby ciśnieniowej zbiornika.

- Oznakowanie zbiornika poddanego próbie ciśnieniowej zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

- Sprawdzenie zbiornika z czynnikiem napędowym, zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

- Poddanie głowicy, zaworów oraz zespołów węża do rozładowania gaśnicy działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu zbiornika lub ciśnieniu ustalonemu dla urządzenia zabezpieczającego.

- Sprawdzenie wszystkich zamknięć odnośnie zużycia gwintów, uszkodzenia oraz stanu powłoki.

- Ocena stanu środka gaśniczego zgodnie ze specyfikacją producenta, w razie konieczności wymiana środka gaśniczego.

- Wymiana wszystkich uszczelek, podkładek, kryz.

- W razie konieczności odnowienie zewnętrznej powłoki malarskiej oraz oznakowania.

- Przywrócenie stanu gotowości do użycia, zgodnie z instrukcją dostawcy.

- Oznakowanie kontrolką jednoznacznie określającą termin kolejnej konserwacji rozszerzonej oraz zawierającą informację                               o wymianie środka gaśniczego (jeżeli została przeprowadzona).

- Sporządzenie protokołu konserwacji rozszerzonej.

- Szczegółowy zakres przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych.

- Przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych należy wykonywać zgodnie z zapisami aktualnej normy PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydratów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

- W zryczałtowanych cenach przeglądu i konserwacji należy uwzględnić koszty związane z wymianą uszczelek występujących                        w hydrantach oraz zaworach hydrantowych, szkieł ochronnych kluczy do szafek hydrantowych, zacisków węży, instrukcji obsługi hydrantu.

- Protokół przeglądu i kontroli hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych musi zawierać dane określone w normie PN-EN 671-3, a ponadto:

- typ, numer seryjny oraz potwierdzenie legalizacji miernika stosowanego do pomiaru przepływu i ciśnienia,

- imiona i nazwiska oraz podpisy osób wykonujących przeglądy, konserwacje oraz pomiary,

- rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu, który należy poddać naprawie polegającej na wymianie kompletnych podzespołów (zgodnych z wykazami części zamiennych określonych przez producenta sprzętu danego typu) – z podaniem nazw podzespołów przeznaczonych do wymiany.

- Szczegółowy zakres okresowego przeglądu i konserwacji węży hydrantowych.

- Próby ciśnieniowe węży należy wykonywać zgodnie z zapisami aktualnej normy PN-EN 671-1 oraz norm w niej przywołanych.

- Protokół z pomiaru musi zawierać co najmniej dane określone w normie PN-EN 671-3, a ponadto:

- typ, numer seryjny oraz potwierdzenie legalizacji miernika stosowanego do pomiaru ciśnienia,

- imiona i nazwiska oraz podpisy osób wykonujących pomiary.

- Po wykonaniu pomiarów wszystkie węże muszą zostać wysuszone.

- Szczegółowy zakres przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych.

- Przeglądy i konserwacje hydrantów zewnętrznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz dokumentacją techniczno-ruchową tych urządzeń.

- W zryczałtowanych cenach przeglądu i konserwacji należy uwzględnić koszty związane z wymianą uszczelek oraz pierścieni uszczelniających występujących w hydrantach.

- Zakres przeglądu i konserwacji winien obejmować:

- sprawdzenie ogólnego stanu technicznego hydrantu zewnętrznego,

- sprawdzenie otwarcia zasuwy oraz jej szczelności (w przypadku nieszczelności zamknięcia głównego, należy dokonać jego naprawy),

- sprawdzenie i usunięcie przecieków dławicy,

- dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,

- dokumentowanie badania protokołem, który winien zawierać co najmniej:

- wyniki testów,

- daty bieżącego i następnego przeglądu,

- zaleceniami dotyczące dalszej eksploatacji,

- typ, numer seryjny oraz potwierdzenie legalizacji miernika stosowanego do pomiaru ciśnienia,

- imiona i nazwiska oraz podpisy osób wykonujących pomiary.

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

(Wzór) UMOWA NR …………………………

zawarta w dniu ………………………. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowanym przez:…………………………………………………………,

przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:

…………………………………………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez: ……………………………,

łącznie zwanych Stronami.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, po przeprowadzeniu postępowania na podstawie                art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.)– dalej zwaną ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS w Lublinie nr 25/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje usługę prowadzenia konserwacji podstawowych gaśnic przenośnych, konserwacji rozszerzonych gaśnic przenośnych, przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych, przeglądów     i konserwacji hydrantów zewnętrznych, okresowych przeglądów i konserwacji węży hydrantowych płasko składanych                            i półsztywnych, utylizację wycofanego z użycia sprzętu gaśniczego, w obiektach UMCS zgodnie z opisem przedmiotu zmówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy (Załącznik nr 1 do umowy).

§ 2

Termin realizacji umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres kolejnych 24 miesięcy,   zastrzeżeniem, iż świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej, niż w dniu 1 września 2020 r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć swoje usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej staranności, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku i przy okazji realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

- Wykonawca jest obowiązany do usuwania na swój koszt wszelkich wad i usterek wynikających z nieprawidłowego                           lub nierzetelnego wykonania usługi.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz remontów.

- Wykonawca może wykonywać wszelkie kontrole i przeglądy tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z konserwacją rozszerzoną oraz odbiorem wycofanego z użycia sprzętu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia a w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu      z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazy osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi                       i przyjmowanie zgłoszeń wraz z numerami telefonów.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i systemów będących przedmiotem konserwacji.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszystkich zmianach mogących mieć wpływ na działanie urządzeń i systemów będących przedmiotem umowy.

§5

Wartość umowy

- Wartość Umowy za cały okres jej obowiązywania wynosi brutto: ……. PLN (słownie: ……………) w tym wartość podatku od towarów i usług: ……… (słownie: …………) według stawki …. % oraz cena netto przedmiotu umowy: …………PLN (słownie: ………………..).

- Wartość umowy brutto zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

§6

Termin i warunki płatności

- Za wykonane usługi konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych, Wykonawca będzie pobierał opłatę 1 w roku w wysokości wynikającej z zakresu przeprowadzonych prac oraz cen określonych w ofercie (załącznik Nr 2 do umowy).

- Za wykonane usługi przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych Wykonawca będzie pobierał opłatę w wysokości wynikającej z zakresu przeprowadzonych prac oraz cen określonych w ofercie (załącznik nr 2 do umowy).

- Za wykonane usług dotyczących konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych oraz przeglądu i konserwacji węży hydrantowych, Wykonawca będzie pobierał opłatę w wysokości wynikającej z zakresu przeprowadzonych prac (zleconych przez Zamawiającego) oraz cen określonych w ofercie.

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będą stanowiły faktury wystawione oddzielnie dla każdego obiektu.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez kierownika administracyjnego obiektu protokół potwierdzający zgodność wykonanej usługi z wymaganiami określonymi niniejszą umową wraz z wynikami przeprowadzonych badań.

- Protokół oraz wyniki wykonanych badań, o których mowa w pkt 5, należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych, przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych, konserwacji rozszerzonej gaśnic przenośnych oraz przeglądu i konserwacji węży hydrantowych.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia, itp.)     nie może stać w sprzeczności i z postanowieniami umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (dotyczy terminu konserwacji podstawowej gaśnic przenośnych, przeglądu              i konserwacji hydrantów oraz zaworów hydrantowych, podjęcia działań wynikających z § 3, pkt 7, dostarczenia protokołów przeglądów wraz z wynikami przeprowadzonych badań), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli Wykonawca ze swojej winy opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub ze swej winy przerywa realizację Umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za niezrealizowaną część umowy.

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek  Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 106), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości faktury brutto.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności                    na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.

- Wykonawca ze swej winy przerwał realizację Umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.

- Wykonawca wykonuje Umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości.

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili na mocy porozumienia Stron.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.

§ 9

Podwykonawcy

- Przed rozpoczęciem świadczenia usług Podwykonawcy powinni być zgłoszeni Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku wątpliwości Podwykonawcy mogą zgłosić fakt powierzenia im przez Wykonawcę danego zakresu usług.

- Podwykonawcy mogą przystąpić do świadczenia usług po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest wysokością wynagrodzenia za dany zakres usług wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, z pomocą których wykonuje usługi stanowiące przedmiot umowy, jak za własne działania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 10

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 5 ust. 1 Umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto                      nie ulegnie zmianie – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki                           na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia                                      4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- Zmiany określone w ust. 1. pkt 2), pkt 3) pkt 4) oraz pkt 5) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                    lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat     do pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności,           o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W niosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony  na piśmie.

- Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszystkie uchybienia którejkolwiek ze stron w wykonaniu zobowiązań umownych będą zgłaszane drugiej stronie w formie pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w sposób polubowny.

- W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nie ważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

- Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden               dla Wykonawcy.

§ 12

Załączniki do umowy

Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:  	 						 WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 
20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przegląd, konserwacja oraz remont podręcznego sprzętu gaśniczego                     w obiektach UMCS” (PU/37-2020/DZP-p), prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp oraz zgodnie z Regulaminem;

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE wiążące będą uregulowania zawarte w wytycznych obowiązujących dany projekt oraz zawarte w umowie projektowej a w szczególności obwiązywać będzie art. 140 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- administrator danych zobowiązuje Panią / Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# ______________________

# * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

# ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                   o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi  wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).