# UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Dział Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

- Zamawiający:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353

strona internetowa: www.umcs.pl, strona Platformy SmartPzp: https://pzp.umcs.pl

tel./ fax: 81 537 53 84, godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15 (poniedziałek – piątek)

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. D z. U. z 2019r. poz. 1843);

- pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zmianami);

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:

# W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryteriów oceny a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.                     Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj.: przeglądy, konserwacje, rozbudowy i naprawy systemów monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach i na terenie UMCS, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę na cały okres trwania umowy.

# Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy Wykonawców lub Podwykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie), którzy będą osobiście wykonywać wyżej wymienione czynności.

# W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności:

# oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

# poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

# innych dokumentów,

# - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                    w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,                    zakres obowiązków pracownika.

# Zamawiający, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

# Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

# Postępowanie prowadzone jest w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP                          (zwanej dalej: Platformą), pod adresem: https://pzp.umcs.pl i pod oznaczeniem oraz nazwą postępowania wskazaną w tytule niniejszej SIWZ.

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej, z uwzględnieniem punktu 10a. SIWZ. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, pozostałe oświadczenia i dokumenty również będą musiały być składane w takiej samej formie, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach i na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

| pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin tel./ faks: +48 81 537 53 84, +48 81 537 53 84 www.umcs.pl, email: zampubl@umcs.lublin.pl | NIP: 712-010-36-92 REGON: 000001353 |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

- 50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne;

- 50700000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych;

- 50710000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych;

- 50711000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych.

- Termin wykonania zamówienia:

- Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.

- Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia tj.: aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony mienia realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 838).

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

A) doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw systemów monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto* dla jednej usługi w wymienionym zakresie.

Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.

W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości przedstawionej usługi.

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.

B) kwalifikacje zawodowe:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia minimum trzy osoby,                    które posiadają łącznie wszystkie niżej wymienione wymagania:

- uprawnienia pracownika zabezpieczenia technicznego, Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Technicznych Stopni               1-4/NO;

- uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi podestów ruchomych – wolnobieżnych;

- uprawnienia SEP E+D;

- zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;

- minimum trzy różne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie obsługi / konserwacji urządzeń producentów SSWiN i CCTV z występujących w obiektach Zamawiającego, tj.: Platforma VDG Sense, Bosch, UTC Fire&Security, Galaxy, Hikvision, AAT Novus, Roger.

  - W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki zdolności technicznej lub zawodowej powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie opisanym w pkt 5.2 ppkt 1) SIWZ, z tym że wymóg posiadania uprawnień dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie w zakresie, których uprawnienia dotyczą.

  - Poleganie na potencjale innych podmiotów:

W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia i kwalifikacji zawodowych), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie winno określać:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 SIWZ oraz pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 4) SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.

- Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

6.1  	Dokumenty składane wraz z ofertą:

- Aktualne na dzień składania oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5                         pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

- Aktualne na dzień składania oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w formie oryginału                w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność                                    z oryginałem)*, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*.

- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*.

U w a g a:

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

- Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie                      z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170) (w formie oryginału                          w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność                                   z oryginałem)*.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający żąda aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanej               w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia    (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 838) (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

- Wykazu usług (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 3)                     lit. A) SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,                 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,                     dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany                                              w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.

- Wykazu osób (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. B) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za usługi związane realizacją zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

- aktualnego certyfikatu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 lub równoważnego w zakresie konserwacji systemów telekomunikacyjnych oraz systemów technicznego zabezpieczenia i ochrony mienia (w formie oryginału                w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność                                       z oryginałem)*.

- aktualnego certyfikatu wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 lub równoważnego                 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub                 w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

  - Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż, odpowiednio 6 miesięcy i 3 miesiące, przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SIWZ, pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 4) SIWZ i pkt 6.3 SIWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału                            w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Oświadczenie wymienione w pkt 6.2 lit. B., C. i D. SIWZ, formularz oferty oraz formularz cenowy, są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)*.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ składane są wraz z ofertą. Oświadczenie określone w pkt 6.3 SIWZ składane jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie (stronie internetowej Zamawiającego) informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) – 3) SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

U w a g a:

* W przypadku składania oferty w formie pisemnej, oświadczenia określone w pkt 6.1 ppkt 1) i 2) SIWZ składane są w oryginale. Dokumenty określone w pkt 6.2 SIWZ składane są w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie określone w pkt 6.3 SIWZ składane jest w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 6.5 ppkt 3) SIWZ, składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,              a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl                    w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.

- Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule niniejszej SIWZ.

- Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „Załóż konto”.

- Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.

- Przy rejestracji na Platformie wymagane jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver. 1.8 oraz aplikacji Szafir – do pobrania ze strony: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w zakładce „Instrukcja obsługi Portalu               e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

- Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci lub Podwykonawców.

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokument w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

- Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną ofertę brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę https://pzp.umcs.pl/ wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”. Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

- Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

- Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1320 ze zmianami) informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania oferty / dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

- Wymagania techniczne:

- Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;

- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć minimum 3 GB RAM, procesor 1,5 GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;

- Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze;

Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.

- Włączona obsługa JavaScript;

- Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub nowsza;

- Zainstalowana aplikacja Szafir – do pobrania ze strony: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

- Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx

- Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu.

- Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy (zadanie pytania nie wymaga logowania). Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. W tym celu należy wybrać przycisk „Zadaj pytanie”. Po kliknięciu przycisku „Zadaj pytanie”, pojawi się okno, w którym Wykonawca wybiera z listy czego dotyczy pytanie oraz wpisuje jego treść. Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie (dotyczy przesłania pytania bez załącznika). Platforma umożliwia dodanie załącznika do pytania poprzez wybranie przycisku „+Załącznik”. Aby potwierdzić czynność zadawania pytania, należy użyć przycisku „Potwierdź”. Po wykonaniu tej czynności pojawi się komunikat „Pomyślnie przesłano pytanie do Zamawiającego”. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: zampubl@umcs.lublin.pl

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie za pośrednictwem Platformy, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona za pośrednictwem Platformy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

- Aby prowadzić korespondencję do oferty, po otwarciu ofert przez Zamawiającego, w zakładce „Oferty” Wykonawca zaznacza złożoną ofertę. W panelu poniżej pojawi się zakładka „Korespondencja”, która dotyczy wybranej oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Ireneusz Kubić, tel. 81 537 53 84.

- W związku z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną z dniem 1 lipca 2018r., Zamawiający nie zaleca stosowania algorytmu SHA-1 we wskazanych wyżej zastosowaniach.

7a. W przypadku wybrania przez Wykonawcę możliwości złożenia oferty w formie pisemnej, zastosowanie mają poniższe zapisy:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający zaleca, aby dokumenty były przekazywane w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów z zastrzeżeniem pkt 7.27 SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: zampubl@umcs.lublin.pl

- Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą:

- Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Na ofertę składają się:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału)*, zgodny ze wzorem formularza oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości wzoru formularza oferty.

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału)*, zgodny ze wzorem formularza cenowego, stanowiącym załączniki do SIWZ, stanowiący podstawę do określenia ceny oferty brutto                           w oparciu o wskazane w nim ceny jednostkowe. W przypadku złożenia formularza cenowego bez użycia załączonego formularza cenowego, złożony formularz cenowy musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające                 z zawartości wzoru formularza cenowego.

  - Do oferty winny być dołączone:

- Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza*.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich zasobów (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału)*.

* w zależności od sposobu złożenia oferty przez Wykonawcę (w formie elektronicznej lub pisemnej).

  - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wyborem elektronicznie lub pisemnie.

  - Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl,                     po uprzedniej rejestracji na Platformie lub w formie pisemnej zgodnie z zapisami pkt 10a. SIWZ.

  - Oferta oraz każdy z załączników powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio Wykonawca, współkonsorcjant, podwykonawca, podmiot trzeci użyczający zasoby, reprezentant banku lub ubezpieczyciel itp.).

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, podmiot (lider) składając ofertę zaznacza checkbox □ przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie”, a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów.

  - Wykonawca oznacza czy dany plik zawiera jawne / niejawne oraz czy zawiera / nie zawiera dane osobowe.

  - Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

U w a g a:

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wybór na Platformie odpowiedniego atrybutu pliku stanowiącego załącznik do oferty pozwala na oznaczenie jawności lub niejawności dokumentu. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich oznaczyć odpowiednim atrybutem. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów i oświadczeń elektronicznie:

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

- Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą w formie elektronicznej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji na których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz Podwykonawców, należy załączyć na Platformie jako załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z Instrukcją korzystania z Platformy (dostępna pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning).

- Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia o których mowa w powyższym punkcie należy wczytać na Platformie w sekcji załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo przez Podwykonawcę.

10a. Opis sposobu przygotowania oferty w przypadku wyboru składania oferty w formie pisemnej:

  - Oferta złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

  - Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019r. poz. 1145),              czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

  - Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

  - Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  - Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter oraz opisane: „Oferta na …………………………” (wpisać nazwę postępowania i oznaczenie sprawy);                            oraz Nie otwierać przed dniem …………………………………… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem,                            że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj.: w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej:

- Wskazane w treści niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej    za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Miejsce, termin oraz sposób składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w terminie do dnia 23 lipca 2020r., do godziny 11:00, lub w przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter, w wyżej wskazanym terminie.

  - Wykonawca składa ofertę elektronicznie w następujący sposób:

- W zakładce „Oferty” przedmiotowego postępowania, Wykonawca ma możliwość złożenia oferty. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” Wykonawca zostanie przeniesiony na stronę składania oferty. Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w SIWZ składające się na ofertę, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj plik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj do oferty”. Po dodaniu załączników ofertę można wysłać. Aby to zrobić należy wybrać przycisk „Wyślij ofertę”.

- Aby potwierdzić czynność przesyłania oferty należy wybrać przycisk „Podpisz”. Po użyciu przycisku „Podpisz”, uruchomi się aplikacja Szafir, która pozwoli podpisać kwalifikowanym podpisem czynność wysłania oferty analogicznie jak w przypadku podpisywania czynności rejestracji konta Wykonawcy. Po prawidłowym złożeniu podpisu, pojawi się okno z raportem z podpisywania / szyfrowania dokumentów. W tym momencie oferta została prawidłowo złożona w danym postępowaniu.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2020r., o godzinie 11:15.

  - Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,                                Dział Zamówień Publicznych, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1201.

  - Otwarcie ofert złożonych na Platformie dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

  - W pierwszej kolejności zostaną otwarte oferty złożone elektronicznie przez Platformę, a następnie otwarte zostaną oferty złożone pisemnie w kolejności ich wpływu do Zamawiającego.

  - Termin składania i otwarcia ofert jest wiążący dla wszystkich Wykonawców, niezależnie od wyboru formy złożenia oferty.

  - Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona w dniu ich otwarcia na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.umcs.pl/przetargi

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca określi cenę oferty brutto i netto (przeglądy i konserwacje systemów) dla przedmiotu zamówienia za cały okres realizacji zamówienia (24 miesiące), obliczoną na podstawie formularza cenowego złożonego wraz z ofertą (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), podając je w zapisie liczbowym w formularzu oferty. Wykonawca poda cenę całkowitą oferty brutto, we właściwym miejscu na Platformie w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej („Oferta podstawowa”).

- Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego), ale ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym należy podać w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert:

Cena (przeglądy i konserwacje) * 						– waga kryterium: 40%.

Stawka za roboczogodzinę napraw **					– waga kryterium: 20%.

Czas reakcji na awarię ***							– waga kryterium: 20%.

Okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy ****			– waga kryterium: 20%.

* - ocenie będzie podlegała łączna cena brutto przeglądów i konserwacji systemów monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, obliczona na podstawie wypełnionego i załączonego do oferty formularza cenowego.

** - ocenie będzie podlegała stawka za roboczogodzinę napraw urządzeń i systemów (nieobjętych zakresem przeglądów i konserwacji), podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

*** - ocenie będzie podlegał zadeklarowany czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i systemów, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

**** - ocenie będzie podlegał zadeklarowany okres gwarancji na wykonane rozbudowy i naprawy urządzeń i systemów, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Przy dokonywaniu oceny, Komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium cena (C):

C = (Cn / Co) x 40 pkt, gdzie:

C – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

przy kryterium stawka za roboczogodzinę napraw (nieobjętych zakresem przeglądów i konserwacji) (Rb):

przy kryterium stawka (brutto) za roboczogodzinę usług w zakresie napraw urządzeń i systemów (nieobjętych zakresem konserwacji i przeglądów):

Rb = (Rbn / Rbo) x 20 pkt, gdzie:

Rb – przyznane punkty w kryterium stawka (brutto) za roboczogodzinę;

Rbn – najniższa stawka (brutto) za roboczogodzinę spośród wszystkich ważnych ofert;

Rbo – stawka (brutto) za roboczogodzinę oferty ocenianej.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

U w a g a:

Stawka za roboczogodzinę usług w zakresie napraw urządzeń i systemów (nieobjętych przeglądami i konserwacją) musi uwzględniać wszystkie koszty, które mogą wystąpić po stronie Wykonawcy związane z wykonywaniem napraw w tym m.in. koszty robocizny, koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego, koszty narzędzi niezbędnych do wykonywania usługi, opłaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, narzuty, ewentualne upusty, zysk Wykonawcy, oraz pozostałe składniki.

Warunki naprawy zawarte zostały w opisie przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Stawka za roboczogodzinę musi uwzględniać koszty pracy i nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1564).

przy kryterium czas reakcji na awarię (R):

Zadeklarowany w formularzu oferty czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i systemów, odnosi się do każdego urządzenia i systemu wskazanych w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia.

Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i systemów obejmuje zgłoszenia 7 dni w tygodniu w godzinach od 07.00 do 16.00.

Zakres wykonywanych usług zależny będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Upoważniony pracownik Działu Eksploatacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń przekazując informację o jego typie oraz lokalizacji, wraz z możliwie wyczerpującym opisem objawów awarii. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od formy,                   w jakiej go dokonano.

Maksymalny czas reakcji na awarię urządzeń wynosi 4 godziny, licząc od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o wystąpieniu awarii. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 4 godzinny czas reakcji na awarię urządzeń i systemów, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie czasu reakcji Wykonawcy, zadeklarowanego w formularzu oferty (w godzinach), od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wystąpieniu awarii do momentu przystąpienia do dokonania diagnostyki awarii w miejscu zainstalowania urządzenia.

Punktacja w tym kryterium oceny ofert zostanie przyznana, zgodnie z poniższym:

Czas reakcji na awarię urządzeń i systemów do 1 godziny  – 20 punktów.

Czas reakcji na awarię urządzeń i systemów do 2 godzin – 15 punktów.

Czas reakcji na awarię urządzeń i systemów do 3 godzin – 10 punktów.

Czas reakcji na awarię urządzeń i systemów do 4 godzin – 0 punktów.

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

przy kryterium: okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy: Og = [(Ob – Omin) / (Omax – Omin)] x 20 pkt, gdzie:

Og – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy;

Ob – okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy badanej oferty;

Omin – minimalny okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy określony przez Zamawiającego;

Omax – maksymalny okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy określony przez Zamawiającego.

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

# U w a g a:

Minimalny okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy urządzeń i systemów wynosi 12 miesięcy, maksymalny 24 miesiące.

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 12-miesięczny okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 24-miesięczny okres gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy, ocenie będzie podlegał okres 24-miesięczny.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + Rb + R + Og, gdzie:

S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.

C, Rb, R, Og – zgodnie z definicjami jak powyżej.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  - W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy, a także zamieści tę informację na stronie internetowej (Platformie), w zakładce „Dokumentacja postępowania” oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.umcs.pl/przetargi .

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Umowa taka winna zawierać co najmniej:

  - oznaczenie stron,

  - datę i miejsce jej zawarcia,

  - preambułę, w której wskazany jest wspólny cel, dla którego zawiera się tą umowę,

  - wskazanie lidera Konsorcjum,

  - rozdzielenie w sposób precyzyjny zadań w ramach realizacji zamówienia pomiędzy strony umowy, w tym podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury,

  - wskazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy,

  - wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień,

  - określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy Zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda,

  - podpisy stron.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zobowiązany jest                              do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

- kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentów, poświadczających posiadane kwalifikacje przez osoby skierowane przez Wykonawcę w przedstawionym Zamawiającemu wykazie osób do realizacji przedmiotowego zamówienia.

- kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Wykonawca, zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę                          w wysokości co najmniej wartości ceny oferty brutto, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy oraz zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu                          w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę                        w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Brak przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt 14.4 ppkt 1) – 2) SIWZ przed zawarciem umowy, traktowany będzie przez Zamawiającego jako odmowa podpisania umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informację: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający zawrze umowę, według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 – wykaz urządzeń i systemów

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – wykaz usług

Załącznik nr 8 – wykaz osób

Załącznik nr 9 – formularz cenowy

Załącznik nr 10 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządziła i przyjęła Komisja przetargowa.

Z A T W I E R D Z I Ł

z up. K A N C L E R Z A

Zastępca Kanclerza

ds. Techniczno - Majątkowych

Lublin, dnia 09 lipca 2020r.                                mgr inż. Renata Bylicka

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

Zakres usługi:

- Utrzymanie urządzeń objętych konserwacją w należytym stanie technicznym.

- Usługi konserwacyjne i przeglądów okresowych urządzeń objętych konserwacją:

Konserwacyjne wraz z przeglądami będą wykonywane raz na kwartał. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

Rozliczenie prac konserwacyjnych nastąpi fakturami kwartalnymi z 30 dniowym terminem płatności.

Podstawę do rozliczenia prac konserwacyjnych będą stanowiły protokoły odbioru prac podpisane przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji lub / i poszczególnych Kierowników Obiektów.

- Wykonawca obejmie usługami konserwacyjnymi oraz przeglądami okresowymi również nowo zainstalowane systemy w okresie trwania umowy. Wykaz oraz zakres prac konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych ww. systemów przedstawi Zamawiający. Konserwacje i przeglądy okresowe nowo zainstalowanych systemów będą przeprowadzane po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu i podpisania aneksu do umowy.

- Wykonawca na minimum 30 dni przed upływem terminu trwania umowy dostarczy Zamawiającemu aktualny wykaz wszystkich urządzeń i systemów objętych konserwacją.

Wykaz musi zawierać:

- miejsce instalacji systemu (Wydział, Jednostka Organizacyjna, Budynek);

- ogólną nazwę producenta systemu (Satel, Bosch, Galaxy itd.);

- marka, nazwa, typ urządzeń w systemie;

- ilość poszczególnych urządzeń w systemie.

W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę wykazów w ww. terminach, Zamawiający zleci sporządzenie wykazu firmie zewnętrznej, a kosztami obciąży Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się do przeprowadzenia wg zapotrzebowania Zamawiającego, bezpłatnego szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników, w zakresie obsługi systemów zainstalowanych w obiektach i na terenie UMCS, tj.:

- zmiana, dodawanie, usuwanie użytkowników systemów;

- zmiana, dodawanie, usuwanie kodów użytkowników systemów;

- aktualizacja czasu oraz daty w systemach;

- programowanie oraz deinstalacja kart, pastylek, breloków systemów kontroli dostępu – Wykonawca przedstawi jakie rodzaje systemów (programów) powinien posiadać Zamawiający do programowania kart, pastylek oraz breloków KD.

- archiwizacji nagrań zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Ze względu na złożoność systemów, Zamawiający zaleca Wykonawcom przed przystąpieniem do złożenia oferty, dokonanie wizji lokalnej w obiektach i na terenie Zamawiającego po uprzednim skontaktowaniem się z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego (p. Dariusz Górski, tel. 81 537 57 13 lub p. Paweł Mazurek, tel. 81 537 28 60).

- Wykaz czynności niezbędnych przy wykonywaniu konserwacji w poszczególnym Obiekcie posiadającym system monitoringu, system alarmowy oraz system kontroli dostępu:

- W zakresie konserwacji monitoringu:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń;

- sprawdzenie jakości połączeń przewodów i połączeń elementów systemu;

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia kamer;

- sprawdzenie ustawienia ostrości kamer;

- sprawdzenie poprawności zasilania kamer;

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu;

- usunięcie stwierdzonych usterek;

- sprawdzenie czy system telewizji przemysłowej jest w stanie całkowitej gotowości do pracy;

- czyszczenie oraz konserwowanie elementów;

- szkolenie personelu obsługującego system – w przypadku takiej konieczności;

- wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach konserwacji.

- W zakresie systemu alarmowego:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń;

- sprawdzenie jakości połączeń przewodów;

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchomianymi ręcznie;

- sprawdzenie pracy zasilaczy głównych i rezerwowych;

- sprawdzenie centrali;

- sprawdzenie działania urządzeń współpracujących z systemem, w tym urządzeń transmisji alarmu;

- sprawdzenie działania sygnalizatorów akustycznych;

- sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie całkowitej gotowości do pracy;

- czyszczenie oraz zakonserwowanie elementów;

- szkolenie personelu obsługującego system – w przypadku takiej konieczności;

- usunięcie stwierdzonych usterek;

- Wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach konserwacji.

- W zakresie systemu kontroli dostępu:

- Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń;

- Sprawdzenie jakości połączeń przewodów i połączeń elementów systemu;

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów łącznie z urządzeniami samozamykającymi drzwi, przyciskami wyjścia;

- Sprawdzenie pracy zasilaczy głównych, rezerwowych, akumulatorów;

- Sprawdzenie centrali, lista zdarzeń, lista usterek;

- Usunięcie stwierdzonych usterek;

- Sprawdzenie działania urządzeń współpracujących z systemem, w tym urządzeń transmisji;

- Sprawdzenie czy system kontroli dostępu jest w stanie całkowitej gotowości do pracy;

- Czyszczenie oraz konserwowanie elementów;

- Szkolenie personelu obsługującego system – w przypadku takiej konieczności;

- Programowanie dodatkowych kart i usuwanie już nie istniejących;

- Wydanie wniosków i zaleceń użytkownikowi – w protokołach konserwacji;

- Upgrade urządzeń, które mają starszą wersję programu.

- Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzeń, Wykonawca w obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji lub/i Kierownika Obiektu, dokona komisyjnego przeglądu z którego sporządzony zostanie protokół określający stan faktyczny urządzenia.

- Ilość urządzeń poddanych przeglądom i konserwacjom może w okresie wykonywania umowy ulegać zmianie również z uwagi na trwające remonty obiektów Zamawiającego. Urządzenia wyłączone z użytkowania na obiektach remontowanych nie będą podlegać konserwacji.

- Usługi w zakresie rozbudowy i napraw systemów CCTV, SSWiN oraz KD:

- W ramach umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania prace nieobjęte zakresem konserwacji wg następujących zasad:

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i termin wykonania prac;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys naprawy lub rozbudowy uwzględniający zakres prac, ilość i wycenę części zamiennych oraz ilość roboczogodzin wg stawki wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Zamawiający (upoważniony pracownik Działu Eksploatacji i Kierownik Obiektu) dokona weryfikacji i zatwierdzenia kosztorysu. Wykonawca uzyska zlecenie (w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej) od Zamawiającego,                       a następnie wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru;

- po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez Kierownika Obiektu lub upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca złoży Zamawiającemu fakturę.

- Zakres wykonywanej usługi zależny będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego;

- Wszelkie usterki i awarie będą zgłaszane przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, wskazanego w umowie, pod numery telefonów wskazane przez Wykonawcę. Czas reakcji serwisu na awarię wynosi maksymalnie 4 godziny (chyba że Wykonawca zadeklaruje krótszy czas reakcji w formularzu oferty w zakresie od 1  do 4 godzin), licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii. Wykonawca dokona diagnostyki w miejscu zainstalowania urządzenia, następnie przedstawi wycenę usługi naprawy (przesłaną pocztą elektroniczną lub dostarczoną osobiście), o której mowa w pkt 1) ppkt b).

- Zaleca się wykonywanie napraw w miejscu użytkowania urządzeń. Wykonawca może zabrać urządzenie do naprawy do swojej siedziby po uzgodnieniu z Zamawiającym, ponosząc wszelkie koszty związane z transportem oraz pełną odpowiedzialność za urządzenie. W takich sytuacjach  Wykonawca  odpowiadać będzie  jednocześnie za demontaż i montaż urządzeń w miejscu ich eksploatacji.

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Okres gwarancji na wymienione prace wynosi minimum 12 miesięcy od daty wykonania usługi.

- Wykonawca w ramach umowy przyjmuje Zlecenia na usługi naprawcze systemów antenowych, pisemnie faxem lub drogą mailową, od osoby/osób upoważnionych przez Zamawiającego.

W ramach umowy Zamawiający może zlecić naprawę systemów antenowych a Wykonawca ma obowiązek ją wykonać, po akceptacji przez Zamawiającego przewidywanych kosztów naprawy.

Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia Wykonawca sporządza kosztorys naprawy i przedkłada Zamawiającemu do akceptacji. Po akceptacji kosztów przez upoważnioną osobę Zamawiającego z Działu Eksploatacji Wykonawca przystępuję do realizacji Zlecenia.

Podstawą do rozliczenia Zleceń będą stanowiły protokoły odbioru prac wraz z kosztorysem zatwierdzone przez poszczególnych Kierowników Obiektów oraz upoważnionej osoby z Działu Eksploatacji.

# Załącznik, stanowiący integralną część opisu przedmiotu zamówienia:

# Załącznik nr 1.1 – Wykaz urządzeń i systemów

Załącznik nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

tel., fax, adres e-mail:    ..............................................................................................................................................................

NIP: ………………………………………..

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE*

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za łączną cenę brutto (przeglądów i konserwacji systemów monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w okresie obowiązywania umowy, tj.: 24 miesięcy), obliczoną na podstawie dołączonego do oferty wypełnionego i podpisanego formularza cenowego, według stawki VAT 23%, zgodnie z poniższym:

Cena oferty brutto: …………………………………………………………………………….. złotych, cena netto: …………………………..…….. złotych.

(Cena oferty brutto wynika z załączonego do oferty formularza cenowego).

- Stawka za roboczogodzinę usług w zakresie napraw urządzeń i systemów (nieobjętych zakresem przeglądów i konserwacji)                                                  wynosi: …..……………...……. złotych brutto.

- Czas reakcji serwisu na awarię wynosi ……………………….. godzinę (do maksymalnie 4 godzin), licząc od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o wystąpieniu awarii.

- Udzielimy gwarancji na zleconą nam do wykonania usługę rozbudowy lub naprawy na okres ……………… miesięcy (zakres 12 – 24 miesięcy).

- Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminach określonych w SIWZ oraz w umowie.

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się przed zawarciem umowy do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów określonych w pkt 14.4 ppkt 1) SIWZ, poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, przez cały okres trwania umowy, zobowiązujemy się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości co najmniej wartości ceny oferty brutto, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy i złożenia przed zawarciem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązujemy się również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Oświadczamy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, z zastrzeżeniem pkt 2.5 SIWZ zdanie drugie.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia do przedłożenia, wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się w ramach usługi do utylizacji na własny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

- Zamówienie powierzymy podwykonawcom w następującym zakresie:   ……………………………………………………………………………………………

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: ……………………………**

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

- Oświadczamy, że nie składamy niżej wymienionych dokumentów, które dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: (jeżeli dotyczy Wykonawca zaznacza właściwe):

□ ekrs.ms.gov.pl 	– odpis z właściwego rejestru.

□ prod.ceidg.gov.pl 	– informacja z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

□ ………………………… 	– inny rejestr.

* 	 niepotrzebne skreślić

**        wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom

……………………………………………...

(miejscowość, data)

Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Oferta składana jest w formie oryginału (wypełniona w edytorze tekstu np. programie WORD).

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 3 do SIWZ – składany wraz z ofertą

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* …………………………..……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: *………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami: * ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres,                a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 4, pkt 8 ustawy.

…………………………………….………..	           Oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(miejscowość i data)		                                                                                          (wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD)

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# * Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

# –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# Załącznik Nr 4 do SIWZ – składany wraz z ofertą

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: *………………………… ……………………………………………. w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………..………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………….………..	           Oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(miejscowość i data)		                                                                                          (wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD)

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# * Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

Załącznik nr 5 do SIWZ- składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji z otwarcia ofert

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez:   ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

# Informacja Wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy.

# Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD)

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Należy właściwe zaznaczyć (X)

** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 1667) -tj.

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ………………… - wzór umowy

zawarta w Lublinie w dniu  ..............................,  pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20 – 031 Lublin, posiadającym NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………., przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a

……………………………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………….,

łącznie zwanych Stronami.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej ustawą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach i na terenie UMCS przez okres 24 miesięcy.

- Opis przedmiotu zamówienia z zakresem, warunkami i częstotliwością wykonywania usług wraz z wykazem urządzeń objętych umową zawarty jest w załącznikach do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy i opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Okres realizacji umowy

- Umowa realizowana będzie od dnia zawarcia przez okres 24 miesięcy.

- Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:

- wykorzystania kwoty określonej w  §5 ust. 3.

- upływu terminu, na który umowa została zawarta.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania zobowiązań terminowo i według zasad zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

- wykonywania usługi z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zaleceniami producenta zainstalowanych systemów;

- zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego;

- zapewnienia całodobowego dyżuru serwisowego z możliwością bezpośredniego kontaktu telefonicznego osoby zgłaszającej do 2 wyznaczonych przez Wykonawcę osób.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych, przeglądów rozbudowy i naprawy systemów, zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o utracie, ograniczeniu lub zakończeniu daty ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych przez któregoś z pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotowej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.

- Wykonawca pokrywa koszty materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania czynności konserwacyjnych i przeglądów                                        w ramach ceny za konserwację systemów podanej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Czas reakcji Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii systemu wynosi ……….…….…  godzin (deklaracja Wykonawcy z oferty), licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii. Wykonawca dokona diagnostyki w miejscu zainstalowania systemu, następnie przedstawi wycenę usługi naprawy (kosztorys ofertowy) przesłaną pocztą elektroniczną lub dostarczoną osobiście.

- Pracownicy Wykonawcy delegowani do wykonywania czynności fizycznych bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy będą osobami zatrudnionymi na umowę o pracę. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian osób wykonujących usługę na danym obiekcie, po uprzednim powiadomieniu o tym Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji (wymagany jest wykaz osób).

- Wykonawca przedstawi osobie odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą realizowały usługę, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika.

- Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapewnienia Wykonawcy dostępu do systemów;

- rozwiązywania problemów technicznych, leżących po stronie Zamawiającego;

- informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy;

- powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub nieprawidłowościach w pracy systemów objętych niniejszą umową;

- poniesienia kosztów związanych z naprawą uszkodzonych systemów, jeżeli uszkodzenie powstało z przyczyn nie leżących                    po stronie Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie 24 miesięcy z tytułu przeglądów i konserwacji systemów monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu wyspecyfikowanych w wykazie (załącznik do umowy) nie może przekroczyć kwoty:

Wartość brutto:  …………………..……. złotych (słownie: ………………………), w tym podatek VAT ……. % w kwocie ...……………….. złotych, wartość netto: ……………………………... złotych (słownie: ……….…….………..).

- Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie 24 miesięcy z tytułu przeglądów, konserwacji nowo zainstalowanych systemów oraz rozbudowy i napraw systemów wyspecyfikowanych w wykazie (załącznik do umowy) nie może przekroczyć kwoty ……………………...…….. złotych brutto. Niewykorzystanie tej kwoty nie stanowi podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w okresie 24 miesięcy z tytułu przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów wyspecyfikowanych w wykazie (załącznik do umowy) jak i nowo zainstalowanych systemów nie może przekroczyć kwoty ………………….…….. złotych brutto. Niewykorzystanie tej kwoty nie stanowi podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności konserwacyjne i przeglądy (załącznik do umowy) wypłacane będzie w oparciu o ceny jednostkowe konserwacji wskazane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności konserwacyjne i przeglądy obejmujące nowo zainstalowane systemy wypłacane będzie w oparciu o ceny jednostkowe konserwacji wskazane w przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie cenowym, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia (załącznik do umowy), w następstwie podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Cena brutto przeglądu wraz z konserwacją zawiera wszystkie koszty wykonania usługi w tym m.in. cenę materiałów koniecznych do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i przeglądów, koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego, koszty robocizny, koszty narzędzi niezbędnych do wykonywania konserwacji oraz opłaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak i zysk, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie czynności konserwacyjnych i przeglądów systemów wyspecyfikowanych w wykazie stanowi sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego protokół odbioru prac.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rozbudowy i napraw systemów wyspecyfikowanych w wykazie jak i nowo zainstalowanych systemów wypłacane będzie w oparciu o stawkę za roboczogodzinę wskazaną w  formularzu oferty i cenę materiałów (części do wymiany) wskazaną w przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

- Stawka za roboczogodzinę zawiera wszystkie koszty wykonania usługi w tym m.in. koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego, koszty robocizny, koszty narzędzi niezbędnych do wykonywania napraw oraz opłaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak i zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie rozbudowy lub naprawy systemu stanowi otrzymane przez Wykonawcę zlecenie na wykonanie powyższych czynności oraz sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego protokół odbioru prac.

- Faktury za czynności konserwacyjne i przeglądy wystawiane będą zbiorczo.

- Faktury za rozbudowę i naprawę wystawiane będą odrębnie na każdy system zgodnie z przesłanym zleceniem od Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności konserwacyjne i przeglądy oraz rozbudowy i naprawy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym protokołem odbioru prac, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze będzie figurował w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 106).

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 6

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- po stronie Zamawiającego: ……………………… tel. ………………….. e-mail ………….………

- po stronie Wykonawcy: ……………………… tel. ………………….. e-mail ………………..……..

- po stronie Wykonawcy: ……………………… tel. ………………….. e-mail ………………..……..

- W przypadku zaistnienia okoliczności niezbędnych do wezwania pogotowia technicznego należy kontaktować się z Wykonawcą pod numerem telefonu: ………………………. Wykonawca zapewnia całodobową dostępność ww. numerów telefonów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- Osoby uprawnione po stronie Wykonawcy, przy każdorazowym wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, winny dokonać wpisu do rejestru wydania kluczy w danym obiekcie (portiernia), wraz z podaniem okresu od przybycia do zakończenia prac.

- Każda ze stron umowy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu i numeru telefonu drugiej strony umowy.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 5, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 7

Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych systemów.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane rozbudowy lub naprawy na okres ………….……. miesięcy (okres zgodny z deklaracją Wykonawcy zawartą w formularzu ofertowym), licząc od daty podpisania protokołu odbioru prac, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych Wykonawca udziela na nie gwarancji na okres minimum 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi rozbudowy lub naprawy jest protokół potwierdzający wykonanie prac.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone.

- Stosowane przez Wykonawcę materiały będą produktami bezpiecznymi dla środowiska, dopuszczonymi do sprzedaży i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji danej usługi, jeżeli w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wystąpi awaria sprzętu w zakresie, którego ona dotyczyła.

- Naprawy gwarancyjne zgłaszane są i następnie obsługiwane zgodnie z postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia z tym, że Wykonawca wykonuje je nieodpłatnie.

- W razie odmowy uznania reklamacji Wykonawca na piśmie powiadomi Zamawiającego i uzasadni swoje stanowisko dotyczące przyczyn odmowy uznania reklamacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanych usług.

- Wystąpienie potrzeby trzeciego z kolei zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 5 dla tego samego urządzenia i w tym samym zakresie uznaje się za nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę.

§ 8

Ubezpieczenie OC

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość ceny oferty brutto.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- W przypadku nie odnowienia  przez Wykonawcę w trakcie  realizacji umowy polisy,  Zamawiający może  odstąpić od umowy  albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty  poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 9

Podwykonawcy

- Przed rozpoczęciem świadczenia usług Podwykonawcy powinni być zgłoszeni Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku wątpliwości Podwykonawcy mogą zgłosić fakt powierzenia im przez Wykonawcę danego zakresu usług.

- Podwykonawcy mogą przystąpić do świadczenia usług po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest wysokością wynagrodzenia, za dany zakres usług wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, z pomocą których wykonuje usługi stanowiące przedmiot umowy, jak za własne działania.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 10

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy.

- W przypadku protokolarnego stwierdzenia zaniedbań ze strony Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy m.in. za nieprawidłową konserwację urządzeń Zamawiający może potrącić Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% jednostkowego wynagrodzenia brutto za konserwację danego systemu.

- W przypadku zwłoki w zadeklarowanym czasie reakcji na wystąpienie awarii systemu, o którym mowa w §3 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę zwłoki w stosunku do zadeklarowanego w ofercie przez Wykonawcę czasu reakcji na awarię.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów na ich wykonanie zgodnie z postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizycznych bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 3 000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę                  o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę.

- Jeżeli Wykonawca 2-krotnie nie zareaguje poprawą jakości wykonywanej usługi na uwagi zgłaszane przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi (w części, której dotyczy niewykonanie usługi lub niewłaściwe jej wykonanie) innemu Wykonawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę, co nie wyłącza obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 t.j.), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości danej faktury brutto.

- Przewidziane w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie powstałe z jego winy                                  w czasie wykonywania umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego powstałe w czasie i w związku z wykonywaniem umowy ustala się na podstawie:

- protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody, sporządzonego przy udziale Stron umowy oraz osób materialnie odpowiedzialnych;

- udokumentowanej wartości mienia utraconego lub zniszczonego (dokumentuje Zamawiający).

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 11

Warunki zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wyłączenia systemu z eksploatacji;

- instalacji nowego systemu (objęcie czynnościami przeglądów i konserwacji);

- zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, przestoje produkcyjne, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;

- zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w §5 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia                        4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

- Zmiany określone w ust. 1. pkt 5) do pkt 8) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy zawierający kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 12

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:

- niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, w tym 3-krotnej niezgodnej z umową realizacji usług,                            w szczególności nienależytej jakości świadczonych usług, co zostanie potwierdzone na piśmie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

- gdy Wykonawca przerwie wykonywanie usług określonych umową;

- 3-krotnego nieprzystąpienia do realizacji usługi po upływie terminu określonego w §3 ust. 6 niniejszej umowy;

- 3-krotnego niedotrzymania terminów wykonania naprawy (usunięcia awarii), o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia;

- gdy wystąpi trzecie z kolei zgłoszenie reklamacyjne dla tego samego urządzenia lub systemu w tym samym zakresie;

- gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o utracie, ograniczeniu lub zakończeniu daty ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych przez któregoś z jego pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotowej umowy;

- w przypadku braku kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za nadzór realizacji umowy ze strony Wykonawcy o których mowa               w § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt. 3) przez okres 5 kolejnych dni;

- gdy Wykonawca powierzy podmiotowi trzeciemu (Podwykonawcy) wykonanie prac objętych umową bez zawiadomienia Zamawiającego;

- gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego;

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego albo wykreślenia Wykonawcy                z właściwego rejestru, w terminie 12 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia jedynie z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

- Strony zastrzegają możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.

- Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń i systemów do przeglądów i konserwacji

- Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 4 – Formularz cenowy Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY						                                                        WYKONAWCA

# Załącznik nr 7 do SIWZ- składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

# WYKAZ USŁUG

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy lub wykonuję/jemy usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. A) SIWZ, zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Przedmiot zamówienia, opis | Wartość brutto * | Daty wykonania / wykonywania | Podmiot, na rzecz którego wykonano / wykonywane są usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |
| 1. | ……………………………………………………………. …………………………………………………….……… ……………………………………………………………. (co najmniej jedna usługa w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw systemów monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych) | ……………………….. (minimum 100 000,00 zł brutto) | ………………….. | …………………….. | ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………… …………………………………… |

- w razie potrzeby, należy rozbudować tabelę o kolejne wiersze.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

U W A G A:

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

* Dla usług wykonywanych, należy podać wartość brutto zrealizowanych usług wynikających z zawartej umowy.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które winno określać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD)

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 8 do SIWZ- składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

# WYKAZ OSÓB

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

Oświadczamy, że w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (kwalifikacje zawodowe), opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. B) SIWZ, zgodnie z poniższym wykazem, skierujemy do realizacji przedmiotowego zamówienia następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania wskazanymi osobami * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……………… ……………… | Wykształcenie: …………………………………………………….……… kwalifikacje zawodowe i uprawnienia: …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… (proszę wpisać te kwalifikacje i uprawnienia z pkt 5.2 ppkt 3) lit. B) SIWZ, jakie wskazana osoba posiada) | ……………………. lat | …………………….… …………………….… …………………….… | umowa o pracę / samozatrudnienie ** |
| 2. | ……………… ……………… | Wykształcenie: …………………………………………………….……… kwalifikacje zawodowe i uprawnienia: …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… (proszę wpisać te kwalifikacje i uprawnienia z pkt 5.2 ppkt 3) lit. B) SIWZ, jakie wskazana osoba posiada) | …………………….. lat | …………………….… …………………….… …………………….… | umowa o pracę / samozatrudnienie ** |
| 3. | ……………… ……………… | Wykształcenie: …………………………………………………….……… kwalifikacje zawodowe i uprawnienia: …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… …………………………………………………….……… (proszę wpisać te kwalifikacje i uprawnienia z pkt 5.2 ppkt 3) lit. B) SIWZ, jakie wskazana osoba posiada) | …………………….. lat | …………………….… …………………….… …………………….… | umowa o pracę / samozatrudnienie ** |

- w razie potrzeby, gdy Wykonawca chce przedstawić więcej osób, należy rozbudować tabelę o kolejne wiersze.

* – umowa o pracę.

Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy Wykonawców lub Podwykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie), którzy będą osobiście wykonywać czynności określone w punkcie 2.5 SIWZ.

** niepotrzebne skreślić

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które winno określać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD)

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 9 do SIWZ - składany wraz z ofertą

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz podstawa do reprezentacji)

# FORMULARZ CENOWY

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

# Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego,

# systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS

# (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p)

| Lp. | WYKAZ OBIEKTÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ SPRZĘT PODLEGAJĄCY KONSERWACJI | Cena ryczałtowa brutto przypadająca dla jednego obiektu (kwartalnie) | Cena ryczałtowa brutto przypadająca dla jednego obiektu w okresie trwania umowy (24 miesiące) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (kolumna numer 3 x 8) |
| 1. | Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” | m+a+KD: ………….. | m+a+KD: …….…… |
| 2. | Centrum Kultury Fizycznej | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 3. | Biblioteka Główna | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 4. | Wydział Artystyczny | a: …………….………. | a: ……………….…… |
| 5. | Wydział Biologii i Biotechnologii | m+a+KD: …………… | m+a+KD: ………….. |
| 6. | Wydział Chemii | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 7. | Wydział Humanistyczny | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 8. | Ogród Botaniczny oraz Dworek Kościuszków | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 9. | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | m+a+KD: …………… | m+a+KD: …………… |
| 10. | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 11. | Wydział Prawa i Administracji | a: ……………………. | a: ……………………. |
| 12. | Wydział Pedagogiki i Psychologii | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 13. | Plac Litewski 3 i 5 | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 14. | Budynek Rektoratu, Wydział Ekonomiczny | m+a+KD: …………… | m+a+KD: …………… |
| 15. | Centrum Brytyjskie | a: ……………………. | a: ……………………. |
| 16. | Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców | a: ……………………. | a: ……………………. |
| 17. | Dział Eksploatacji/Archiwum/Instytut Języka Portugalskiego, ul. Sowińskiego 12 | m+a+KD: …………… | m+a+KD: …………… |
| 18. | Dział Eksploatacji - Zespół Ogólnobudowlany | a: ……………………… | a: ……………………… |
| 19. | Dział Eksploatacji - budynek po Stołówce | a: …..…………………. | a: ……………………… |
| 20. | Miasteczko Akademickie* | m+a: …….…………… | m+a: ….……………… |
| 20.1 | DS. Amor | a: …..…………………. | a: ….……………….…. |
| 20.2 | DS. Babilon | a+KD: …….…………. | a+KD: …………….…. |
| 20.3 | DS. Femina | m+a: ………………… | m+a: ………………… |
| 20.4 | DS. Ikar | m+a: …………………. | m+a: …………………. |
| 20.5 | DS. Jowisz | m+a: ………………… | m+a: ….……………… |
| 20.6 | DS. Zana | m: ……………………. | m: …………………….. |
| 26.7 | DS. Kronos | m+a: ………………… | m+a: …………………. |
| RAZEM dla całego okresu trwania umowy (okres 24 miesiące) | …………………………………. |

Otrzymaną cenę brutto RAZEM dla całego okresu trwania umowy (24 miesiące), należy przenieść do formularza oferty (punkt 2).

Legenda:

a – cena za konserwację systemu alarmowego poszczególnego obiektu.

m – cena za konserwację systemu monitoringu poszczególnego obiektu.

m+a – cena za konserwację systemu monitoringu oraz systemu alarmowego poszczególnego obiektu.

m+a+KD – cena za konserwację systemu monitoringu, systemu alarmowego oraz kontroli dostępu poszczególnego obiektu.

a+KD – cena za konserwację systemu alarmowego oraz systemu kontroli dostępu poszczególnego obiektu.

* - należy podać cenę za konserwację monitoringu zewnętrznego Miasteczka Akademickiego. System znajduje się w DS. Jowisz.

U w a g a:

Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego opisu formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający informuje, że składany wraz z ofertą niniejszy formularz cenowy nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tzn. nie podlega on uzupełnieniu.

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

Formularz cenowy składany jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD)

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,

20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 53 84, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

- inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Pani Sylwia Pawłowska–Jachura,                           e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: Usługi przeglądów, konserwacji, rozbudowy i napraw systemów monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych oraz systemów kontroli dostępu w obiektach UMCS (oznaczenie sprawy: PN/64-2020/DZP-p), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania       w oparciu o art. 8 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych                     (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

______________________

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania                        ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego                           Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.