## Arkusz1
Załącznik nr 1.1 - Wykaz urządzeń systemu monitoringu i KD:
Obiekt: CKF
1. | Stary system analogowy |  | rejestrator 16 kanałowy z monitorem
2. |  |  | 2 kam Novus w obud. Zewnętrznej
3. | system IP NOVUS |  | Rejestrator novus 2 szt., monitor 3 szt. , kamery 32 szt., UPS 1 szt.
4. | Kamera wewnętrzna |  | IP NVIP-3DN3012H/IR-IP - 18szt.
5. | Kamera zewnętrzna |  | IP NVIP-3DN3014V/IR-IP - 3szt.
6. | Monitor |  | L-w 27" - 2 szt.
7. | Rejestrator |  | NVR-5836
Obiekt: Miasteczko Akademickie
DS. Femina
1. | Rejestrator |  | Novus NDR HA4416 - 3 szt. klawiatura do sterowania systemem + rejestrator 4 kanałowy oraz kamery w windach
2. | kamera wewnętrzna |  | kam. 48 szt Samsung + 6 monitorów
DS. Jowisz
1. | Monitoring wewnętrzny |  | Bosch 5000 16 kanałowy, Bosch 5000 8 kanałowy
2. | Kamera wewnętrzna |  | kam. 15 szt NOVUS, dodatkowe 5 różne( windy, pralnia)
3. | Monitor |  | 3 sztuki
4. | Klawiatura |  | 1 szt. KBD Digital
1. | Monitoring zewnętrzny |  | Bosch Seria 700( 16 kanałowy) - 2 szt. + Bosch 5000( 16 kanałowy)
2. | Kamery zewnętrzne |  | kam. 48 szt
3. | Klawiatura |  | 1 szt. KBD Digital
4. | Monitor |  | monitor NEC - 2 szt.; samsung 21" – 4 szt.
| Dodatkowo |  | Switch Cisco, UPS APC 3000XL
Obiekt: Wydział Mat-Fiz-Inf
1. | Rejestrator |  | Komputer, GE TruVision DVR 20 - 3 szt.
2. | Krosownica |  | GE KTD 440 + Klawiatura
3. | Kamera zewnętrzna |  | GEA-CE3-DZGP – 6 szt. GEC-EUR2-DNP/R2 szt. 2
4. | Kamera wewnętrzna |  | GEC-EUR2-DNP/R2 szt. 5
5. | Kamera wewnętrzna |  | GEC-EV/R2 – 39 sztuk, niektóre uszkodzone, w to miejsce kamery BCS
6. | Kamera Wewnętrzna |  | kamera kolora kopułkowa szt. 8 szt
7. | System KD |  | Salto - 80 szt.
Fizyka Stara:
1. | Rejestrator |  | Internec - i7-N07716VH - 1 szt.
2. | Dysk twardy |  | Seagate, HDDSV4TB, 3,5", Sata III
3. | Kamera IP |  | Internec - i7-C42430 2,8-12 - 3 szt.
4. | Kamera IP |  | Hikvision, DS.-2CD2131-I - 13 szt.
5. | Monitor |  | Philips - 273V5LHSB/00 - 2 szt.
6. | Kontroler przejścia |  | Satel, ACCO-KP-PS - 8 szt.
7. | Obudowa |  | Pulsar, AWO205EI - 8szt.
8. | Zwora elektromagnetyczna |  | Scot, EL 600SL - 8 szt.
9. | Przycisk ewakuacyjny |  | GBC - 8 szt.
Akademickie Centrum Kultury - Radio Centrum
1. | Rejestrator |  | Rejestrator Samsung SRD-1670DC – 4 szt.
2. | Monitor |  | LCD 3 szt.
3. | Kamera SCV - 2081R |  | 39 szt
4. | System KD |  | 3 drzwi
5. | Dodatkowo |  | podgląd na monitorze na portierni
6. | system CCTV IP NOVUS
7. | Rejestrator cyfrowy |  | Novus 32 - kanałowy, NVR-6332-H8/F
8. | Kamera IP |  | Novus, NVIP-3DN3012V/IR-1P, 18 szt. + 3 szt.
9. | Monitor |  | 2 szt.
Obiekt:BUDYNEK REKTORAT WYDZIAŁ EKONOMICZNY
System Honeywell ip: serwer 5 szt, kamery 124 szt., monitory 2 szt. stacja robocza 1 szt., ups 12szt.
Obiekt: WYDZIAŁ EKONOMICZNY -Biblioteka
1. | Rejestrator |  | Hikvision 4 kanałowy z POE
2. | Monitor |  | 0
3. | kamera zewnętrzna |  | Kamera IP 3Mpx
Obiekt: Wydział Biologii i Biotechnologii
1. | rejestrator |  | Hikvision 16 kanałowy + Hikvision
2. | kamera |  | 16 szt.
4 | zasilacz 12 V |  | 12V 1A 7szt. 3A 2szr.
5. | System KD |  | ok. 6 drzwi
Obiekt: Ogród Botaniczny oraz Dworek Kościuszków
1. | rejestrator |  | NOVUS + monitor - 1 szt.
2. | kamera wewnętrzna |  | C3138VIR78 szt 3
3. | kamera zewnętrzna |  | kamera D/N – 10 szt + obudowy Optiva GL 606 kamera D/N – 10 szt + obudowy Optiva GL 606
4. | zasilacz 12 V |  | Wirmark ZS-2500 Wirmark ZS-2500 Wirmark ZS-2500 Wirmark ZS-2500 Wirmark ZS-2500 Wirmark ZS-2500
Obiekt: Wydział Chemii
1. | rejestrator |  | KPD-D1601
2. | monitor |  | Monitor 15"
3. | kamera wewnętrzna |  | Kolorowa szt 11
4. | zasilacz 12 V |  | 12V 1A
5. | Kamera zewnętrzna Kamera zewnętrzna |  | 4 szt.
Obiekt: Biblioteka Główna
1. | Rejestrator cyfrowy |  | K2 Tech 516 - 1 szt.
2. | Kamera dzień / noc |  | K2 Tech N721 TDN - 5 szt.
3. | Kamera dzień / noc |  | K2 Tech N238 - 6 szt.
4. | Obiektyw |  | CC TV Lens - 3 szt.
5. | Zasilacz |  | Buforowy 12/4A - 1 szt.
6. | Monitor LCD |  | Philips 192E1SB/00-1 szt.
7. | Kamera zewnętrzna dzień/noc, |  | kam kolorowa szt 2
Obiekt: Wydział Humanistyczny
1. | Rejestrator cyfrowy |  | Bosch DVR16E szt 2
2. | Kamera obrotowa zewnętrzna Bosch |  | Kamera obrotowa kolorowa szt 4. stacjonarna szt.2
3. | kamera wewnętrzna |  | Kamera kopułkowa szt 25
4. | Zasilacz |  | 12V 3A
5. | Monitor LCD |  | 3 szt.
6. | Kamera zewnętrzna dzień/noc, emiter podczerwieni, NVC - EDN3201H/JR firmy NOVUS Kamera zewnętrzna dzień/noc, emiter podczerwieni, NVC - EDN3201H/JR firmy NOVUS |  | kam kolorowa szt 2
Wydział Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej
1. | rejestrator |  | Hikvision 16 kanałowy
2. | Monitor |  | Philips 19''
3. | kamera wewnętrzna, kopułkowa |  | NOVUS - 5 szt.
4. | Kamera zewnętrzna |  | NOVUS - 4 szt.
5. | Zasilacz |  | 12V DC/130W
Obiekt:Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. Narutowicza
1. | Rejestrator |  | Rejestrator Hikvision analogowy, 4 kanałowy, dysk 1TB, UPS.
2. | Kamery |  | system telewizji CCTV: K1, K2 - kamery szt. 2 zewnętrzne w budynku tzw. oficyny, K3 - kamera szt. 1 zewnętrzna w budynku głównym od strony ul. Narutowicza Turbo HD;
Obiekt: Plac Litewski 3 i 5
1. | Plac Litewski 5 |  | Rejestrator Hikvision analogowy, 4 kanałowy, dysk 1TB, UPS, Monitor.
2. | Plac Litewski 3 |  | Rejestrator Hikvision IP 8 kanałowy z PoE. Kamera IP 4MPx 3 szt.
Obiekt: Pawilon D-CCTV
1. | Rejestrator |  | Hikvision- prawdopodobnie 8 kanałowy
2. | Monitor |  | 1 szt.
3. | kamera zewnętrzna |  | Kamera IP 4Mpx szt 1
4. | Kamera Wewnętrzna |  | Kamera IP 4Mpx szt 2
5. | Switch |  | 1szt
Obiekt: DS. ZANA
Serwer VDG 1 szt., 46 kamer IP, monitor 2szt., UPS 1 szt. Rejestrator Hikvison 1 szt; kamery 13 szt., monitor 1 szt.
Obiekt: Wydział Chemii, ul. Gliniana
Rejestrator 4 kanałowy IP + 2 kamery IP zewnetrzne Rejestrator analogowy hd BCS 1 szt., kamery 12 szt. monitor 1szt.
Obiekt: DS. IKAR
System CCTV - Novus
Obiekt: DS. KRONOS
System Internec: rejestrtor 2 szt. kamery 14 szt., monitor 1 szt., UPS 1 szt
Wykaz ilości urządzen systemu alarmowego i KD:
BUDYNEK REKTORATU oraz WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
VIII piętro Centrala Integra, 16 czujek ruchu, 8 klawiatur, 2 sygnalizatory,
System SSWiN Galaxy zintegrowany z systemem KD
XIV Piętro alarm
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Integra 32
CZUJNIK RUCHU |  | Satel 3szt
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Integra 64, 4 szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 5 szt. LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 275
SYGNALIZATOR |  | 5szt. Akustyczno-optyczne
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Plastycy
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel CA-64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1szt LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 38
SYGNALIZATOR |  | 2szt. Akustyczno optyczny
Muzycy
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel CA-10 2 szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 2 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 36
SYGNALIZATOR |  | 2szt. Akustyczno optyczny
PSYCHOLOGIA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Integra 64, Rankor NSS7, DSC Maxys, Integra 24
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 5 szt. LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 77
SYGNALIZATOR |  | 4 Akustyczno optyczny
POLITOLOGIA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | iRED c2000 szt 2, Integra 24 szt 1, Integra 32 - 1 szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 5szt. LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 86
SYGNALIZATOR |  | 5 Akustyczno optyczny
PEDAGOGIKA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel CA-64, Integra 64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 3 szt LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 66
SYGNALIZATOR |  | 3szt. Akustyczno optyczny
system Integra 128 WRL w pomieszczeniu 76B. Centrala integra 128 wrl, manipulator, czujka bosch, 2 komtaktrony, akumulator, sygnalizator, czytnik plus kontroler Roger. Połączenie z centralą na portierni
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 4szt. IRED C2000, DSC 2 szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 11
CZUJNIK RUCHU |  | 101
SYGNALIZATOR |  | 5 Akustyczno optyczny
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Integra 128, Satel Integra 64, Satel CA-64, Centrala maX16, centrala iRED szt 3
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 10szt w tym 3 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 133
SYGNALIZATOR |  | 15 szt. W tym akustyczne, akustyczno optyczne i optyczne
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 2 centrale Galaxy 512
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 2 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 442
SYGNALIZATOR |  | 9 Akustyczno-optyczne
Dodatkowo |  | Podgląd na komputerze, dedykowane oprogramowanie
WYDZIAŁ CHEMII
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel CA-10 1szt., DSC 1 szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 2
CZUJNIK RUCHU |  | 22
SYGNALIZATOR |  | 5 Akustyczno-optyczne
CENTRUM BRYTYJSKIE
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 1 centrala DSC
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1
CZUJNIK RUCHU |  | 7
SYGNALIZATOR |  | 1 Akustyczno-optyczny
DS IKAR
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 0
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 0
CZUJNIK RUCHU |  | 0
SYGNALIZATOR |  | 0
DS FEMINA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 1 centrala BOSCH
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1 szt LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 153 Bosch
SYGNALIZATOR |  | 20 Akustyczno-optyczne
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 1 Integra 64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1 szt LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 26
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne
CZUJNIK MAGNETYCZNY |  | 3, Aule
BUDYNEK MATEMATYKI I FIZYKI
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Centrala Satel Integra 128
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 2szt. LCD, Manipulatory strefowe 3szt
CZUJNIK RUCHU |  | 83 (satel, bosch, dsc)
SYGNALIZATOR |  | 3 Akustyczno-optyczne
CZUJNIK MAGNETYCZNY |  | 14
DS JOWISZ
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 3 szt. Satel Integra 64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 3 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 71( dsc, satel)
SYGNALIZATOR |  | 4 Akustyczno-optyczne
DS KRONOS
System SSWiN: Satel Versa 7 linii zaprogramowanych
DS AMOR
1. | Budynek w remoncie - konserwacja na podstawie aneksu w poźniejszym terminie.
DS BABILON
Budynek w remoncie
ACK CHATKA ŻAKA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Integra 64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 4 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 56 ( DSC, Satel)
SYGNALIZATOR |  | 3 Akustyczno-optyczne
DWOREK KOŚCIUSZKÓW
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Ca-10 1szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 14( Satel)
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne
OGRÓD BOTANICZNY
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 1 Satel Ca-10 1szt.
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 7 DSC
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne
Satel Perfecta 16, czujki 14 szt. kontaktron 1 szt, sygnalizator 2 szt., manipulator 1 szt.
BUDYNEK INFORMATYKA
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 2 Centrale Master Aritech,
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 2 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 167 (Aritech, Bosch, DSC)
SYGNALIZATOR |  | 4 Akustyczno optyczne
CZUJNIK MAGNETYCZNY |  | 30 (Aritech)
CZUJNIK ZBICIA SZYBY |  | 33 (Aritech)
DZIAŁ EKSPLOATACJI/INSTYTUT JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/ARCHIWUM
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | 2 centrale Satel Integra 64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 10szt, w tym 3 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 64 Satel
SYGNALIZATOR |  | 5 Akustyczno optyczny
SYSTEM KD |  | 9 drzwi
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UL. WETERANÓW
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Rancor NSS7
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1
CZUJNIK RUCHU |  | 39 DSC
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne
Dział Eksploatacji - Zespół Ogólnobudowlany
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Integra 32
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 1 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 6 ( Bosch)
SYGNALIZATOR |  | 1 Akustyczno-optyczny
CZUJNIK MAGNETYCZNY |  | 2 Satel
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Integra 32
CZUJNIK RUCHU |  | Satel 2szt
Manipulator |  | 1 szt LCD
SYGNALIZATOR |  | 1 szt Akustyczno-optyczny
Dział Eksploatacji - budynek po Stołówce
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel Integra 64
KLAWIATURA STERUJĄCA |  | 2 LCD
CZUJNIK RUCHU |  | 12 Bosch
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne
CZUJNIK MAGNETYCZNY |  | 2 Satel
8 czujek bosch, 1 kontaktron,czytnik KD Satel
Centrum Kultury Fizycznej
RODZAJ ELEMENTU |  | ILOŚĆ SZACOWANA
CENTRALA ALARMOWA |  | Satel CA-10
CZUJNIK RUCHU |  | 24 DSC, Satel
SYGNALIZATOR |  | 2 Akustyczno-optyczne