*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa dwóch wag analitycznych”**

 **(PU/33-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| **Wagi analityczne (2 szt.)** o parametrach nie gorszych niż:- obciążenie maksymalne: 200 – 250 g- obciążenie minimalne: 5 – 10 mg- dokładność odczytu: 0,1 mg lub lepsza- zakres tary: -200 - -250 g- liniowość: +/- 0,2 mg lub lepsza- dryft czułości: maksimum 1 ppm/°C- czas stabilizacji: maksimum 5 s- kalibracja: wewnętrzna automatyczna- wyświetlacz LCD z podświetleniem- zasilanie: AC/DC- temperatura pracy: minimum + 10°C - +40°C- wymiary szalki: 90 – 130 mm- masa: 4 -6 kg |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |