**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja systemu rejestrującego do mikroskopu Raman inVia prod. Renishaw wraz z oprogramowaniem.**

Oferowany sprzęt/produkt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **II półrocze 2019 r.,** a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

**Aktualizacja systemu rejestrującego do mikroskopu Raman inVia prod. Renishaw wraz z oprogramowaniem**

**Aktualizacja o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podzespołu/ parametry** | **Opis minimalnych wymagań** |
| **System rejestrujący Raman inVia wra z oprogramowaniem** | Oprogramowanie | - Wire 5.3  - A-9911-004  - dożywotnia licencja  - licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk |
| Host PC | - Zgodnie z wymogami dla funkcjonalności Volume Map  - Bez monitora |
| Instalacja | - Instalacja w miejscu u zamawiającego  - Demonstracja poprawnej funkcjonalności |
| Gwarancja | - Minimum 12 miesięcy |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |