# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych (oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p)

- Zamawiający:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353

strona internetowa: www.umcs.pl, strona Platformy SmartPzp: https://pzp.umcs.pl

tel./ fax: 81 537 53 84, godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15 (poniedziałek – piątek)

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. D z. U. z 2019r. poz. 1843);

- pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zmianami);

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- pojęcie Platformy, dotyczy miejsca prowadzenia postępowania, pod adresem: https://pzp.umcs.pl/

# Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:

# W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryteriów oceny a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 2 części.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia.

# Postępowanie prowadzone jest w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą), pod adresem: https://pzp.umcs.pl i pod oznaczeniem oraz nazwą postępowania wskazaną w tytule niniejszej SIWZ.

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej, z uwzględnieniem punktu 10a SIWZ. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, pozostałe oświadczenia i dokumenty również będą musiały być składane w takiej samej formie, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli laboratoryjnych do jednostek Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej  w Lublinie, z podziałem na części:

Część 1 – Meble laboratoryjne;

Część 2 – Taborety laboratoryjne

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio dla części.

- Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

39100000-3 Meble;

39113000-7 Różne siedziska i krzesła;

39180000-7 Meble laboratoryjne;

39181000-4 Stoły laboratoryjne.

- Termin wykonania zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia): maksymalnie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin					                                                            NIP: 712-010-36-92

tel/ fax: +48 81 537 53 84, +48 81 537 53 84,         						                                        REGON: 000001353

www.umcs.pl, email: zampubl@umcs.lublin.pl

- Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

6.1  	Dokumenty składane wraz z ofertą:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta niepodlegająca odrzuceniu, została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem*), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga złożenia za pośrednictwem Platformy (w zakładce Korespondencja), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem)*. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

  - Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 lit. A. SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 1) zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SIWZ, pkt 6.2 lit. A. SIWZ i pkt 6.3 SIWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Formularz oferty i Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego towaru, są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego)*.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ składane są wraz z ofertą. Oświadczenie określone w pkt 6.3 SIWZ składane jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert. Dokument wymieniony w pkt 6.2 SIWZ wymagany będzie tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 lit. A. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazany przez Wykonawcę dokument.

U w a g a:

* W przypadku składania oferty w formie pisemnej oświadczenia określone w pkt 6.1 ppkt 1) i 2) SIWZ składane są w oryginale w formie dokumentowej. Dokument określony w pkt 6.2 SIWZ oraz oświadczenie określone w pkt 6.3 SIWZ składane są w postaci oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w formie dokumentowej. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 6.5 ppkt 3) SIWZ, składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.

- Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule niniejszej SIWZ.

- Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „Załóż konto”.

- Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący.

- Przy rejestracji na Platformie wymagane jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Do rejestracji niezbędne jest zainstalowanie programu Java w ver. 1.8 oraz aplikacji Szafir – do pobrania ze strony: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w zakładce „Instrukcja obsługi Portalu 
e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

- Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci lub Podwykonawców.

- W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokument w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

- Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną ofertę brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę https://pzp.umcs.pl/ wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”. Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

- Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

- Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2020r. poz.1261 t.j.) informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania oferty / dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

- Wymagania techniczne:

- Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;

- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1,5 GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;

- Zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox ver. 46 i późniejsze, Google Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze;

Przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.

- Włączona obsługa JavaScript;

- Oprogramowanie Java ver. 1.8 lub nowsza;

- Zainstalowana aplikacja Szafir – do pobrania ze strony: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

- Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx.

- Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu.

- Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy (zadanie pytania nie wymaga logowania). Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. W tym celu należy wybrać przycisk „Zadaj pytanie”. Po kliknięciu przycisku „Zadaj pytanie”, pojawi się okno, w którym Wykonawca wybiera z listy czego dotyczy pytanie oraz wpisuje jego treść. Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie (dotyczy przesłania pytania bez załącznika). Platforma umożliwia dodanie załącznika do pytania poprzez wybranie przycisku „+Załącznik”. Aby potwierdzić czynność zadawania pytania, należy użyć przycisku „Potwierdź”. Po wykonaniu tej czynności pojawi się komunikat „Pomyślnie przesłano pytanie do Zamawiającego”. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania”, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: dorota.walencik@poczta.umcs.lublin.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie za pośrednictwem Platformy, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona za pośrednictwem Platformy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

- Aby prowadzić korespondencję do oferty, po otwarciu ofert przez Zamawiającego, w zakładce „Oferty” Wykonawca zaznacza złożoną ofertę. W panelu poniżej pojawi się zakładka „Korespondencja”, która dotyczy wybranej oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Dorota Walencik, tel. / faks: 81 537 53 84.

- W związku z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną z dniem 1 lipca 2018r., Zamawiający nie zaleca stosowania algorytmu SHA-1 we wskazanych wyżej zastosowaniach.

7a. W przypadku wybrania przez Wykonawcę możliwości złożenia oferty w formie pisemnej, zastosowanie mają poniższe zapisy:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający zaleca się, aby dokumenty były przekazywane w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów z zastrzeżeniem pkt 7.28 SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: dorota.walencik@poczta.umcs.lublin.pl.

- Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą:

- Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Na ofertę składają się:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału)*, zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);

2)	Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia/ Opis oferowanego towaru (w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału)*, zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza.

  - Do oferty winny być dołączone:

- Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie potwierdzonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w przypadku składania oferty pisemnie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.*

* w zależności od sposobu złożenia oferty przez Wykonawcę (w formie elektronicznej lub pisemnie).

  - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wyborem elektronicznie lub pisemnie.

  - Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl, po uprzedniej rejestracji na Platformie lub w formie pisemnej zgodnie z zapisami pkt 10a. SIWZ.

  - Oferta oraz każdy z załączników powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio Wykonawca, współkonsorcjant, podwykonawca).

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, podmiot (lider) składając ofertę zaznacza checkbox □ przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie”, a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów.

  - Wykonawca oznacza czy dany plik zawiera jawne / niejawne oraz czy zawiera / nie zawiera dane osobowe.

  - Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

U w a g a:

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wybór na Platformie odpowiedniego atrybutu pliku stanowiącego załącznik do oferty pozwala na oznaczenie jawności lub niejawności dokumentu. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich oznaczyć odpowiednim atrybutem. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów i oświadczeń elektronicznie:

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

- Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą w formie elektronicznej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane przez Wykonawcę oraz Podwykonawców, należy załączyć na Platformie jako załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z Instrukcja korzystania z Platformy (dostępna pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning).

- Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia o których mowa w powyższym punkcie należy wczytać na Platformie w sekcji załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia albo przez Podwykonawcę.

10a. Opis sposobu przygotowania oferty w przypadku wyboru składania oferty w formie pisemnej:

  - Oferta złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

  - Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020r. poz. 1740t.j.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

  - Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

  - Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  - Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter oraz opisane: „Oferta na …………………………” (wpisać nazwę postępowania oraz oznaczenie sprawy); Nie otwierać przed dniem …………………………………… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej:

- Wskazane w treści niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Miejsce, termin oraz sposób składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w terminie do dnia 09.11.2020r do godziny 12:00, lub w przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter, w wyżej wskazanym terminie.

  - Wykonawca składa ofertę elektronicznie w następujący sposób:

- W zakładce „Oferty” przedmiotowego postępowania, Wykonawca ma możliwość złożenia oferty. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” Wykonawca zostanie przeniesiony na stronę składania oferty. Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w SIWZ składające się na ofertę, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj plik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj do oferty”. Po dodaniu załączników ofertę można wysłać. Aby to zrobić należy wybrać przycisk „Wyślij ofertę”.

- Aby potwierdzić czynność przesyłania oferty należy wybrać przycisk „Podpisz”. Po użyciu przycisku „Podpisz”, uruchomi się aplikacja Szafir, która pozwoli podpisać kwalifikowanym podpisem czynność wysłania oferty analogicznie jak w przypadku podpisywania czynności rejestracji konta Wykonawcy. Po prawidłowym złożeniu podpisu, pojawi się okno z raportem z podpisywania / szyfrowania dokumentów. W tym momencie oferta została prawidłowo złożona w danym postępowaniu.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020r o godzinie 12:15.

  - Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Zamówień Publicznych, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1201.

  - Otwarcie ofert złożonych na Platformie dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie ofert.

  - W pierwszej kolejności zostaną otwarte oferty złożone elektronicznie przez Platformę, a następnie otwarte zostaną oferty złożone pisemnie w kolejności ich wpływu do Zamawiającego.

  - Termin składania i otwarcia ofert jest wiążący dla wszystkich Wykonawców, niezależnie od wyboru formy złożenia oferty.

  - Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona w dniu ich otwarcia na Platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.umcs.pl/przetargi .

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca określi łączną cenę oferty brutto dla przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części, podając je w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz poda cenę całkowitą oferty brutto we właściwym miejscu na Platformie, odpowiednio dla części, w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej („Oferta podstawowa”).

- Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego), ale ceny jednostkowe wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert (dotyczy wszystkich części):

- Cena* 					– waga kryterium: 60%.

- Okres gwarancji**				– waga kryterium: 20%.

- Termin realizacji***				– waga kryterium: 20%

*- ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, odpowiednio dla części.

** - ocenie będzie podlegał okres gwarancji, zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty, odpowiednio dla części.

***- ocenie będzie podlegał termin realizacji zamówienia, zadeklarowany w przez Wykonawców w formularzu ofert, odpowiednio dla części.

- Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami (dotyczy wszystkich części postępowania):

przy kryterium cena: ·C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:

C – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

przy kryterium okres gwarancji: ·G = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 20 pkt, gdzie

G – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;

Gb – okres gwarancji badanej oferty;

Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 12 miesiące;

Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy (dotyczy wszystkich części zamówienia).

Zamawiający wymaga, aby deklarowany okres gwarancji dotyczył wszystkich pozycji asortymentowych danej części.

Wykonawca w tym kryterium podaje okres gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 12-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji, ocenie w tym kryterium będzie podlegał okres 36 miesięcy.

przy kryterium termin realizacji: T= ( Tn /Tb) x 20 pkt, gdzie:

T – przyznane punkty w kryterium termin realizacji;

Tn – najkrótszy termin realizacji  zamówienia spośród wszystkich ważnych ofert;

Tb –termin realizacji zamówienia w  badanej ofercie

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Zamawiający wymaga aby podany deklarowany termin realizacji dotyczył wszystkich pozycji asortymentowych danej części. Wykonawca podaje w ofercie termin realizacji w pełnych jednostkach (liczby całkowite) dni. W przypadku wpisania przez Wykonawcę części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych dni w górę.  Maksymalny termin realizacji wynosi 40 dni od podpisania umowy. Wykonawca może zadeklarować skrócenie maksymalnego podanego przez Zamawiającego, terminu realizacji umowy o dowolną liczbę dni, deklarując termin realizacji w przedziale od 21 do 40 dni.  W przypadku, gdy Wykonawca poda termin realizacji dłuższy niż 40 dni, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku gdy Wykonawca poda termin realizacji krótszy  niż 21 dni, ocenie będzie podlegał termin realizacji 21 dni.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:  S = C + G + T,  gdzie:

S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  - W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

  - Zamawiający udzieli zamówienia, odpowiednio dla części, Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy, a także zamieści tę informację na stronie internetowej (Platformie), w zakładce „Dokumentacja postępowania” oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.umcs.pl/przetargi .

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu atestów, których Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie przedłoży atestów żądanych w opisie przedmiotu zamówienia lub też przedłożone atesty, certyfikaty nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,  będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Umowa taka winna zawierać co najmniej:

  - oznaczenie stron,

  - datę i miejsce jej zawarcia,

  - preambułę, w której wskazany jest wspólny cel, dla którego zawiera się tą umowę,

  - wskazanie lidera Konsorcjum,

  - rozdzielenie w sposób precyzyjny zadań w ramach realizacji zamówienia pomiędzy strony umowy, w tym podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury,

  - wskazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy,

  - wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień,

  - określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy Zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda,

  - podpisy stron.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający zawrze umowę, odpowiednio dla części, według wzoru zawartego w SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:

Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego towaru

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządziła  i przyjęła Komisja.

Z A T W I E R D Z I Ł

Zastępca Kanclerza ds. Techniczno -Majątkowych

mgr inż. Renata Bylicka

Lublin, dnia 29.10.2020r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych” (oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa z montażem mebli laboratoryjnych do jednostek UMCS w Lublinie, z podziałem na części  opisane szczegółowo poniżej.

Termin dostawy:  maksymalnie do 40 dni od dnia zawarcia umowy,

Uwaga!

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego, a siedziska zmontowane i umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

| Część 1 – Meble laboratoryjne Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest szkic pomieszczeń stanowiący załącznik do SIWZ. |
| --- |
| l.p. | Nazwa/Opis | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto: | wartość brutto: (d x e) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | Stół laboratoryjny ze zlewem 1260x600x900mm (ZLEW) Opis:1 x szafka 600 z lewej strony stołu, 1 x blenda, lx zlew z polipropylenu (PP) Wymiary zewnętrzne: 460x460x365mm, wymiary wewnętrzne: 400x400x300mm, lx bateria c/z woda z mieszaczem, stojąca, standard. Blat 1260x600x 16mm – 18mm | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
| 2. | Stół laboratoryjny 1700x600x780mm (BLAT 1- patrz szkic umeblowania laboratorium w załączeniu) Opis: 2x stół otwarty 800 z kanałem technicznym o szer. 250mm. Blat 1 700x600x 16mm-18mm | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
| 3. | Regał otwarty ze stelażem 2000x350x1240/240mm (PÓŁKA) Opis: wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. l8mm w kolorze jasno szarym, 1 x półka, 1 x stelaż wykonany w systemie ALU na którym stoi półka | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
| 4. | Stół laboratoryjny z nadstawką 2040/1800x750/250x900/1800mmm (BLAT 3- patrz szkic umeblowania laboratorium w załączeniu) Opis: 1 x szafka 700 — lx drzwi 500, 1 x blenda z lewej strony, lx półka, 1x szafka 1050-1 x drzwi 500, 1 x blenda z prawej strony, lx półka. Blat 2040x750x16mm; 2x nadstawka 900x250x900mm — lx półka, dolna przestrzeń o wysokości 500mm | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
| 5. | Stół laboratoryjny 1770x600x900mm (BLAT 2- patrz szkic umeblowania laboratorium w załączeniu) Opis: lx szafka 570 — lx drzwi z zamkiem, lx półka, 2x szafka 600 — 4x szuflada z zamkiem centralnym. Blat: 1770x600 x 16mm -18mm | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
| 6. | Szafa laboratoryjna 900x600x2000mm Opis: 2x drzwi z zamkiem, 3x półka wzmocniona. | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
| 7. | Stół wagowy pojedynczy 800x600x800mm -1szt. Opis: 1x płyta pod wagę z granitu 400x400, konstrukcja nośna z profili stalowych, wibroizolatory, obudowa w systemie ALU. | ……………………….. | 1 | …………………….. | ……………… |
|  | Razem brutto: | ............... zł. |

Uwaga

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie wypełnić kolumnę "Model i producent oferowanego towaru" pozwalającą na jednoznaczną identyfikację zaproponowanego asortymentu. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dla  oferowanego asortymentu producenta lub modelu oferowanego produktu, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

……………………………………………...

(miejscowość, data)

Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Oferta składana jest w formie oryginału (wypełniona w edytorze tekstu np. programie WORD).

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

| Część 2 - Taborety laboratoryjne |
| --- |
| l.p. | Nazwa/Opis | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto: | wartość brutto: (d x e) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | Taboret laboratoryjny wysoki, Średnica taboretu 330 [mm] (+/-10mm), Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku co najmniej 260mm w zakresie 540-800 mm, nie mniej niż minimalna wysokość 540mm, podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, regulowany podnóżek chromowany o średnicy minimum 380mm. Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu. Dodatkowo taboret musi posiadać komplet kółek. Przykładowe zdjęcie: | .............................. | 3 | ............zł. | ............zł. |
|  | Razem brutto: | ............... zł. |

Uwaga

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie wypełnić kolumnę "Model i producent oferowanego towaru" pozwalającą na jednoznaczną identyfikację zaproponowanego asortymentu. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dla  oferowanego asortymentu producenta lub modelu oferowanego produktu, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

……………………………………………...

(miejscowość, data)

Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Oferta składana jest w formie oryginału (wypełniona w edytorze tekstu np. programie WORD).

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

# do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Uwaga dotycząca wszystkich części.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać:

- Atest higieniczny na użytą płytę meblową ( blaty oraz wypełnienie konstrukcji mebli) potwierdzający  klasę higieny E1;

Uwaga!

Wykonawca którego oferta została wybrana, jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy atest klasy higieny E1, którego Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie przedłoży atestów żądanych w opisie przedmiotu zamówienia lub też przedłożone atesty nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy,

jakie cechy powinny posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Asortyment pochodzący od konkretnych producentów stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających zaoferowane produkty.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa adres)

NIP: ....................................................

REGON: ............................................

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

tel.: ........................................

adres e-mail: ....................................................

osoba upoważniona do kontaktów: .................................................

Wykonawca jest mikro, mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE*

# W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

"Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych"  (oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p)

# Składamy niniejszą ofertę:

# Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

- Część 1 –Meble laboratoryjne :

- cena oferty:    ..........................  zł. brutto,* według stawki VAT: 23%;

- gwarancja na asortyment przedstawiony w ofercie: ............... miesięcy

(minimum 12 – maksimum 36 miesięcy – kryterium oceny ofert, waga 20%)

- termin realizacji zamówienia: ........................ dni

(minimum 21 – maksimum 40 dni – kryterium oceny ofert, waga 20%)

- Część 2–Taborety laboratoryjne:

- cena oferty:    ..........................  zł. brutto,* według stawki VAT: 23%;

- gwarancja na asortyment przedstawiony w ofercie: ............... miesięcy

(minimum 12 – maksimum 36 miesięcy – kryterium oceny ofert, waga 20%)

- termin realizacji zamówienia: ........................ dni

(minimum 21 – maksimum 40 dni – kryterium oceny ofert, waga 20%)

* Wyliczona na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia/Opisu oferowanego towaru, odpowiednio dla części.

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie zadeklarowanym powyżej, odpowiednio dla części.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że nie składamy niżej wymienionych dokumentów, które dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: (jeżeli dotyczy, Wykonawca zaznacza właściwe):

□ ekrs.ms.gov.pl 	– odpis z właściwego rejestru.

□ prod.ceidg.gov.pl 	– informacja z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

□ ………………………… 	– inny rejestr.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Zamówienie powierzymy Podwykonawcom w następującym zakresie:   ……………………………………………………………………………………………

# Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: ………………..……… (wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom)

……………………………………………...

(miejscowość, data)

Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Oferta składana jest w formie oryginału (wypełniona w edytorze tekstu np. programie WORD).

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

# do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 3 do SIWZ – składany wraz z ofertą

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

"Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych"(oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p)

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* …………………………..……. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami: * ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD) w postaci dokumentu elektronicznego

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# * Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

# –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# Załącznik Nr 4 do SIWZ – składany wraz z ofertą

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

"Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych"(oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p)

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD) w postaci dokumentu elektronicznego

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# * Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

Załącznik nr 5 do SIWZ - składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie pzp.umcs.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

Wykonawca:  …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

# Informacja Wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

"Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych"(oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p)

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy

# Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

…………………………………….………..

(miejscowość i data)

oświadczenie składane jest w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

(wypełnione w edytorze tekstu np. programie WORD) w postaci dokumentu elektronicznego

# lub w przypadku składania oferty pisemnie

# ………………………………………………………………………………………………….

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Należy właściwe zaznaczyć (X)

** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076) -tj.

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu …........... 2020 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353 zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………….. przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a ………………………, reprezentowanym przez: ....................................  zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, a łącznie zwanych Stronami.

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019r. poz. 1843 j.t., zwana dalej ustawą.

§ 1

Przedmiot umowy, termin dostawy i cena

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy i montażu mebli laboratoryjnych, odpowiednio dla części, do jednostek Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy, w terminie do ................ dni*(*zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu oferty) od dnia zawarcia umowy.

- Zakres świadczonej dostawy obejmuje czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia/ opisie oferowanego towaru stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

- Wartość umowy brutto wynosi ……………….zł (słownie:............), netto................ ( słownie:...............), stawka podatku VAT 23 %.

- Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z montażem i dostawą przedmiotu umowy do właściwej jednostki siedziby Zamawiającego.

§2

Warunki dostawy i montażu

- Przedmiot umowy określony w §1 dostarczony i zmontowany będzie na koszt Wykonawcy do miejsca:

Jednostka................................................, ul. .............................................

osoba do kontaktu: ....................................................

- Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie do określonych pomieszczeń oraz montaż zgodnie z aranżacją ustaloną przez osobę do kontaktu ze strony Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń, przygotowanego przez Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający nie przyjmie dostawy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczy kary umowne zgodne z § 4 niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy powinna odbywać się w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość  związaną z dostawą i montażem mebli w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- realizowania dostawy i montażu mebli w godzinach pracy Uniwersytetu tj. dni robocze 7.15 do 15.15, ( chyba, że uzgodniono inaczej z osobą odpowiedzialną z ramienia Uniwersytetu), po uprzednim skutecznym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie realizacji przedmiotu umowy;

- dokonywania montażu mebli po każdorazowym uzgodnieniu tej kwestii pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

- należytego uprzątnięcia pomieszczenia, w którym meble były montowane.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

§3

Postanowienia finansowe i handlowe

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §6 ust. 4, gdzie 30-dniowy termin płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 t.j.).

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§4

Kary umowne

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni braków ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ogólnej wartości brutto umowy określonej w §1 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto umowy określonej w §1 ust. 3 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto umowy o której mowa w §1 ust. 3.

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek  Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku gdy zamawiający z winy wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020r. poz. 106 tekst jednolity), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości brutto umowy określonej w §1 ust. 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Łączny wymiar kar umownych nałożonych na Wykonawcę, nie może wynieść więcej niż 30% ogólnej wartości brutto umowy, określonej w § 1 ust. 3 umowy

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§5

Odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach:

  - ponownego, po jednokrotnej odmowie przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy z uwagi na złą jakość przedmiotu umowy,

  - zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

  - nie uzupełnienia braków ilościowych lub nie usunięcia wad jakościowych przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 4 (niezależnie od prawa do naliczania kar umownych).

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

§ 6

# Gwarancja i reklamacje mebli

- Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy, będzie objęty  ............... miesięcznym okresem gwarancji* (* zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu oferty) licząc od daty prawidłowo wykonanej dostawy do siedziby Zamawiającego, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru.

- Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie maksymalnie  2 dni licząc od daty otrzymania wezwania.

§7

Zmiany umowy

    - Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu danego asortymentu innymi produktami, jeżeli:

  - zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności produktów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego w szczególności zaprzestaniem produkcji;

  - konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub też wynika z zakończenia serii produkcyjnej danej bryły meblowej;

- zmiana jest uzasadniona w świetle rozwoju technicznego lub technologicznego, czego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert – o ile nowe produkty posiadają parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu.

- modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;

- modyfikacji cech estetycznych (np. kolor, faktura, wzornictwo, itp.) dostarczanych produktów – pod warunkiem zachowania funkcjonalności, pierwotnego przeznaczenia, a także parametrów technicznych zastępowanego asortymentu;

- zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości mebli lub innych produktów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu Umowy, o ile jest to spowodowane koniecznością zmiany koncepcji aranżacji wnętrz, a zmiana ilości nie przekracza 10 % pierwotnie zaoferowanej liczby danego asortymentu;

- zmiany miejsca wykonania dostawy lub montażu polegająca na wskazaniu dodatkowego miejsca dostawy lub zastąpieniu miejsca dostawy danej części przedmiotu Umowy innym miejscem, tj. w szczególności innym pomieszczeniem będącym w posiadaniu Zamawiającego.

- zmiana terminu dostawy lub montażu w przypadku:

- wstrzymania prac montażowych wskutek orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej;

- opóźnienia realizacji robót budowlanych w pomieszczeniach, w których miały być zamontowane poszczególne elementy przedmiotu Umowy;

- braku możliwości udostępnienia pomieszczeń, w których dostarczane meble lub inne produkty miały zostać zainstalowane, o ile Zamawiający – działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- konieczności zmodyfikowania przez Wykonawcę istotnych elementów procesu produkcyjnego lub montażowego, wskutek zmiany przedmiotu Umowy na zasadach określonych w §7 umowy; – termin Umowy może ulec zmianie o czas w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku dokonania przez Strony zmian Umowy na zasadach określonych w §7 pkt. 2 ppkt. 6 umowy, o ile ich wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa, nie mogą skutkować podwyższeniem wynagrodzenia, jeżeli ich wprowadzenie okazało się konieczne na skutek okoliczności, które Wykonawca – działając z należytą starannością – mógł przewidzieć przed złożeniem oferty.

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem nieważności.

    - Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy .

    - Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

- Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego towaru

- Oferta Wykonawcy

# ZAMAWIAJĄCY										WYKONAWCA

Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,

20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

- inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: "Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych"  (oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

______________________

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.