Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: „Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych (oznaczenie sprawy: PN/100-2020/DZP-p). zgodnie z art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), dalej zwanej ustawą.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy informuje, iż wpłynęły pytania do SIWZ (pisownia oryginalna), na które udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:

W jakiej technologii mają być wykonane meble laboratoryjne ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że meble powinny być wykonane ze stelażu z aluminium anodowanego wypełnionego płytą wiórową obustronnie laminowaną o gr. 18mm, w kolorze jasno szarym. Nóżki o wysokości 150mm z regulacją, stanowią integralną część stelaża.

Pytanie nr 2

Z jakiego materiału mają być wykonane blaty na stoły laboratoryjne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że  blaty mają być wykonane na bazie żywicy fenolowej  o gr. min. 16mm.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1. I 2. ustawy, przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie punktu 11 w brzmieniu przed zmianą:

punkt 11 SIWZ, w brzmieniu przed zmianą:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl/ w terminie do dnia 09.11.2020r. do godziny 12:00 lub w przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter, w wyżej wskazanym terminie.

  - …

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020r o godzinie 12:15.

zastępuje się treścią:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem: https://pzp.umcs.pl/ w terminie do dnia 12.11.2020r., do godziny 12:00 lub w przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kancelaria Uniwersytetu, Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, parter, w wyżej wskazanym terminie.

  - …

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2020r o godzinie 12:15.

Zmiana treści SIWZ w zakresie punktu 11 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym postępowaniu. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy, zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zastępca Kanclerza ds. Techniczno -Majątkowych

mgr inż. Renata Bylicka

Lublin dnia 03.11.2020r.