Załącznik nr 4 do umowy

Zakres wyposażenia w instalacje oraz wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach barku w budynku Instytutu Pedagogiki:

Branża budowlana:

Ściany wykończone tynkiem, malowane, częściowo elementami wystroju architektonicznego (żyletki z płyty MDF).

Sufity: wszystkie pomieszczenia zabudowa sufitem kasetonowym.

Posadzki: wszystkie pomieszczenia gres techniczny.

Zabudowa meblowa/wyposażenie w meble: Tylko w pomieszczeniu 0.21 lada wydawcza.

Drzwi zgodnie z określeniem na rzutach.

Branża elektryczna ujęta na rysunkach E-102, E-200, E-833 :

Gniazda 1- fazowe i 3 – fazowe, oświetlenie sufitowe.

Oddzielne opomiarowanie pomieszczeń barku.

Branża sanitarna:

Wykonane podejścia wod.-kan., zamontowany okap wyciągowy.  Wykonana wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja.