**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest przegląd okresowy i konserwacja Mili-Q Integral 3**

Przedmiot zamówienia dotyczy przeglądu okresowego, konserwacji i regulacji systemu oczyszczania wody Milli‑Q Integral 3 posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego, w tym:

* 1. Prefiltr.
  2. Wkład P Pack.
  3. Filtr oddechowy zbiornika.
  4. Lampa UV 254 nm.
  5. Wkład U Pack TEX.
  6. Filtr końcowy 0,45 + 0,2 um (sterylny).
  7. Lampa UV 185/254 nm.
  8. Lampa A10 dla monitora TOC.
  9. Pozostałe materiały.

Oferowane materiały mają być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych i sprawne technicznie.