Załącznik nr 1

Dotyczy 22/CTWiT/2021

Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie aplikacji do wykonywania badań przesiewowych z wykorzystaniem analizy zapisu EEG

Zakres prac:

- opracowanie specyfikacji wymagań,

- opracowanie scenariuszy testów akceptacyjnych,

- wykonanie projektu oprawy graficznej,

- wykonanie diagramu interakcji z użytkownikiem,

- opis architektury aplikacji wraz z diagramem sekwencji,

- opracowanie specyfikacji struktury plików norm,

- implementację aplikacji,

- opracowanie instrukcji użytkownika.