Dział Zamówień Publicznych

Sekcja Zaopatrzenia								                                                                       Lublin, dnia 20.12.2021

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 00  fax  81/ 537 57 03

Zaproszenie do składania ofert nr 2283-1-2021/DZP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto

zgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1   ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2021 poz. 1921 ze zm.)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt: numer katalogowy, producent | W przypadku zaoferowania produktu równoważnego: link do karty katalogowej produktu: | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy wyposażenia armatury próżniowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pierścień centrujący ISO-KF 16 z oringiem FKM/FPM/Viton | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | pierścień centrujący ISO-KF 25 z oringiem FKM/FPM/Viton | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter ISO-KF 16 do węża próżniowego (średnica krućca - 20 mm; długość całkowita - 40 mm) | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter ISO-KF 25 do węża próżniowego (średnica krućca - 20 mm; długość całkowita - 40 mm) | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | klamry mocujące ISO-KF 16 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | klamry mocujące ISO-KF 25 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | klamry mocujące ISO-KF 40 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | zaślepka ISO-KF 25 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | zaślepka ISO-KF 40 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | reduktor ISO-KF 25 - ISO-KF 16 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | reduktor ISO-KF 40 - ISO-KF 16 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | reduktor ISO-KF 40 - ISO-KF 25 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | trójnik ISO-KF 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | trójnik ISO-KF 25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | końcówka ISO-KF 16 "half-nipple" długość min. 30 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | kolanko ISO-KF 16 | 21 |  |  |  |  |  |
| 17 | czwórnik ISO-KF 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | zawór kątowy ręczny ISO-KF 16 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | flansza CF 25 o otworze wewnętrznym 22,1 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | uszczelka FKM/FPM/Viton do flanszy 16 CF, zestaw 10szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | uszczelka miedziana do flanszy 16 CF (Copper gasket), zestaw 2 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wąż próżniowy - wzmocniony drutem: Wewnętrzna średnica - 19,1mm, Zewnętrzna średnica - 26,0mm – długość w metrach | 10 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy): |  |  |

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność – kartę katalogową producenta / dystrybutora.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

Ofertę prosimy przesłać w terminie      do dnia  22.12.2021r., do godziny 10:00.

Termin realizacji dostawy:	       do 30.12.2021, po tym terminie brak możliwości finansowania

Warunki dostawy:		       na koszt dostawcy

Termin płatności                                       faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.

Osoba prowadząca postępowanie:   email jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl,  tel. 81 537 57 01

………………………………….

Wykonawca (Nazwa i adres)

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska–Jachura,  adres e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli  progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.) – zwanej dalej ustawą.

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# ______________________

# * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

# ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.