Oznaczenie sprawy: PU/4-2022/DZP-z

**Zaproszenie do składania ofert**

**„Dostawa artykułów do modernizacji instalacji ciepłowniczej” PU/4-2022/DZP-z**

1. Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, strona www.umcs.pl, email [zampubl@umcs.lublin.pl](mailto:zampubl@umcs.lublin.pl).
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.
3. Przedmiot zamówienia: artykuły hydrauliczne i ciepłownicze.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Osoba upoważniona do kontaktu: Magdalena Modrzyńska, nr tel. (81) 537 57 00,e-mail: [magdalena.modrzynska@mail.umcs.pl](mailto:magdalena.modrzynska@mail.umcs.pl)
6. Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
8. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [magdalena.modrzynska@mail.umcs.pl](mailto:magdalena.modrzynska@mail.umcs.pl) w terminie do dnia 10.03.2022 r. do godz. 12.00.
9. Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:

„Oferta w postępowaniu na ………………………………., oznaczenie sprawy: ………………………..*”.*

1. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym koszt dostawy).
5. Kryteria oceny ofert:
6. Kryterium wyboru oferty jest łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (cena – 100%).
7. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
8. Zawarcie umowy:
9. Zamawiający zawrze umowę według projektowanych postanowień umowy zawartych w Załączniku nr 4 do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się ustawę Pzp, w zakresie którego dotyczy, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawyPzp oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
13. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Pzp.

Załączniki składające się na integralną część Zaproszenia:

1. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty,
3. Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO,
4. Załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa artykułów do modernizacji instalacji ciepłowniczej” PU/4-2022/DZP-z**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów hydraulicznych i ciepłowniczych do budynku Stołówki   
         Akademickiej, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
      2. Przedmiot umowy obejmuje: transport, rozładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
      3. Realizacja zamówienia: w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy. Szczegóły przedmiotu umowy (w tym dostawy) będą wcześniej uzgadniane z osobą do kontaktu.
      4. Wykonawca zagwarantuje minimum 12 – miesięczny okres gwarancji, licząc od daty prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.

**Adres dostawy: Budynek Stołówki Akademickiej UMCS przy ul. Langiewicza 16, 20-032 Lublin.**

**Osoba do kontaktu: Jacek Gawroński nr tel.: 506 005 035**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| 1. 1. | rura stalowa ocynkowana ø3″ L=6 mb. | 4 szt. |
| 1. 2. | rura stalowa ocynkowana ø2½″ L=6mb | 1 szt. |
| 1. 3. | rura stalowa ocynkowana ø1½″ L=6mb. | 1 szt. |
| 1. 4. | rura stalowa ocynkowana ø1¼″ L=6mb. | 3 szt. |
| 1. 5. | zawór kołnierzowy prosty ZETKAMA nr.kat. 215 ø3″PN 16 lub produkt równoważny. | 1 szt. |
| 1. 6. | zawór kołnierzowy prosty ZETKAMA nr.kat.215 ø1¼″PN 16 lub produkt równoważny. | 6 szt. |
| 1. 7. | zawór mufowy prosty ZETKAMA nr.kat.201 ø½″ PN 16 lub produkt równoważny. | 2 szt. |
| 1. 8. | zawór zwrotny płytkowy ZETKAMA nr.kat.275 ø1¼″ PN 16 lub produkt równoważny. | 1 szt. |
| 1. 9. | filtr siatkowy kołnierzowy ZETKAMA nr.kat.821 ø1¼″ PN 16 lub produkt równoważny. | 1 szt. |
| 1. 10. | kołnierz gwintowany ocynkowany GW ø3″PN 16 | 10 szt. |
| 1. 11. | kołnierz gwintowany ocynkowanyGW ø1¼″PN 16 | 14 szt. |
| 1. 12. | uszczelka z klingeru na kołnierz ø3″ PN 16 grb.3mm | 20 szt. |
|  | uszczelka z klingeru na kołnierz ø1¼″ PN 16 grb.3mm | 30 szt. |
|  | trójnik ocynkowany ø3″ | 4 szt. |
|  | trójnik ocynkowany ø3″x1¼″x3″ | 4 szt. |
|  | kolano zwykłe ocynkowane 90° ø3″ | 20 szt. |
|  | kolano nyplowe ocynkowane 90° ø3″ | 6 szt. |
|  | nypel ocynkowany ø3″ | 6 szt. |
|  | mufa ocynkowana ø3″ | 6 szt. |
|  | kolano zwykłe ocynkowane 90° ø2½″ | 4 szt. |
|  | kolano nyplowe ocynkowane 90° ø2½″ | 4 szt. |
|  | nypel ocynkowany ø2½″ | 4 szt. |
|  | mufa ocynkowana ø2½″ | 4 szt. |
|  | trójnik ocynkowany ø1¼″ | 2 szt. |
|  | trójnik ocynkowany ø1¼″ x ½″ x1¼″ | 2 szt. |
|  | kolano zwykłe ocynkowane 90° ø1¼″ | 10 szt. |
|  | kolano nyplowe ocynkowane 90° ø1¼″ | 10 szt. |
|  | nypel ocynkowany ø1¼″ | 10 szt. |
|  | mufa ocynkowana ø1¼″ | 4 szt. |
|  | śrubunek ocynkowany stożkowy GW x GZ ø1¼″ | 2 szt. |
|  | termometr bimetaliczny GZ ø½″ 63mm,40mm | 2 szt. |
|  | profil montażowy NICZUK 30x 30 L=2mb.SZ-A-2,0-2000 lub produkt równoważny. | 2 szt. |
|  | element skrętny z nakrętką skośną NICZUK ESS-A-M10 lub produkt równoważny. | 30 szt. |
|  | zaślepka do profili NICZUK ZS-A | 25 szt. |
|  | obejma pojedyncza NICZUK 86-92mm M10 UPGD 3″ lub produkt równoważny. | 6 szt. |
|  | obejma pojedyncza NICZUK 46-51mm M10 UPGD 1½″ lub produkt równoważny. | 6 szt. |
|  | obejma pojedyncza NICZUK 41-46mm M10 UPGD 1¼″ lub produkt równoważny. | 6 szt. |
|  | pręt gwintowany NICZUK M10 x 1000 lub produkt równoważny. | 6 szt. |
|  | złączka redukcyjna NICZUK RZW-M8/10 lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | złączka NICZUK ZL-M10 lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | podkładka okrągła NICZUK P -8 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | podkładka okrągła NICZUK PD-10 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | podkładka okrągła NICZUK PD-12 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | podkładka okrągła NICZUK PD-16 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | śruba sześciokątna z pełnym gwintem NICZUK 105-M8x30 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | śruba sześciokątna z pełnym gwintem NICZUK 105-M10x30 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | śruba sześciokątna z pełnym gwintem NICZUK 105-M16x80 lub produkt równoważny. | 100szt. |
|  | nakrętka sześciokątna NICZUK 144-M8 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | nakrętka sześciokątna NICZUK 144-M10 lub produkt równoważny. | 50 szt. |
|  | nakrętka sześciokątna NICZUK 144-M16 lub produkt równoważny. | 100szt. |
|  | zaślepka do pręta NICZUK ZS-M8 lub produkt równoważny. | 25 szt. |
|  | zaślepka do pręta NICZUK ZS-M10 lub produkt równoważny. | 25 szt. |
|  | kotwa rozporowa NICZUK ULT-M10x120 lub produkt równoważny. | 25 szt. |
|  | kotwa do płyt kanałowych NICZUK TTRB-M10 lub produkt równoważny. | 20 szt. |
|  | kotwa uchylna NICZUK TRP-M10x100 lub produkt równoważny. | 25 szt. |
|  | tarcza tnąca do metalu 125x1,0mm lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | zestaw instalacyjny UNIPAK nr.kat.5068910 lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | marker traserski STANLEY kod.47-324-1 lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | izolacja STEINONORM 310 ø44 gr.20mm lub produkt równoważny. | mb.-20 s |
|  | izolacja STEINONORM 310 ø50 gr.20mm lub produkt równoważny. | mb.-10 |
|  | izolacja STEINONORM 310 ø90 gr.20mm lub produkt równoważny. | mb.-25 |
|  | kolano STEINONORM 385 ø44 gr.20mm lub produkt równoważny. | 20 szt. |
|  | kolano STEINONORM 385 ø50 gr.20mm lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | kolano STEINONORM 385 ø90 gr.20mm lub produkt równoważny. | 25 szt. |
|  | płaszcz na kolano STEINONORM 347 ø44 gr.20mm lub produkt równoważny. | 20 szt. |
|  | płaszcz na kolano STEINONORM 347 ø50 gr.20mm lub produkt równoważny. | 10 szt. |
|  | płaszcz na kolano STEINONORM 347 ø90 gr.20mm lub produkt równoważny. | 25 szt. |
|  | taśma PVC samoprzylepna szara szer.30mm rolka | 6 szt. |
|  | taśma PVC samoprzylepna szara szer.50mm rolka | 6 szt. |
|  | nity szare opak. | 2 szt. |
|  | niciarka | 2 szt. |
|  | mankiet Alu. czerwony szer.20mm | 1 szt. |
|  | mankiet Alu. niebieski szer.20mm | 1 szt. |
|  | drut ocynkowany 0,8mm | 2 kg |
|  | strzałki czerwone arkusz | 1 szt. |
|  | strzałki niebieskie arkusz | 1 szt. |
|  | nóż do cięcia materiałów izolacyjnych STANLEY kod. 10-327 lub produkt równoważny. | 1 szt. |

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.

Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

-wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej produktu lub dokumentu równoważnego.

Załącznik nr 2

**OFERTA PU/4-2022/DZP-z**

**Wykonawca:** ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

*(pełna nazwa/fi****r****ma, adres )*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

NIP: *………………………………………………………………………............*

tel., fax, adres e-mail: ...............................................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pod nazwą:

Dostawa artykułów do modernizacji instalacji ciepłowniczej PU/4-2022/DZP-z, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Zaoferowany produkt:  producent, model (lub numer katalogowy) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
| 1. 1 | rura stalowa ocynkowana ø3″ L=6 mb. | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 2 | rura stalowa ocynkowana ø2½″ L=6mb | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. 3 | rura stalowa ocynkowana ø1½″ L=6mb. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. 4 | rura stalowa ocynkowana ø1¼″ L=6mb. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 1. 5 | zawór kołnierzowy prosty ZETKAMA nr.kat. 215 ø3″PN 16 lub produkt równoważny. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. 6 | zawór kołnierzowy prosty ZETKAMA nr.kat.215 ø1¼″PN 16 lub produkt równoważny. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 7 | zawór mufowy prosty ZETKAMA nr.kat.201 ø½″ PN 16 lub produkt równoważny. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. 8 | zawór zwrotny płytkowy ZETKAMA nr.kat.275 ø1¼″ PN 16 lub produkt równoważny. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. 9 | filtr siatkowy kołnierzowy ZETKAMA nr.kat.821 ø1¼″ PN 16 lub produkt równoważny. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. 10 | kołnierz gwintowany ocynkowany GW ø3″PN 16 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. 11 | kołnierz gwintowany ocynkowanyGW ø1¼″PN 16 | 14 szt. |  |  |  |  |
| 1. 12 | uszczelka z klingeru na kołnierz ø3″ PN 16 grb.3mm | 20 szt. |  |  |  |  |
| 1. 13 | uszczelka z klingeru na kołnierz ø1¼″ PN 16 grb.3mm | 30 szt. |  |  |  |  |
| 1. 14 | trójnik ocynkowany ø3″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 15 | trójnik ocynkowany ø3″x1¼″x3″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 16 | kolano zwykłe ocynkowane 90° ø3″ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 1. 17 | kolano nyplowe ocynkowane 90° ø3″ | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 18 | nypel ocynkowany ø3″ | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 19 | mufa ocynkowana ø3″ | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 20 | kolano zwykłe ocynkowane 90° ø2½″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 21 | kolano nyplowe ocynkowane 90° ø2½″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 22 | nypel ocynkowany ø2½″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 23 | mufa ocynkowana ø2½″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 24 | trójnik ocynkowany ø1¼″ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. 25 | trójnik ocynkowany ø1¼″ x ½″ x1¼″ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. 26 | kolano zwykłe ocynkowane 90° ø1¼″ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. 27 | kolano nyplowe ocynkowane 90° ø1¼″ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. 28 | nypel ocynkowany ø1¼″ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. 29 | mufa ocynkowana ø1¼″ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 1. 30 | śrubunek ocynkowany stożkowy GW x GZ ø1¼″ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. 31 | termometr bimetaliczny GZ ø½″ 63mm,40mm | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. 32 | profil montażowy NICZUK 30x 30 L=2mb.SZ-A-2,0-2000 lub produkt równoważny. | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1. 33 | element skrętny z nakrętką skośną NICZUK ESS-A-M10 lub produkt równoważny. | 30 szt. |  |  |  |  |
| 1. 34 | zaślepka do profili NICZUK ZS-A | 25 szt. |  |  |  |  |
| 1. 35 | obejma pojedyncza NICZUK 86-92mm M10 UPGD 3″ lub produkt równoważny. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 36 | obejma pojedyncza NICZUK 46-51mm M10 UPGD 1½″ lub produkt równoważny. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 37 | obejma pojedyncza NICZUK 41-46mm M10 UPGD 1¼″ lub produkt równoważny. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 38 | pręt gwintowany NICZUK M10 x 1000 lub produkt równoważny. | 6 szt. |  |  |  |  |
| 1. 39 | złączka redukcyjna NICZUK RZW-M8/10 lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 1. 40 | złączka NICZUK ZL-M10 lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | podkładka okrągła NICZUK P -8 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | podkładka okrągła NICZUK PD-10 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | podkładka okrągła NICZUK PD-12 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | podkładka okrągła NICZUK PD-16 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | śruba sześciokątna z pełnym gwintem NICZUK 105-M8x30 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | śruba sześciokątna z pełnym gwintem NICZUK 105-M10x30 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | śruba sześciokątna z pełnym gwintem NICZUK 105-M16x80 lub produkt równoważny. | 100szt. |  |  |  |  |
|  | nakrętka sześciokątna NICZUK 144-M8 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | nakrętka sześciokątna NICZUK 144-M10 lub produkt równoważny. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | nakrętka sześciokątna NICZUK 144-M16 lub produkt równoważny. | 100szt. |  |  |  |  |
|  | zaślepka do pręta NICZUK ZS-M8 lub produkt równoważny. | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | zaślepka do pręta NICZUK ZS-M10 lub produkt równoważny. | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | kotwa rozporowa NICZUK ULT-M10x120 lub produkt równoważny. | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | kotwa do płyt kanałowych NICZUK TTRB-M10 lub produkt równoważny. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | kotwa uchylna NICZUK TRP-M10x100 lub produkt równoważny. | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | tarcza tnąca do metalu 125x1,0mm lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | zestaw instalacyjny UNIPAK nr.kat.5068910 lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | marker traserski STANLEY kod.47-324-1 lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | izolacja STEINONORM 310 ø44 gr.20mm lub produkt równoważny. | mb.-20 s |  |  |  |  |
|  | izolacja STEINONORM 310 ø50 gr.20mm lub produkt równoważny. | mb.-10 |  |  |  |  |
|  | izolacja STEINONORM 310 ø90 gr.20mm lub produkt równoważny. | mb.-25 |  |  |  |  |
|  | kolano STEINONORM 385 ø44 gr.20mm lub produkt równoważny. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | kolano STEINONORM 385 ø50 gr.20mm lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | kolano STEINONORM 385 ø90 gr.20mm lub produkt równoważny. | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | płaszcz na kolano STEINONORM 347 ø44 gr.20mm lub produkt równoważny. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | płaszcz na kolano STEINONORM 347 ø50 gr.20mm lub produkt równoważny. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | płaszcz na kolano STEINONORM 347 ø90 gr.20mm lub produkt równoważny. | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | taśma PVC samoprzylepna szara szer.30mm rolka | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | taśma PVC samoprzylepna szara szer.50mm rolka | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | nity szare opak. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | niciarka | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | mankiet Alu. czerwony szer.20mm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | mankiet Alu. niebieski szer.20mm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | drut ocynkowany 0,8mm | 2 kg |  |  |  |  |
|  | strzałki czerwone arkusz | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | strzałki niebieskie arkusz | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | nóż do cięcia materiałów izolacyjnych STANLEY kod. 10-327 lub produkt równoważny. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** |  |  |

1. Zobowiązujemy się zrealizować dostawę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.
3. Płatność: na podstawie faktury z 30 – dniowym terminem płatności.
4. Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- RODO

- Certyfikat badania typu UE

…………………………. .…………………………………………………………

(miejscowość i data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ***Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 57 01, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl****;*
2. inspektorem ochrony danych osobowych w ***Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej***jest Pani**Sylwia Pawłowska–Jachura,** adres **e-mail*: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl\****;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 ze zm., zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.
17. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
18. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Załącznik nr 4

**Projektowane postanowienia umowy**

PU/4-2022/DZP-z

zawarta w dniu …............... w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353 zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………….. przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a ………………………………,

reprezentowanym przez: ....................................................... zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów do modernizacji instalacji ciepłowniczej do UMCS w Lublinie wymienionych w ofercie stanowiącej integralną część umowy.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

**§ 2**

**Okres realizacji umowy**

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Szczegóły przedmiotu umowy zostaną wcześniej uzgodnione z osobą do kontaktu.

**§ 3**

**Warunki dostawy**

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:

**Adres dostawy: Budynek Stołówki Akademickiej UMCS, ul. Langiewicza 16, 20-032 Lublin.**

**Osoba do kontaktu: Jacek Gawroński nr tel.: 506 005 035**

1. Przedmiot umowy obejmuje: transport, dostawę i rozładunek, wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego przez Wykonawcę, podpisanego bez zastrzeżeń.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę.

**§4**

**Postanowienia finansowe i handlowe**

1. Wartość umowy ustala się na kwotę brutto: ......…. zł ( słownie: ....................), wartość netto: .... zł. (słownie: …………......) stawka VAT …..%.
2. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania.
4. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy, określony na fakturze, figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2021 poz. 685).
5. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

**§5**

**Kary umowne**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zamówienia w terminie określonym w § 2 umowy, lub nie uzupełnia braków ilościowych albo nie dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 7 ust. 4 umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% niedostarczonego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie, nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia jednostkowego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy.
3. W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten właśnie rachunek, z zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu.
4. W przypadku, gdy Zamawiający z winy wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów, których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca pokryje szkodę poniesioną przez zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości.
5. Zapis powyższego ustępu obowiązuje pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.
7. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Łączna Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

**§6**

**Odstąpienia od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminu określonego w § 2 oraz § 7 ust. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

**§ 7**

**Gwarancja i reklamacje**

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane takim produktom przez prawo polskie.
2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy.
3. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin licząc od daty otrzymania wezwania.
4. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
   1. w sytuacji, gdy asortyment określony w formularzu oferty, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny produkt, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie i umowie;
   2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawyPzp oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
6. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
7. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:
   1. Opis przedmiotu zamówienia
   2. Formularz oferty

***ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA***

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)