Załącznik nr 4 do umowy

Zakres wyposażenia w instalacje oraz wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach restauracji w budynku Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii:

Branża budowlana:

Ściany wykończone glazurą w pomieszczeniach: C.2.03, C.2.06, C2.07, C2.08, C.2.09, C.2.10, C.11,

Ściany malowane bez wykończenia glazurą (ewentualnie fartuch z glazury przy umywalce) C.04, C.2.05, C.2.12, C.2.14.

Sufity: wszystkie pomieszczenia zabudowa sufitem kasetonowym.

Posadzki: wszystkie pomieszczenia gres techniczny.

Zabudowa meblowa/wyposażenie w meble: Tylko w pomieszczeniu C.2.14 lada wydawcza.

Drzwi zgodnie z określeniem na rzutach.

Branża elektryczna ujęta na rysunkach E-57B, E-64B :

Gniazda 1- fazowe i 3 – fazowe, oświetlenie sufitowe.

Podłogowe wpusty kablowe 1- fazowe i 3 – fazowe.

Oddzielne opomiarowanie pomieszczeń restauracji.

Branża sanitarna:

Wykonane podejścia wod.-kan.  Wykonana wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja. Brak okapów – instalacja przygotowana pod montaż okapów.