**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**„Dostawa zestawu do analizy TLC”**

**(PU/57-2022/DZP-a)**

**Zamawiający:** Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: [www.umcs.pl](http://www.umcs.pl),tel/ fax: +48 81 537 51 79

1. **Tryb udzielenia zamówienia :**

Postępowanie prowadzone poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zmianami), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zmianami).

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do analizy TLC w skład którego wchodzi:

1) TLC/HPTLC sprayer – elektryczny spryskiwacz płytek TLC z pompką na akumulatorki z ładowarką, z dwiema głowicami do roztworów o normalnej i wysokiej lepkości oraz dwiema butelkami na reagenty (50 ml i 100 ml)

2) derywatyzator czerwona dysza.

3) derywatyzator zółta dysza

4) strzykawka dozująca 100 µL do aplikatora Linomat posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego – **2 szt.**

Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2021r.**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**CPV: 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza**

1. **Termin realizacji zamówienia: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**
2. **Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.**
3. **Osoby upoważnione do kontaktu:** Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, e-mail: [malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl](mailto:malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl)
4. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
5. Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy: **skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty**zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym z**ałącznik nr 1 do zaproszenia**.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, pełnomocnictwo, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych firmy.
7. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka[@mail.umcs.pl](mailto:danuta.lyda@mail.umcs.pl) w terminie do dnia **30.11.2022 r. do godz. 11.00.**
9. Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:

**„Oferta w postępowaniu na dostawę zestawu do analizy TLC (PU/57-2022/DZP-a)”**

1. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
2. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

Cena brutto podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

1. **Kryteria oceny ofert:**

Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

1. **Zawarcie umowy:**
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej UMCS.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

***Dokumenty zamówienia:***

*Załącznik nr 1– Formularz oferty*

*Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna z art.13 RODO*