## UMCS 2023
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa / firma, adres)
Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - Część 3
Wykonawca: Alfachem Sp z o.o.
Lp. | Asortyment | Producent i numer katalogowy przykładowego produktu | Parametry | jm | ilość | Producent i numer katalogowy oferowanego produktu (wypełnić dla wszystkich pozycji) | Cena jedn brutto | Stawka Vat | Wartość brutto (zł)
1. | Bagietka zwykła, Ø 6 mm, długość 200 mm, szkło borokrzemowe | Technosklo 522205502 |  | szt. | 100 | Technosklo 522205502 | 1.13 | 23% | 113
2. | Bibuła jakościowa średnia (a'100 szt./op ) | Chemland 06-1.04.45X56 | 45x56 cm | op | 60 | Chemland 06-1.04.45X56 | 42.51 | 23% | 2550.6
3. | Biureta z kranem szklanym prostym, podziałka 0,1 ml, kl. B | Technosklo 435106723 | 25 ml | szt. | 20 | Technosklo 435106723 | 44.9 | 23% | 898
4. | Biureta z kranem teflonowym, podziałka 0,1 ml, kl. B | Technosklo 435206723 | 25 ml | szt. | 10 | Technosklo 435206723 | 51.81 | 23% | 518.1
5. | Butelka na odczynniki, szeroka szyjka, korek na szlif 24/20 mm, przeźroczysta | Moravia 414104050 | 50 ml | szt. | 10 | Moravia 414104050 | 53.14 | 23% | 531.4
6. | Butelka na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 i pierścieniem wylewowym; (do sterylizacji w temp. do 140°C); szkło borokrzemowe | SIMAX 414321100 | 100 ml | szt. | 150 | SIMAX 414321100 | 20.32 | 23% | 3048
7. | Butelka na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 i pierścieniem wylewowym; (do sterylizacji w temp. do 140°C); szkło borokrzemowe | SIMAX 414321250 | 250 ml | szt. | 100 | SIMAX 414321250 | 22.97 | 23% | 2297
8. | Butelka na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 i pierścieniem wylewowym; (do sterylizacji w temp. do140°C); szkło borokrzemowe | SIMAX 414321500 | 500 ml | szt. | 100 | SIMAX 414321500 | 28.4 | 23% | 2840
9. | Butelka na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 i pierścieniem wylewowym; (do sterylizacji w temp. do140°C); szkło borokrzemowe | SIMAX 414321940 | 1 000 ml | szt. | 80 | SIMAX 414321940 | 40.48 | 23% | 3238.4
10. | Butelka na odczynniki, z nakrętką niebieską plastikową GL 45 i pierścieniem wylewowym; (do sterylizacji w temp. do140°C); szkło borokrzemowe | SIMAX 414321950 | 2 000 ml | szt. | 10 | SIMAX 414321950 | 57.74 | 23% | 577.4
11. | Butelka z kroplomierzem z białego szkła sodowo - wapniowego, płaski korek na szlif 14.5/23 mm; | Moravia 414109050 | 50 ml | szt. | 1 | Moravia 414109050 | 64.76 | 23% | 64.76
12. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 32, z nakrętką - kolor biały, z atestem UN | Danlab 0103-00691 | 100 ml | szt. | 20 | Danlab 0103-00691 | 33.65 | 23% | 673
13. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 40, mlecznoprzeźroczysta | Kautex 310-70538 | 250 ml | szt. | 15 | Kautex 310-70538 | 20.19 | 23% | 302.85
14. | Nakrętka do butli HDPE, gwint GL 40 | Kautex 401-70608 |  | szt. | 20 | Kautex 401-70608 | 10.63 | 23% | 212.6
15. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 40, mlecznoprzeźroczysta | Kautex 310-70539 | 500 ml | szt. | 20 | Kautex 310-70539 | 37.2 | 23% | 744
16. | Butla HDPE kwadratowa z szeroką szyjką, gwintem GL 45, z nakrętką - kolor biały, z atestem UN | Danlab 0103-00692 | 250 ml | szt. | 20 | Danlab 0103-00692 | 26.57 | 23% | 531.4
17. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką i uchwytem, z wymiennym kranem z gwintem 3/4´´ | Kartel 431850019660 | 5 l | szt. | 10 | Kartel 431850019660 | 99.19 | 23% | 991.9
18. | Butla HDPE z wąską szyjką, nakrętką, skala, z kranem na gwint 3/4", typu Kautex | Kautex 350-84132 | 10 l | szt. | 1 | Kautex 350-84132 | 354.95 | 23% | 354.95
19. | Kran na gwint 3/4" do butli HDPE z wąską szyjką, nakrętką, skala, typ Kautex | Kautex 480-76459 |  | szt. | 5 | Kautex 480-76459 | 115.13 | 23% | 575.65
20. | Butla PP z szeroką szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 32 - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 101589 | 100 ml | szt. | 130 | VITLAB/ 101589 | 7.56 | 23% | 982.8
21. | Butla PP z wąską szyjką, nakrętką PP, gwintem GL 25 - mlecznoprzeźroczysta | VITLAB/ 100489 | 250 ml | szt. | 10 | VITLAB/ 100489 | 16.99 | 23% | 169.9
22. | Cylinder miarowy niski z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | SIMAX 432351230 | 100 ml | szt. | 5 | SIMAX 432351230 | 77.04 | 23% | 385.2
23. | Cylinder miarowy niski z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | SIMAX 432351338 | 250 ml | szt. | 5 | SIMAX 432351338 | 97.73 | 23% | 488.65
24. | Cylinder miarowy wysoki z białą skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | SIMAX 432141130 | 100 ml | szt. | 2 | SIMAX 432141130 | 52.95 | 23% | 105.9
25. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | Alfachem C813920252 | 10 ml | szt. | 30 | Alfachem C813920252 | 14.68 | 23% | 440.4
26. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | Alfachem C813920253 | 25 ml | szt. | 20 | Alfachem C813920253 | 14.56 | 23% | 291.2
27. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | Alfachem C813920254 | 50 ml | szt. | 20 | Alfachem C813920254 | 17.56 | 23% | 351.2
28. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | Alfachem C813920256 | 250 ml | szt. | 5 | Alfachem C813920256 | 33.67 | 23% | 168.35
29. | Cylinder miarowy wysoki z ciemną skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. B; szkło borokrzemowe | Alfachem C813920257 | 500 ml | szt. | 2 | Alfachem C813920257 | 43.75 | 23% | 87.5
30. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. A; szkło borokrzemowe | Alfachem C113920242 | 25 ml | szt. | 5 | Alfachem C113920242 | 23.6 | 23% | 118
31. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. A; szkło borokrzemowe | Alfachem C113920243 | 50 ml | szt. | 5 | Alfachem C113920243 | 25.21 | 23% | 126.05
32. | Cylinder miarowy wysoki z niebieską skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, kl. A; szkło borokrzemowe | Alfachem C113920244 | 100 ml | szt. | 10 | Alfachem C113920244 | 27.52 | 23% | 275.2
34. | Eksykator z rurką wylotową na szlif 24/29 mm, zawór odcinający, wkład porcelanowy /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 415270150 | Ø 210/140 mm | szt. | 1 | SIMAX 415270150 | 652.78 | 23% | 652.78
35. | Elektroda kombinowana pH OSH - 10-01, z osłoną membrany, zakres pomiarów 0 - 12 pH | Metrom 0SH-10-01 |  | szt. | 2 | Firma Metron zakończyła działalność. Zaoferowano: Elmetron / EPP-1 | 455.73 | 23% | 911.46
36. | Gruszka podwójna z siatką PCV/NR, kolor czarny | Danlab 0125-00311 |  | szt. | 2 | Danlab 0125-00311 | 360.44 | 23% | 720.88
37. | Gruszka trójzaworowa do pipet, uniwersalna, NR - kauczuk naturalny | Deutsch Neumann 0203-00192 |  | szt. | 20 | Deutsch Neumann 0203-00192 | 28.64 | 23% | 572.8
38. | Kanister HDPE bez nakrętki, z gwintem GL 50, posiadający atest UN, typu Kautex | Kautex 216-0415 | 5 l | szt. | 2 | Kautex 216-0415 | 24.8 | 23% | 49.6
39. | Klamra do szlifów Safety - Clip, z tworzywa POM, niebieska, szlif 29/32 | Danlab 0120-00318 |  | szt. | 10 | Danlab 0120-00318 | 13.02 | 23% | 130.2
40. | Klamra do szlifów Safety - Clip, z tworzywa POM, niebieska, szlif 14/23 | Danlab 0120-00315 |  | szt. | 10 | Danlab 0120-00315 | 8.68 | 23% | 86.8
41. | Klamra do szlifów Safety - Clip, z tworzywa POM, niebieska, szlif 19/26 | Danlab 0120-00316 |  | szt. | 10 | Danlab 0120-00316 | 10.54 | 23% | 105.4
42. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne) /szkło/ | Chemland 08-060.202.05 | 100 ml | szt. | 15 | Chemland 08-060.202.05 | 56.41 | 23% | 846.15
43. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (2 szyje boczne skośne); szkło | Chemland 08-060.202.07 | 250 ml | szt. | 10 | Chemland 08-060.202.07 | 62.17 | 23% | 621.7
44. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32 mm, 14/23 mm i 14/23 mm (3 szyje proste); białe oznaczenie pojemności; szkło borokrzemowe | SIMAX 426222250 | 250 ml | szt. | 10 | SIMAX 426222250 | 170.04 | 23% | 1700.4
45. | Kolba destylacyjna kulista 3-szyjna: szlif 29/32mm, szkło borokrzemowe | Chemland 08-060.202.18 | 2 000ml | szt. | 2 | Chemland 08-060.202.18 | 149.67 | 23% | 299.34
46. | Kolba Erlenmeyera z gwintem i niebieską nakrętką GL 25; szkło borokrzemowe | SIMAX 426731100 | 100 ml | szt. | 20 | SIMAX 426731100 | 115.38 | 23% | 2307.6
47. | Kolba Erlenmeyera z gwintem i niebieską nakrętką GL 32; szkło borokrzemowe | SIMAX 426731250 | 250 ml | szt. | 2 | SIMAX 426731250 | 99.43 | 23% | 198.86
48. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 4170106025 | 25 ml | szt. | 20 | SIMAX 4170106025 | 8.06 | 23% | 161.2
49. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417106050 | 50 ml | szt. | 20 | SIMAX 417106050 | 9.21 | 23% | 184.2
50. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, bez szlifu, podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417106100 | 100 ml | szt. | 100 | SIMAX 417106100 | 10.25 | 23% | 1025
51. | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417106250 | 250 ml | szt. | 100 | SIMAX 417106250 | 12.2 | 23% | 1220
52. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417119025 | 25 ml | szt. | 100 | SIMAX 417119025 | 7.48 | 23% | 748
53. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417119050 | 50 ml | szt. | 150 | SIMAX 417119050 | 8.63 | 23% | 1294.5
54. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417119100 | 100 ml | szt. | 50 | SIMAX 417119100 | 9.67 | 23% | 483.5
55. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417119250 | 250 ml | szt. | 50 | SIMAX 417119250 | 11.63 | 23% | 581.5
56. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417119500 | 500 ml | szt. | 5 | SIMAX 417119500 | 15.54 | 23% | 77.7
57. | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką, bez szlifu, z podziałką; szkło borokrzemowe | SIMAX 417119940 | 1 000 ml | szt. | 10 | SIMAX 417119940 | 20.15 | 23% | 201.5
58. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 14/23 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426207050 | 50 ml | szt. | 50 | SIMAX 426207050 | 17.84 | 23% | 892
59. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426207102 | 100 ml | szt. | 50 | SIMAX 426207102 | 25.9 | 23% | 1295
60. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426207250 | 250 ml | szt. | 40 | SIMAX 426207250 | 42.4 | 23% | 1696
61. | Kolba Erlenmeyera ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426207500 | 500 ml | szt. | 20 | SIMAX 426207500 | 52.32 | 23% | 1046.4
62. | Kolba filtracyjna stożkowa z króćcem bocznym szklanym, szkło | Chemland 08-074.202.04 | 1 000 ml | szt. | 10 | Chemland 08-074.202.04 | 54.69 | 23% | 546.9
63. | Kolba filtracyjna stożkowa ze szklanym podłączeniem bocznym, szkło borokrzemowe | SIMAX 412022250 | 250 ml | szt. | 5 | SIMAX 412022250 | 197.34 | 23% | 986.7
64. | Kolba gruszkowa Florentine, szlif 29/32 mm, szkło Boro 3.3 | Chemland 08-069.202.07 | 500 ml | szt. | 2 | Chemland 08-069.202.07 | 55.26 | 23% | 110.52
65. | Kolba gruszkowa Florentine, szlif 29/32 mml, szkło Boro 3.3 | Chemland 08-069.202.05 | 250 ml | szt. | 5 | Chemland 08-069.202.05 | 40.29 | 23% | 201.45
66. | Kolba kulista trójszyjna 2L, szlif główny 29/32, szlify boczne 14/23, ze szkła (Simax lub Duran) | Labit KK 2S/10 |  | szt. | 1 | Labit KK 2S/10 | 354.24 | 23% | 354.24
67. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 19/26 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219051 | 50 ml | szt. | 30 | SIMAX 426219051 | 21.7 | 23% | 651
68. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 19/26 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219101 | 100 ml | szt. | 20 | SIMAX 426219101 | 23.43 | 23% | 468.6
69. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219052 | 50 ml | szt. | 10 | SIMAX 426219052 | 25.04 | 23% | 250.4
70. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219102 | 100 ml | szt. | 25 | SIMAX 426219102 | 25.9 | 23% | 647.5
71. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219250 | 250 ml | szt. | 20 | SIMAX 426219250 | 43.27 | 23% | 865.4
72. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219500 | 500 ml | szt. | 10 | SIMAX 426219500 | 53.56 | 23% | 535.6
73. | Kolba kulista z okrągłym dnem ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426219940 | 1 000 ml | szt. | 2 | SIMAX 426219940 | 77.99 | 23% | 155.98
74. | Kolba kulista z okrągłym dnem, wąską szyjką, z obrzeżem, szkło borokrzemowe | SIMAX 411205500 | 500 ml | szt. | 5 | SIMAX 411205500 | 78.29 | 23% | 391.45
75. | Kolba kulista z płaskim dnem ze szlifem 29/32 mm, szkło borokrzemowe | SIMAX 426217940 | 1 000 ml | szt. | 2 | SIMAX 426217940 | 78.11 | 23% | 156.22
76. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, szkło borokrzemowe | SIMAX 431622019 | 10 ml | szt. | 50 | SIMAX 431622019 | 23.15 | 23% | 1157.5
77. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, szkło borokrzemowe | SIMAX 4316220263 | 25 ml | szt. | 50 | SIMAX 4316220263 | 19.84 | 23% | 992
78. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, szkło borokrzemowe | SIMAX 431622025 | 50 ml | szt. | 50 | SIMAX 431622025 | 25.54 | 23% | 1277
79. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, szkło borokrzemowe | SIMAX 431622030 | 100 ml | szt. | 60 | SIMAX 431622030 | 29.14 | 23% | 1748.4
80. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, szkło borokrzemowe | SIMAX 431622038 | 250 ml | szt. | 30 | SIMAX 431622038 | 42.4 | 23% | 1272
81. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, z certyfikatem serii, szkło borokrzemowe | SIMAX 431634025 | 50 ml | szt. | 100 | SIMAX 431634025 | 25.54 | 23% | 2554
82. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, z certyfikatem serii, szkło borokrzemowe | SIMAX 431634030 | 100 ml | szt. | 10 | SIMAX 431634030 | 29.14 | 23% | 291.4
83. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, z certyfikatem serii, szkło borokrzemowe | SIMAX 431634044 | 1 000 ml | szt. | 20 | SIMAX 431634044 | 68.82 | 23% | 1376.4
84. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. A, z certyfikatem serii, szkło borokrzemowe | SIMAX 431634046 | 2 000 ml | szt. | 10 | SIMAX 431634046 | 133.46 | 23% | 1334.6
85. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B, szkło borokrzemowe | SIMAX 431642019 | 10 ml | szt. | 20 | SIMAX 431642019 | 23.15 | 23% | 463
86. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B, szkło borokrzemowe | SIMAX 431642023 | 25 ml | szt. | 20 | SIMAX 431642023 | 12.09 | 23% | 241.8
87. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B, szkło borokrzemowe | SIMAX 431642025 | 50 ml | szt. | 20 | SIMAX 431642025 | 16.69 | 23% | 333.8
88. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl. B, szkło borokrzemowe | Chemland 08-130.202.42 | 2 000 ml | szt. | 5 | Chemland 08-130.202.42 | 79.44 | 23% | 397.2
89. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, oranż, kl. B, szkło borokrzemowe | SIMAX 431342044 | 1 000 ml | szt. | 1 | SIMAX 431342044 | 54.11 | 23% | 54.11
90. | Kolba miarowa ze szlifem i szklanym korkiem, kl. B, szkło borokrzemowe | SIMAX 431091044 | 1 000 ml | szt. | 5 | SIMAX 431091044 | 44.9 | 23% | 224.5
91. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem, szkło borokrzemowe | SIMAX 417117250 | 250 ml | szt. | 10 | SIMAX 417117250 | 22.64 | 23% | 226.4
92. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem, szkło borokrzemowe | SIMAX 417117500 | 500 ml | szt. | 20 | SIMAX 417117500 | 30.52 | 23% | 610.4
93. | Kolba z płaskim dnem, wąską szyjką, z obrzeżem, szkło borokrzemowe | SIMAX 411117940 | 1 000 ml | szt. | 20 | SIMAX 411117940 | 103.2 | 23% | 2064
94. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 18 x 24 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00141 |  | szt. | 50 | Deutsch Neumann /0125-00141 | 3.84 | 23% | 192
95. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 26 x 32 x 30 mm | Deutsch Neumann /0125-00150 |  | szt. | 10 | Deutsch Neumann /0125-00150 | 7.69 | 23% | 76.9
96. | Korek laboratoryjny NR - kauczuk naturalny czerwony 31 x 38 x 35 mm | Deutsch Neumann /0125-00156 |  | szt. | 10 | Deutsch Neumann /0125-00156 | 11.65 | 23% | 116.5
97. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 10,5 x 14,5 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00257 |  | szt. | 20 | Deutsch Neumann /0125-00257 | 2.11 | 23% | 42.2
98. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 12,5 x 16,5 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00259 |  | szt. | 60 | Deutsch Neumann /0125-00259 | 2.23 | 23% | 133.8
99. | Korek laboratoryjny SI - silikonowy przeźroczysty 14 x 18 x 20 mm | Deutsch Neumann /0125-00261 |  | szt. | 60 | Deutsch Neumann /0125-00261 | 2.59 | 23% | 155.4
100. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 14/23 mm | Danlab 0125-00054 |  | szt. | 20 | Danlab 0125-00054 | 2.36 | 23% | 47.2
101. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 19/26 mm | Danlab 0125-00055 |  | szt. | 20 | Danlab 0125-00055 | 2.98 | 23% | 59.6
102. | Korek PE z ośmiokątną główką na szlif 29/32 mm | Danlab 0125-00057 |  | szt. | 20 | Danlab 0125-00057 | 3.97 | 23% | 79.4
103. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 14/23 mm | SIMAX 493503050 |  | szt. | 80 | SIMAX 493503050 | 8.68 | 23% | 694.4
104. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 19/26 mm | SIMAX 493503060 |  | szt. | 40 | SIMAX 493503060 | 9.79 | 23% | 391.6
105. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 24/29 mm | SIMAX 493503070 |  | szt. | 5 | SIMAX 493503070 | 11.78 | 23% | 58.9
106. | Korek szklany dmuchany (pusty) sześciokątny z płaską główką, szlif 29/32 mm | SIMAX 493503080 |  | szt. | 80 | SIMAX 493503080 | 17.23 | 23% | 1378.4
107. | Koszyk laboratoryjny do autoklawowania z drutu, sześcian | Warmet 01053 | 15x15x15 cm | szt. | 20 | Warmet 01053 | 70.85 | 23% | 1417
108. | Kran HDPE niebieski do butli HDPE z wąską szyjką, nakrętką | Kautex 213-5532 |  | szt. | 2 | Kautex 213-5532 | 110.52 | 23% | 221.04
109. | Kran PP do butli HDPE z wąską szyjką, nakrętką i uchwytem, z wymiennym kranem z gwintem 3/4" o pojemności 5 l, 10 l | Kautex 227-1110 |  | szt. | 1 | Kautex 227-1110 | 233.66 | 23% | 233.66
110. | Kroplomierz LDPE, butla cylindryczna, z nakrętką kroplomierza i zatyczką, gwintem GL 18 - mlecznoprzeźroczysty | Vitlab 132393 | 50 ml | szt. | 250 | Vitlab 132393 | 5.08 | 23% | 1270
111. | Krystalizator bez wylewu, szkło borokrzemowe | SIMAX 411624095 | 200 ml | szt. | 10 | SIMAX 411624095 | 58.66 | 23% | 586.6
112. | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe | SIMAX 411625050 | 20 ml | szt. | 10 | SIMAX 411625050 | 68.33 | 23% | 683.3
113. | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe | Chemland 08-246.202.06 | 300 ml | szt. | 30 | Chemland 08-246.202.06 | 17.15 | 23% | 514.5
114. | Krystalizator z wylewem, szkło borokrzemowe | Chemland 08-246.202.07 | 500 ml | szt. | 30 | Chemland 08-246.202.07 | 18.31 | 23% | 549.3
115. | Kuweta do spektrofotometrów PS "Macro" dwuścienna o pojemności do 4,5 ml, a’ 100 szt. | Kartell 1937 |  | op | 10 | Kartell 1937 | 76.16 | 23% | 761.6
116. | Kuweta do spektrofotometrów PS "Półmicro" dwuścienna o pojemności 0,5 - 2,5 ml, a’ 100 szt. | Kartell 1940 |  | op | 50 | Kartell 1940 | 76.16 | 23% | 3808
117. | Kuweta do fotometrów typ J103, typ makro, grubość warstwy 10 mm, wysokość 45 mm, szkło optyczne | Chemland 11-G-4 | 3,5 ml | szt. | 10 | Chemland 11-G-4 | 30 | 23% | 300
118. | Lejek Buechnera, Ø lejka 62 mm, Ø dla bibuły 55 mm | JIPO 332237201 |  | szt. | 10 | JIPO 332237201 | 39.19 | 23% | 391.9
119. | Lejek do napełniania z krótką, szeroką nóżką, szkło borokrzemowe | SIMAX 413103050 | Ø 50 mm | szt. | 2 | SIMAX 413103050 | 70.85 | 23% | 141.7
120. | Lejek laboratoryjny z krótką nóżką, szkło | SIMAX 413001035 | 35/6/35 | szt. | 30 | SIMAX 413001035 | 10.56 | 23% | 316.8
121. | Lejek PP uniwersalny - mlecznoprzeźroczysty, Ø nóżki 5 mm | Danlab 0108-00087 | Ø 40 mm | szt. | 10 | Danlab 0108-00087 | 3.84 | 23% | 38.4
122. | Lejek PP uniwersalny - mlecznoprzeźroczysty, Ø wew. nóżki 17 mm | Danlab 0108-00092 | Ø 150 mm | szt. | 10 | Danlab 0108-00092 | 18.85 | 23% | 188.5
123. | Lejek zwykły, szkło borokrzemowe | SIMAX 413001035 | Ø 35 mm | szt. | 30 | SIMAX 413001035 | 9.3 | 23% | 279
124. | Lejek zwykły, szkło borokrzemowe | SIMAX 413001045 | Ø 45 mm | szt. | 50 | SIMAX 413001045 | 5.99 | 23% | 299.5
125. | Lejek zwykły, szkło borokrzemowe | SIMAX 413001055 | Ø 55 mm | szt. | 70 | SIMAX 413001055 | 7.02 | 23% | 491.4
126. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe | SIMAX 421001075 | Ø 75 mm | szt. | 20 | SIMAX 421001075 | 8.06 | 23% | 161.2
127. | Lejek zwykły /szkło borokrzemowe | SIMAX 413001100 | Ø 100 mm | szt. | 30 | SIMAX 413001100 | 9.79 | 23% | 293.7
128. | Lejek zwykły, kąt 60° /szkło borokrzemowe | SIMAX 413001055 | Ø 55 mm | szt. | 5 | SIMAX 413001055 | 14.96 | 23% | 74.8
129. | Łapa metalowa do biurety pojedyncza | Warmet 00303 |  | szt. | 10 | Warmet 00303 | 76.16 | 23% | 761.6
130. | Łapa metalowa do chłodnic | Warmet 00302 |  | szt. | 5 | Warmet 00302 | 93.87 | 23% | 469.35
131. | Łapa metalowa do kolb - duża | Warmet 00301-1 |  | szt. | 5 | Warmet 00301-1 | 145.24 | 23% | 726.2
132. | Łapa uniwersalna, końce pokryte korkiem, kąt rozwarcia 80 mm, długość 180 mm, aluminiowa | Danlab 0132-00205 |  | szt. | 5 | Danlab 0132-00205 | 110.35 | 23% | 551.75
133. | Łącznik krzyżowy metalowy podwójny do statywów, długość 16,5 mm, typ śruby 1, kąt < 90º, żeliwo | Danlab 0132-00125 |  | szt. | 10 | Danlab 0132-00125 | 97.42 | 23% | 974.2
134. | Łopatka z łyżką porcelanowa, długość 164 mm | JIPO 334218131 |  | szt. | 2 | JIPO 334218131 | 37.75 | 23% | 75.5
135. | Łyżeczka laboratoryjna, typ 1, długość 170 mm, 40 x 10 mm, stal | Danlab 0129-00141 |  | szt. | 15 | Danlab 0129-00141 | 21.7 | 23% | 325.5
136. | Łyżeczka metalowa duża do ważenia odczynników, długość 250 mm (48 mm x 35 mm), stal 18/8 | Danlab 0129-00159 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00159 | 57.65 | 23% | 576.5
137. | Łyżeczka metalowa mała do ważenia odczynników, długość 150 mm (30 mm x 22 mm), stal 18/8 | Danlab 0129-00156 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00156 | 42.69 | 23% | 426.9
138. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 300497 | 2 mm x 5 mm | szt. | 10 | Vitlab 300497 | 16.24 | 23% | 162.4
139. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 300597 | 2 mm x 7 mm | szt. | 5 | Vitlab 300597 | 9.56 | 23% | 47.8
140. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 300897 | 3 mm x 8 mm | szt. | 10 | Vitlab 300897 | 6.38 | 23% | 63.8
141. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 301097 | 3 mm x 10 mm | szt. | 5 | Vitlab 301097 | 6.38 | 23% | 31.9
142. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 301197 | 3 mm x 13 mm | szt. | 5 | Vitlab 301197 | 16.74 | 23% | 83.7
143. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 301697 | 6 mm x 10 mm | szt. | 5 | Vitlab 301697 | 7.51 | 23% | 37.55
144. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 301797 | 6 mm x 15 mm | szt. | 50 | Vitlab 301797 | 8.24 | 23% | 412
145. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 301897 | 7 mm x 20 mm | szt. | 20 | Vitlab 301897 | 7.7 | 23% | 154
146. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 301997 | 6 mm x 25 mm | szt. | 10 | Vitlab 301997 | 10.23 | 23% | 102.3
147. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 302097 | 6 mm x 30 mm | szt. | 10 | Vitlab 302097 | 14.35 | 23% | 143.5
148. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 302197 | 8 mm x 40 mm | szt. | 10 | Vitlab 302197 | 20.72 | 23% | 207.2
149. | Mieszadełko magnetyczne proste z tworzywa PTFE - POLYGON | Vitlab 302297 | 7 mm x 50 mm | szt. | 5 | Vitlab 302297 | 33.35 | 23% | 166.75
150. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE - OVAL | Vitlab 311297 | 10 mm x 20 mm | szt. | 5 | Vitlab 311297 | 84.49 | 23% | 422.45
151. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE - OVAL z rdzeniem magnetycznym | Vitlab 311597 | 16 mm x 35 mm | szt. | 5 | Vitlab 311597 | 241.77 | 23% | 1208.85
152. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE z pierścieniem - OCTAGON | Vitlab 308097 | 8 mm x 28 mm | szt. | 5 | Vitlab 308097 | 14.35 | 23% | 71.75
153. | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE z pierścieniem - OCTAGON | Vitlab 308197 | 8 mm x 38 mm | szt. | 5 | Vitlab 308197 | 20.72 | 23% | 103.6
154. | Mikrołyżeczka obustronna długość 180 mm, typ 2, stal 18/8 | Danlab 0129-00206 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00206 | 20.01 | 23% | 200.1
155. | Mikrołyżeczka obustronna długość 210 mm, typ 1, stal 18/8 | Danlab 0129-00202 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00202 | 18.86 | 23% | 188.6
156. | Mikrołyżeczka obustronna długość 210 mm, typ 2, stal 18/8 | Danlab 0129-00207 |  | szt. | 5 | Danlab 0129-00207 | 24.71 | 23% | 123.55
157. | Mikrołyżeczko-szpatułka długość 180 mm, typ 1-forma łyżeczki, stal 18/8 | Danlab 0129-00222 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00222 | 33.48 | 23% | 334.8
158. | Mikroszpatułka obustronna długość 150 mm, stal 18/8 | Danlab 0129-00049 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00049 | 18.86 | 23% | 188.6
159. | Mikroszpatułka obustronna, długość 185 mm, stal 18/8 | Danlab 0129-00040 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00040 | 19.39 | 23% | 193.9
160. | Mikroszufelka półokrągła długość 210 mm, typ 1 - wąska, stal 18/8 | Danlab 0129-00202 |  | szt. | 5 | Danlab 0129-00202 | 23.29 | 23% | 116.45
161. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem | JIPO 331211120 | 75 ml | szt. | 5 | JIPO 331211120 | 53.25 | 23% | 266.25
162. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem | JIPO 331211200 | 110 ml | szt. | 5 | JIPO 331211200 | 66.23 | 23% | 331.15
163. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem | JIPO 331211220 | 160 ml | szt. | 5 | JIPO 331211220 | 81.99 | 23% | 409.95
164. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem | JIPO 331211320 | 400 ml | szt. | 2 | JIPO 331211320 | 176.23 | 23% | 352.46
165. | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem | JIPO 331211121 | 75 ml | szt. | 5 | JIPO 331211121 | 49.85 | 23% | 249.25
166. | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem | JIPO 331211221 | 160 ml | szt. | 2 | JIPO 331211221 | 92.23 | 23% | 184.46
167. | Naczynko wagowe niskie z pokrywą i szlifem, średnica 34 mm x wysokość 30 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202434 | 11 ml | szt. | 10 | SIMAX 421202434 | 20.15 | 23% | 201.5
168. | Naczynko wagowe niskie z pokrywą i szlifem, średnica 50 mm x wysokość 30 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202503 | 20 ml | szt. | 10 | SIMAX 421202503 | 28.21 | 23% | 282.1
169. | Naczynko wagowe niskie z pokrywą i szlifem, średnica 50 mm x wysokość 50 mm /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 421202505 | 54 ml | szt. | 25 | SIMAX 421202505 | 28.21 | 23% | 705.25
170. | Naczynko wagowe szklane niskie z pokrywką i szlifem | Chemland 08-263.20x20 | 20 x 20 mm | szt. | 5 | Chemland 08-263.20x20 | 18.42 | 23% | 92.1
171. | Naczynko wagowe szklane niskie z pokrywką i szlifem | Chemland 08-263.25x25 | 25 x 25 mm | szt. | 10 | Chemland 08-263.25x25 | 18.42 | 23% | 184.2
172. | Nakrętka HDPE z pierścieniem plombowanym, czerwona, gwint GL 50, do kanistra o poj. 5 l | Kautex 216-5560 |  | szt. | 2 | Kautex 216-5560 | 17.71 | 23% | 35.42
173. | Nasadki z tubusem bocznym, szli wew. 19/26, szlif zew. 19/26, ze szkła | Labit NT3 |  | szt. | 5 | Labit NT3 | 88.56 | 23% | 442.8
174. | Nasadki z tubusem bocznym, szli wew. 29/32, szlif zew. 29/32, ze szkła | Labit NT6 |  | szt. | 5 | Labit NT6 | 115.13 | 23% | 575.65
175. | Palnik Bunsena z zaworem igłowym, z regulacją powietrza i świeczką, mosiądz niklowany, na gaz ziemny | Danlab 0133-00009 |  | szt. | 5 | Danlab 0133-00009 | 752.41 | 23% | 3762.05
176. | Palnik spirytusowy szklany, komplet knot i tuleja /szkło borokrzemowe/ | SIMAX 534104200 | 200 ml | szt. | 1 | SIMAX 534104200 | 249.55 | 23% | 249.55
177. | Parafilm M (100 mm x 38 m) - Folia uszczelniająca do szczelnego zamykania naczyń laboratoryjnych, a’ rolka | Bionovo B-1500 |  | szt. | 5 | Bionovo B-1500 | 257.44 | 23% | 1287.2
178. | Parafilm M (100 mm x 75 m) - Folia uszczelniająca do szczelnego zamykania naczyń laboratoryjnych, a’ rolka | Bionovo B-1501 |  | szt. | 10 | Bionovo B-1501 | 516.24 | 23% | 5162.4
179. | Pinceta do sączków filtracyjnych, długość 125 mm, końce o szer. 12 mm, stal | Danlab 0129-00118 |  | szt. | 5 | Danlab 0129-00118 | 74.57 | 23% | 372.85
180. | Pinceta o ostrych wygiętych końcach, długość 145 mm, stal | Danlab 0129-00099 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00099 | 41.8 | 23% | 418
181. | Pinceta o tępych końcach, długość 300 mm, stal | Danlab 0129-00086 |  | szt. | 5 | Danlab 0129-00086 | 53.14 | 23% | 265.7
182. | Pinceta precyzyjna o ostrych końcach, długość 105 mm, typ 1, końce gładkie, bez rowków, stal | Danlab 0129-00126 |  | szt. | 10 | Danlab 0129-00126 | 63.14 | 23% | 631.4
183. | Pinceta precyzyjna o ostrych końcach, długość 120 mm, typ 1, z mechanizmem samonapinającym, końce gładkie, bez rowków, stal | Danlab 0129-00124 |  | szt. | 5 | Danlab 0129-00124 | 74.57 | 23% | 372.85
184. | Pipeta jednomiarowa z jedną kreską, kl. B | Technosklo 433031014 | 1 ml | szt. | 2 | Technosklo 433031014 | 7.6 | 23% | 15.2
185. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. A | Technosklo 433111022 | 20 ml | szt. | 10 | Technosklo 433111022 | 31.55 | 23% | 315.5
186. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. A | Technosklo 433111024 | 30 ml | szt. | 2 | Technosklo 433111024 | 47.66 | 23% | 95.32
187. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | Technosklo 433131019 | 10 ml | szt. | 2 | Technosklo 433131019 | 8.63 | 23% | 17.26
188. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | Technosklo 433131025 | 50 ml | szt. | 2 | Technosklo 433131025 | 14.97 | 23% | 29.94
189. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, kl. B | Technosklo 433131030 | 100 ml | szt. | 2 | Technosklo 433131030 | 73.91 | 23% | 147.82
190. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, z certyfikatem serii, kl. A | Technosklo 433119018 | 5 ml | szt. | 5 | Technosklo 433119018 | 24.98 | 23% | 124.9
191. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, z certyfikatem serii, kl. A | Technosklo 433119019 | 10 ml | szt. | 5 | Technosklo 433119019 | 27.29 | 23% | 136.45
192. | Pipeta jednomiarowa ze zgrubieniem, z jedną kreską, z certyfikatem serii, kl. A | Technosklo 433119023 | 25 ml | szt. | 5 | Technosklo 433119023 | 32.35 | 23% | 161.75
193. | Pipeta Pasteura LDPE, długość 15,5 cm, Ø końcówki 3 mm, a` 1000 szt. | Danlab 0203-00147 | 3,5 ml | op | 3 | Danlab 0203-00147 | 123.98 | 23% | 371.94
194. | Pipeta Pasteura PE, bez podziałki, długość 12,5 cm, a’ 1 000 szt. | Medlab 76-1100-2 | 1 ml | op | 2 | Medlab 76-1100-2 | 108.86 | 8% | 217.72
195. | Pipeta Pasteura PE, z podziałką 0,5 ml, długość 15,5 cm, a’ 500 szt. | Medlab 76-1303-2 | 3 ml | op | 10 | Medlab 76-1303-2 | 54.43 | 8% | 544.3
196. | Pipeta wielomiarowa skalowana na wylew całkowity z bańką, kl. AS | Technosklo 434156722 | 20 ml | szt. | 2 | Technosklo 434156722 | 33.4 | 23% | 66.8
197. | Pipetka Pasteura szklana, Ø 7 mm i długości 150 mm, a’ 250 szt., kl. B | Medlab 76-6150-6 | 2 ml | op | 2 | Medlab 76-6150-6 | 115.13 | 23% | 230.26
198. | Pipetka Pasteura szklana, Ø 7 mm i długości 230 mm, a’ 250 szt., kl. B | Medlab 76-6230-6 | 2 ml | op | 3 | Medlab 76-6230-6 | 150.55 | 23% | 451.65
199. | Pipetor z pokrętłem PP (pompka, nasadka) do pipet miarowych o pojemności do 10 ml | Vitlab 324694 |  | szt. | 3 | Vitlab 324694 | 34.72 | 23% | 104.16
200. | Pipetor z pokrętłem PP (pompka, nasadka) do pipet miarowych o pojemności do 25 ml | Vitlab 324794 |  | szt. | 5 | Vitlab 324794 | 39.67 | 23% | 198.35
201. | Pojemnik PP do prób z nakrętką | Danlab 0128-00010 | 60 ml | szt. | 25 | Danlab 0128-00010 | 35.42 | 23% | 885.5
202. | Pompka wodna PP z zaworem zwrotnym, gwint 3/4 " + reduktor 1/2 ", złącze do węży, Ø wew. 10-12 mm | Danlab 0123-00102 |  | szt. | 3 | Danlab 0123-00102 | 318.82 | 23% | 956.46
203. | Pompka wodna szklana z zaworem zwrotnym, długość 275 mm, prędkość przepływu 300 l/h | Danlab 0123-00104 |  | szt. | 1 | Danlab 0123-00104 | 674.47 | 23% | 674.47
204. | Pręt do wyjmowania mieszadełek z tworzywa PTFE (giętki), długość 330 mm | Vitlab 318597 |  | szt. | 1 | Vitlab 318597 | 562.39 | 23% | 562.39
205. | Pręt do wyjmowania mieszadełek z tworzywa PTFE, długość 250 mm | Vitlab 122197 |  | szt. | 5 | Vitlab 122197 | 49.15 | 23% | 245.75
206. | Pręt do wyjmowania mieszadełek z tworzywa PTFE, długość 350 mm | Vitlab 122297 |  | szt. | 5 | Vitlab 122297 | 62.43 | 23% | 312.15
207. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 15 - 16, długość 160 mm /szkło | Chemland 08-288.16-160 |  | szt. | 500 | Chemland 08-288.16-160 | 0.79 | 23% | 395
208. | Probówka bakteriologiczna z prostym brzegiem grubościenna Ø 17 - 18, długość 180 mm /szkło/ | Chemland 08-288.18-180 |  | szt. | 20 | Chemland 08-288.18-180 | 1.09 | 23% | 21.8
209. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 100 mm | SIMAX 422010100 | Ø 10 mm | szt. | 100 | SIMAX 422010100 | 0.4 | 23% | 40
210. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 100 mm | SIMAX 422016100 | Ø 16 mm | szt. | 100 | SIMAX 422016100 | 0.55 | 23% | 55
211. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 160 mm | SIMAX 422015160 | Ø 15 mm | szt. | 500 | SIMAX 422015160 | 3.73 | 23% | 1865
212. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 160 mm | SIMAX 422016160 | Ø 16 mm | szt. | 500 | SIMAX 422016160 | 0.79 | 23% | 395
213. | Probówka bez wywinięcia, z dnem okrągłym, długość 180 mm | SIMAX 422018180 | Ø 18 mm | szt. | 500 | SIMAX 422018180 | 1.09 | 23% | 545
214. | Probówka do oznaczeń kultur bakteryjnych, z gwintem GL 18, nakrętką czarną PP, gumową uszczelką, 16 x 160 mm, szkło sodowe AR | Chemland 08-082.16*160 |  | szt. | 10 | Chemland 08-082.16*160 | 4.84 | 23% | 48.4
215. | Probówka Durhama, długość 2,5 mm, Ø 4-5 mm | Labor Szkło DUR 45 |  | szt. | 100 | Labor Szkło DUR 45 | 0.58 | 23% | 58
216. | Probówka pomiarowa wg EGGERTZA skalowana z korkiem PP 10/13 mm /szkło/ | Glassco 01-086.203.15 | 15 ml | szt. | 40 | Glassco 01-086.203.15 | 54.07 | 23% | 2162.8
217. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z nakrętką HDPE, z polem na opis i skalą, sterylna (28 x 114 mm), a’ 25 szt. | Danlab 0106-00345 | 50 ml | op | 100 | Danlab 0106-00345 | 30.91 | 23% | 3091
218. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z podziałką i nakrętką HDPE z polem do opisu, niejałowa (17 x 120 mm), a’ 50 szt. | Danlab 0106-00342 | 15 ml | op | 150 | Danlab 0106-00342 | 52.96 | 23% | 7944
219. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z podziałką i nakrętką HDPE z polem do opisu, niejałowa (28 x 114 mm), a’ 50 szt. | Danlab 0106-00347 | 50 ml | op | 150 | Danlab 0106-00347 | 61.81 | 23% | 9271.5
220. | Probówka transportowa stożkowa PP typu Falcone z podziałką i nakrętką HDPE z polem do opisu, sterylne (17 x 120 mm), a’ 50 szt. | Danlab 0106-00337 | 15 ml | op | 50 | Danlab 0106-00337 | 52.96 | 23% | 2648
221. | Probówka typu EPPENDORF z dnem soczewkowym, z podziałką - przeźroczysta, a’ 1 000 szt. | Medlab 25-2000-1 | 2 ml | op | 20 | Medlab 25-2000-1 | 77.76 | 8% | 1555.2
222. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym - przeźroczysta, a’ 500 szt. | Delta Lab 5.351.040.926 | 2 ml | op | 5 | Delta Lab 5.351.040.926 | 348.84 | 23% | 1744.2
223. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym, z bezpiecznym zamknięciem, bezbarwne, a’ 1 000 szt. (2 worki x 500 szt.) | Danlab 0106-00356 | 1,5 ml | op | 20 | Danlab 0106-00356 | 62.21 | 8% | 1244.2
224. | Probówka typu EPPENDORF z dnem stożkowym, z wciskanym korkiem, bezbarwne, a’ 1000 szt. | Danlab 0106-00363 | 0,5 ml | op | 2 | Danlab 0106-00363 | 46.66 | 8% | 93.32
225. | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5 ml, z dnem stożkowym, bezbarwne z płaskim wieczkiem na zawiasie, podziałką i polem do opisu, opakowanie 500 szt | Medlab 25-1500-0 |  | op | 10 | Medlab 25-1500-0 | 31.1 | 8% | 311
226. | Probówki wirówkowe typu Eppendorf 2mL a,500 | Chemland 02-63103 |  | op | 25 | Chemland 02-63103 | 44.28 | 23% | 1107
227. | Siatka z krążkiem ceramicznym | Danlab 0133-00060 | 200 x 200 mm | szt. | 10 | Danlab 0133-00060 | 14.26 | 23% | 142.6
228. | Statyw metalowy do probówek - z drutu pokryty warstwą ochronną z tworzywa sztucznego, 20 miejscowy (2 x 10), max. Ø probówki 14 mm | Warmet 00602 |  | szt. | 5 | Warmet 00602 | 48.71 | 23% | 243.55
229. | Statyw metalowy do probówek - z drutu pokryty warstwą ochronną z tworzywa sztucznego, 20 miejscowy (2 x 10), max. Ø probówki 19 mm | Warmet 00702 |  | szt. | 10 | Warmet 00702 | 54.55 | 23% | 545.5
230. | Statyw metalowy do probówek - z drutu pokryty warstwą ochronną z tworzywa sztucznego, 30 miejscowy (3 x 10), max. Ø probówki 19 mm | Warmet 00703 |  | szt. | 3 | Warmet 00703 | 68.19 | 23% | 204.57
231. | Statyw PP do probówek, 55 miejscowy (5 x 11), max. Ø probówki 18 mm | Vitlab 3192940 |  | szt. | 3 | Vitlab 3192940 | 78.36 | 23% | 235.08
232. | Statyw PP do probówek, 84 miejscowy (6 x14), max. Ø probówki 13 mm | Vitlab 3190940 |  | szt. | 3 | Vitlab 3190940 | 78.36 | 23% | 235.08
233. | Statyw PP na 20 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 i 2 ml (2 x 10) | Danlab 0106-00228 |  | szt. | 5 | Danlab 0106-00228 | 44.94 | 23% | 224.7
234. | Statyw PP na 96 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 - 2 ml (8 x 12) | Danlab 0106-00184 |  | szt. | 20 | Danlab 0106-00184 | 64.21 | 23% | 1284.2
235. | Statyw PP na pipety, obrotowy, 94-miejscowy, niebieski | Danlab 0203-00156 |  | szt. | 2 | Danlab 0203-00156 | 94.23 | 23% | 188.46
236. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 15 mm | FGH 492003100 | Ø 100 mm | szt. | 50 | FGH 492003100 | 6.66 | 23% | 333
237. | Szalka Petriego ANUMBRA, wysokość 25 mm | FGH 492005150 | Ø 150 mm | szt. | 50 | FGH 492005150 | 14.9 | 23% | 745
239. | Szalka Petriego PS, bez wentylacji, sterylna, 90 mm x 16 mm, a’ 600 szt. | Medlab 51-0091-OSR | Ø 90 mm | op | 35 | Medlab 51-0091-OSR | 334.99 | 8% | 11724.65
240. | Szalki Petriego 55 x 15 plastikowe, sterylne, bez wentylacji a330 | Medlab 51-0056-OS-NX |  | op | 15 | Medlab 51-0056-OS-NX | 119.83 | 8% | 1797.45
241. | Szalki Petriego Ø90mm i wys.16mm, z żebrami wentylacyjnymi a,600 | Medlab 51-0090-OSR |  | op | 3 | Medlab 51-0090-OSR | 334.99 | 8% | 1004.97
242. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Danlab 0107-00080 | Ø 40 mm | szt. | 3 | Danlab 0107-00080 | 9.39 | 23% | 28.17
243. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Danlab 0107-00082 | Ø 50 mm | szt. | 5 | Danlab 0107-00082 | 9.39 | 23% | 46.95
244. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Danlab 0107-00083 | Ø 60 mm | szt. | 5 | Danlab 0107-00083 | 11.34 | 23% | 56.7
245. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Danlab 0107-00071 | Ø 40 mm | szt. | 5 | Danlab 0107-00071 | 9.39 | 23% | 46.95
246. | Szczotka do butli, kolb i cylindrów, typ A-zakończona pędzelkiem, poliamid | Danlab 0107-00076 | Ø 80 mm | szt. | 10 | Danlab 0107-00076 | 13.99 | 23% | 139.9
247. | Szczotka do kolb, włosie naturalne | Danlab 0107-00008 | Ø 50 mm | szt. | 20 | Danlab 0107-00008 | 38.59 | 23% | 771.8
248. | Szczotka do pipet, szczecina | Danlab 0107-00015 | Ø 6 mm | szt. | 10 | Danlab 0107-00015 | 16.88 | 23% | 168.8
249. | Szczotka do probówek, końcówka bawełniana, włosie naturalne | Danlab 0107-00005 | Ø 20 mm | szt. | 3 | Danlab 0107-00005 | 26.04 | 23% | 78.12
250. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | Danlab 0107-00020 | Ø 10 mm | szt. | 5 | Danlab 0107-00020 | 26.97 | 23% | 134.85
251. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | Danlab 0107-00024 | Ø 15 mm | szt. | 35 | Danlab 0107-00024 | 9.96 | 23% | 348.6
252. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, szczecina | Danlab 0107-00032 | Ø 30 mm | szt. | 10 | Danlab 0107-00032 | 9.96 | 23% | 99.6
253. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, włosie kozie | Danlab 0107-00038 | Ø 10 mm | szt. | 10 | Danlab 0107-00038 | 20.15 | 23% | 201.5
254. | Szczotka do probówek, typ A - zakończona pędzelkiem, włosie kozie | Danlab 0107-00042 | Ø 15 mm | szt. | 10 | Danlab 0107-00042 | 18.01 | 23% | 180.1
255. | Szczotka laboratoryjna 280x130x35 mm | Chemland 03-588.332 |  | szt. | 10 | Chemland 03-588.332 | 6.32 | 23% | 63.2
256. | Szczypce do tygli z rowkami, długość 250 mm, stal | Danlab 0131-00011 |  | szt. | 3 | Danlab 0131-00011 | 22.81 | 23% | 68.43
257. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe ze szlifowanymi krawędziami do kamer hematologicznych, grubości 0,4 mm, a’ 10 szt. | Medlab 49-4900-2 | 20 x 26 mm | op | 3 | Medlab 49-4900-2 | 31.1 | 8% | 93.3
258. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. | Chemland 04-298.202.01 | 18 x 18 mm | op | 50 | Chemland 04-298.202.01 | 8.55 | 23% | 427.5
259. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. | Chemland 04-298.202.02 | 20 x 20 mm | op | 40 | Chemland 04-298.202.02 | 9.17 | 23% | 366.8
260. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. | Chemland 04-298.202.04 | 24 x 24 mm | op | 30 | Chemland 04-298.202.04 | 12.15 | 23% | 364.5
261. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, a’ 200 szt. | Chemland 04-298.202.05 | 24 x 32 mm | op | 10 | Chemland 04-298.202.05 | 12.4 | 23% | 124
262. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie "SUPERIOR", grubość 1 mm, a’ 50 szt. | Medlab 41-7626-2 | 76 x 26 mm | op | 10 | Medlab 41-7626-2 | 31 | 23% | 310
263. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie, grubość 1 mm, a’ 50 szt. | Chemland 04-296.202.02 | 76 x 26 mm | op | 70 | Chemland 04-296.202.02 | 6.08 | 23% | 425.6
264. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szlifowane z łezką, a’ 50 szt. | Chemland 04-296.202.09 |  | op | 3 | Chemland 04-296.202.09 | 59.51 | 23% | 178.53
265. | Szpatułka do proszku, długość 190 mm, 50 x 12 mm, stal | Danlab 0129-00071 |  | szt. | 2 | Danlab 0129-00071 | 143.2 | 23% | 286.4
266. | Szpatułka obustronna typu Chattaway, długość 125 mm, 40 x 7 mm, stal | Danlab 0129-00007 |  | szt. | 5 | Danlab 0129-00007 | 8.77 | 23% | 43.85
267. | Szpatułka obustronna typu Chattaway, długość 150 mm, 40 x 7 mm, stal | Danlab 0129-00008 |  | szt. | 40 | Danlab 0129-00008 | 9.83 | 23% | 393.2
268. | Szpatułko - łyżeczka, długość 180 mm, typ 2 - standardowa, 25 x 8 mm, stal | Danlab 0129-00212 |  | szt. | 20 | Danlab 0129-00212 | 20.01 | 23% | 400.2
269. | Taca na instrumenty medyczne MF z tworzywa, biała, płaska, 268 x 208 x 17 mm | Vitlab 71798 |  | szt. | 10 | Vitlab 71798 | 80.22 | 23% | 802.2
270. | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej - TAS, szerokość 19 mm | Sylchem 24-ITS19 |  | szt. | 3 | Sylchem 24-ITS19 | 79.7 | 23% | 239.1
271. | Tłuczek porcelanowy do moździerza glazurowany, 54/14 mm | JIPO 331213001 |  | szt. | 5 | JIPO 331213001 | 22.73 | 23% | 113.65
272. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 210 mm, średnica główki 55 mm | JIPO 331213500 |  | szt. | 5 | JIPO 331213500 | 78.9 | 23% | 394.5
273. | Tłuczek porcelanowy do moździerza, szorstki, długość 115 mm | JIPO 331213100 |  | szt. | 5 | JIPO 331213100 | 23.17 | 23% | 115.85
274. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 150 mm, średnica główki 36 mm | JIPO 331213300 |  | szt. | 5 | JIPO 331213300 | 37.48 | 23% | 187.4
275. | Tłuczek porcelanowy do moździerza szorstki, długość 96 mm, średnica główki 25 mm /Simax/ | JIPO 331212300 |  | szt. | 10 | JIPO 331212300 | 33.26 | 23% | 332.6
276. | Tryskawka LDPE z nakrętką i gwintem GL 25, bardzo miękka - mlecznoprzeźroczysta | Vitlab 134393 | 250 ml | szt. | 40 | Vitlab 134393 | 14.01 | 23% | 560.4
277. | Tryskawka LDPE z nakrętką i gwintem GL 25, bardzo miękka - mlecznoprzeźroczysta | Vitlab 134493 | 500 ml | szt. | 30 | Vitlab 134493 | 19.71 | 23% | 591.3
278. | Tygiel kwarcowy wysoki Ø 80 mm x h 100 mm | Megan 638321300080 | 250 ml | szt. | 5 | Megan 638321300080 | 212.54 | 23% | 1062.7
279. | Uszczelka GUKO rozmiar 6, 68 x 48 x 35 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | Danlab 0125-00337 |  | szt. | 10 | Danlab 0125-00337 | 29.05 | 23% | 290.5
280. | Uszczelka GUKO, rozmiar 2, 27 x 17 x 20 mm, szara, NR - kauczuk naturalny | Danlab 0125-00333 |  | szt. | 5 | Danlab 0125-00333 | 12.04 | 23% | 60.2
281. | Uszczelka GUKO, rozmiar 4, 41 x 27,5 x27 mm, szara, NR-kauczuk naturalny | Danlab 0125-00335 |  | szt. | 10 | Danlab 0125-00335 | 17.71 | 23% | 177.1
282. | Wąż laboratoryjny NR kauczuk naturalny, kolor czerwony, przeznaczony do pracy w próżni, Ø 6 x 16 mm, grubość 5 mm, a’ 1 m | VWR (Deutsch Neumann) 189-9123 |  | mb | 10 | VWR (Deutsch Neumann) 189-9123 | 74.4 | 23% | 744
283. | Wąż laboratoryjny NR kauczuk naturalny, kolor czerwony, przeznaczony do pracy w próżni, Ø 8 x 18 mm, grubość 5 mm, a’ 1 m | VWR (Deutsch Neumann) 189-9125 |  | mb | 3 | VWR (Deutsch Neumann) 189-9125 | 97.06 | 23% | 291.18
284. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1 mm, Ø wew. 3 mm, Ø zew. 5 mm, a’ 1 m | GMP588810305 |  | mb | 30 | GMP588810305 | 6.57 | 23% | 197.1
285. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 6 mm, Ø zew. 9 mm, a’ 1 m | GMP588810609 |  | mb | 50 | GMP588810609 | 16.12 | 23% | 806
286. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 7 mm, Ø zew. 10 mm, a’ 1 m | GMP588810710 |  | mb | 20 | GMP588810710 | 17.48 | 23% | 349.6
287. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 1,5 mm, Ø wew. 9 mm, Ø zew. 12 mm, a’ 1 m | VWR (Deutsch Neumann) 228-3571 |  | mb | 20 | VWR (Deutsch Neumann) 228-3571 | 25.42 | 23% | 508.4
288. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 8 mm, Ø zew. 12 mm, a’ 1 m | GMP588810812 |  | mb | 30 | GMP588810812 | 27.65 | 23% | 829.5
289. | Wąż laboratoryjny silikonowy VMQ - kauczuk silikonowy, przeźroczysty, grubość ścianki 2 mm, Ø wew. 9 mm, Ø zew. 13 mm, a’ 1 m | VWR (Deutsch Neumann) DENE3100913 |  | mb | 15 | VWR (Deutsch Neumann) DENE3100913 | 32.11 | 23% | 481.65
290. | Zacisk do węży sprężynowy /Mohr’a/ Ø 6 mm, mosiądz niklowany | Witko 9.180.060 |  | szt. | 20 | Witko 9.180.060 | 15.5 | 23% | 310
291. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00075 | 25 ml | szt. | 45 | Danlab 0101-00075 | 7.56 | 23% | 340.2
292. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00076 | 50 ml | szt. | 60 | Danlab 0101-00076 | 8.55 | 23% | 513
293. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00077 | 100 ml | szt. | 60 | Danlab 0101-00077 | 8.93 | 23% | 535.8
294. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00079 | 250 ml | szt. | 70 | Danlab 0101-00079 | 12.77 | 23% | 893.9
295. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00080 | 400 ml | szt. | 20 | Danlab 0101-00080 | 18.1 | 23% | 362
296. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00113 | 500 ml | szt. | 35 | Danlab 0101-00113 | 18.97 | 23% | 663.95
297. | Zlewka miarowa PP z podziałką i wylewem | Danlab 0101-00085 | 2 000 ml | szt. | 10 | Danlab 0101-00085 | 52.32 | 23% | 523.2
298. | Zlewka miarowa PP z uchem i wylewem, z wytłoczoną niebieską podziałką | Danlab 0101-00112 | 250 ml | szt. | 20 | Danlab 0101-00112 | 18.97 | 23% | 379.4
299. | Zlewka miarowa PP z uchem i wylewem, z wytłoczoną niebieską podziałką | Danlab 0101-00115 | 2 000 ml | szt. | 30 | Danlab 0101-00115 | 55.05 | 23% | 1651.5
300. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010010 | 10 ml | szt. | 60 | SIMAX 417010010 | 6.52 | 23% | 391.2
301. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010025 | 25 ml | szt. | 150 | SIMAX 417010025 | 6.8 | 23% | 1020
302. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010050 | 50 ml | szt. | 100 | SIMAX 417010050 | 7.37 | 23% | 737
303. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010100 | 100 ml | szt. | 100 | SIMAX 417010100 | 9.07 | 23% | 907
304. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010150 | 150 ml | szt. | 100 | SIMAX 417010150 | 10.77 | 23% | 1077
305. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010250 | 250 ml | szt. | 100 | SIMAX 417010250 | 11.34 | 23% | 1134
306. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010400 | 400 ml | szt. | 50 | SIMAX 417010400 | 17.61 | 23% | 880.5
307. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010060 | 600 ml | szt. | 50 | SIMAX 417010060 | 21.76 | 23% | 1088
308. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 4170100800 | 800 ml | szt. | 5 | SIMAX 4170100800 | 30.52 | 23% | 152.6
309. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010940 | 1 000 ml | szt. | 50 | SIMAX 417010940 | 33.33 | 23% | 1666.5
310. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010950 | 2 000 ml | szt. | 15 | SIMAX 417010950 | 59.92 | 23% | 898.8
311. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417010956 | 5 000 ml | szt. | 10 | SIMAX 417010956 | 335.05 | 23% | 3350.5
312. | Zlewka niska z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 411010966 | 10 000 ml | szt. | 1 | SIMAX 411010966 | 510.62 | 23% | 510.62
313. | Zlewka niska z uchem z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417011400 | 400 ml | szt. | 30 | SIMAX 417011400 | 33.96 | 23% | 1018.8
314. | Zlewka niska z uchem z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417011600 | 600 ml | szt. | 20 | SIMAX 417011600 | 39.49 | 23% | 789.8
315. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012025 | 25 ml | szt. | 50 | SIMAX 417012025 | 3.91 | 23% | 195.5
316. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012050 | 50 ml | szt. | 50 | SIMAX 417012050 | 4.03 | 23% | 201.5
317. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012100 | 100 ml | szt. | 20 | SIMAX 417012100 | 9.92 | 23% | 198.4
318. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012150 | 150 ml | szt. | 70 | SIMAX 417012150 | 4.72 | 23% | 330.4
319. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012250 | 250 ml | szt. | 50 | SIMAX 417012250 | 5.12 | 23% | 256
320. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012400 | 400 ml | szt. | 10 | SIMAX 417012400 | 7.02 | 23% | 70.2
321. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012600 | 600 ml | szt. | 20 | SIMAX 417012600 | 10.13 | 23% | 202.6
322. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012800 | 800 ml | szt. | 10 | SIMAX 417012800 | 12.2 | 23% | 122
323. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 417012940 | 1 000 ml | szt. | 10 | SIMAX 417012940 | 15.2 | 23% | 152
324. | Zlewka wysoka z podziałką i wylewem /szkło borokrzemowe | SIMAX 411012952 | 3 000 ml | szt. | 5 | SIMAX 411012952 | 63.32 | 23% | 316.6
325. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 14/23 mm, wew. 29/32 mm /szkło borokrzemowe | SIMAX 441510082 |  | szt. | 10 | SIMAX 441510082 | 68.01 | 23% | 680.1
326. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 19/26 mm, wew. 29/32 mm /szkło borokrzemowe | SIMAX 441510083 |  | szt. | 3 | SIMAX 441510083 | 68.01 | 23% | 204.03
327. | Złącze szklane ekspansywne, szlif: zew. 24/29 mm, wew. 29/32 mm /szkło borokrzemowe | SIMAX 441510084 |  | szt. | 3 | SIMAX 441510084 | 77.93 | 23% | 233.79
328. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 29/32 mm na 14/23 mm /szkło borokrzemowe | SIMAX 441509055 |  | szt. | 5 | SIMAX 441509055 | 56.68 | 23% | 283.4
329. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 29/32 mm na 19/26 mm /szkło borokrzemowe | SIMAX 441509065 |  | szt. | 3 | SIMAX 441509065 | 56.68 | 23% | 170.04
330. | Złącze szklane redukcyjne, szlif: 45/40 mm na 29/32 mm /szkło borokrzemowe | SIMAX 441509088 |  | szt. | 3 | SIMAX 441509088 | 85.02 | 23% | 255.06
331. | Złączka PP do węży typu Y, Ø 10 - 11 mm | Glassco 02-194.303.10 |  | szt. | 3 | Glassco 02-194.303.10 | 4.59 | 23% | 13.77
[6 empty] | Razem: |  |  | 212073.5
R