# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Naprawa systemu MicroTime 200 PicoQuant”

(PU/29-2024/DZP-a)

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, strona internetowa: www.umcs.pl,   tel: +48 81 537 51 79

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone poniżej progu stosowania ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zmianami), zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 507).

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu MicroTime 200 PicoQuant.

Stwierdzono brak sygnału w torze detekcji kamery Andor Newton 980, w układzie czasowo-rozdzielczym obrazowania emisji fluorescencji systemu MicroTime 200 firmy PicoQuant. Po diagnozie stwierdzono konieczność naprawy polegającej na doprowadzeniu światła (detekcja fotonów emisji) w układzie diodowym (diode array) we właściwych spektralnie pozycjach (kalibracji numerów pikseli w relacji do długości fali).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

50413000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej

- Termin realizacji zamówienia: - maksimum do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

- Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu na  składanie ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu:  Małgorzata Szlachetka, tel. 81 537 51 79, e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta musi być złożona jako skan podpisanej formy pisemnej zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia, pełnomocnictwo, powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych firmy.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.szlachetka@mail.umcs.pl w terminie do dnia 06.05.2024r. do godz. 11.00.

- Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym: „Naprawa systemu MicroTime 200 PicoQuant”  (PU/29-2024/DZP-a)

- Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

- W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena brutto podana w ofercie  winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena 100% (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę wg projektowanych postanowień umowy zawartych w załączniku nr 2 z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Informację o udzieleniu/nieudzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej UMCS.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Pzp w zakresie w którym mają zastosowanie oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Dokumenty zamówienia:

Załącznik nr 1– Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna z art.13 RODO