*załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Naprawa spektrofotometru Cary 4000”**

**(PU/41-2024/DZP-a)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Naprawa spektrofotometru Cary 4000** polegająca na:* wymianie płyty kontrolnej i płyty pośredniej
* wymianie kabli silników szczelin i monochromatora
* justacji talerza lamp
* czyszczenia śrub monochromatora
* ogólnym przeglądzie urządzenia
* oraz sprawdzeniu działania urządzenia.
 |
| Gwarancja: minimum 6 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:1) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni roboczych; 2) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;3) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |