Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

Centrum Zamówień Publicznych

Biuro Zaopatrzenia

20-031 Lublin, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5

tel. 81 537 57 00

Lublin, dnia 15.07.2024

**Zaproszenie do składania ofert nr 1000003125-2024/DZP-z**

**poniżej 130 000 zł netto**

zgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)

**Część 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Oferowany produkt: numer katalogowy, producent** | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym i wnętrzem wolnym od źródeł zapłonu wraz z wniesieniem (budynek bez windy - 2 piętro)**  Pojemność: 344 litry  Temperatura: +3°C do +16°C  Wykonanie przeciwwybuchowe (certyfikat ATEX)  Pojemność brutto / netto - 344 / 261 l  Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) - 597 / 654 / 1684  Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) - 460 / 537 / 1460  Zużycie energii w ciągu 365 dni - 406 kWh  Temperatura otoczenia - +10°C do +35°C  Oddawanie ciepła - 388 kJ/h  Czynnik chłodniczy - R 600a  Poziom szumu - 48 dB(A)  Napięcie / moc znamionowa - 220 – 240V~ / 2,0 A  Układ chłodzenia / Metoda odszraniania - Dynamiczny / odszranianie automatyczne  Zakres temperatury - +3°C do +16°C  Gradient / max. Fluktuacja - 3,6°C / 3,1°C  Materiał obudowy / kolor - Stal / biały  Materiał drzwi - Drzwi pełne  Materiał wnętrza - Tworzywo sztuczne w kolorze białym  Rodzaj sterowania - Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi  Alarm braku zasilania - Po przywróceniu zasilania  Rodzaj alarmu - Optyczny i dźwiękowy  Styk dodatkowy - Tak  Rodzaj podłączenia do sieci - SmartModule  Sposób łączenia z siecią - Możliwość doposażenia  Złącze - WLAN/LAN (opcjonalnie)  Regulowane półki - 4  Materiał półek - Szkło  Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) - 460 / 537  Maksymalne obciążenie półek / urządzenie - 40 kg / 180 kg  Uchwyt - Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym  Przepust czujnika - 1 x Ø 10 mm  Zgodność z dyrektywą ATEX - Tak  Rodzaj zamka - Mechaniczny  Kierunek otwierania drzwi - Prawe przestawne  Waga brutto / netto - 70 / 60 kg  Gwarancja: 36 miesięcy | 1 szt |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy): | | | | |  |

**Termin realizacji dostawy: do 14 dni od złożenia zamówienia**

Warunki dostawy: na koszt dostawcy

Termin płatności faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: magdalena.dworniczak-peciak@mail.umcs.pl w terminie do dnia 17.07.2024, do godz. 10:00.

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

Osoba prowadząca postępowanie :**Magdalena Dworniczak - Peciak, tel. 81 537 57 00, email: magdalena.dworniczak-peciak@mail.umcs.pl**

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507 tj.).

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

………………………………….

Wykonawca (Nazwa i adres)

**Załącznik nr 1**

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pan Paweł Kidyba, adres e-mail: iod@mail.umcs.pl\*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej ustawą.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.